## Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zakres rzeczowy do projektu pn. Strefa przyjęć agresywnego pacjenta_oddział Psychiatrii (budynek ZCO przy ul. Krasickiego w Dąbrowie Górniczej)
Lp. | Opis | Ilość | Jednostka miary
Roboty przygotowawcze
1 | usunięcie wyposażenia ruchomego | 1 | kpl.
2 | demontaż stałych elementów wyposażenia | 1 | kpl.
3 | demontaż okna wewnętrznego | 2 | kpl.
4 | demontaż dzwi wewnątrzlokalowych | 1 | kpl.
5 | demontaż dzwi zewnętrznych | 1 | kpl.
6 | demontaż ścianki działowej przeszklonej z drzwiami dwuskrzydłowymi pomiędzy korytarzem i przedsionkiem 265x300cm | 1 | kpl.
7 | demontaż fragmentów instalacji wewnętrznych (elektrycznych, teletechnicznych …..) | 1 | kpl.
8 | skucie płytek ceramicznych wraz z rozebraniem posadzki (pod poszerzenie izolatki) | 15 | m2
9 | wyburzenie ścianki działowej gr.12cm (pod poszerzenie izolatki) | 9 | m2
10 | wykonanie nadproża w istniejącej ściance działowej gr. 12cm - pod poszerzenie otworu drzwiowego | 1 | kpl.
11 | wyburzenia fragmentu ścianki działowej gr. 12cm pod poszerzenie otworu drzwiowego | 1 | m2
12 | wywiezienie i utylizacja gruzu | 3 | m3
Suma
Roboty budowlane
1 | ścianki działowe (murowane z cegieł ceramicznych pełnych gr. 1/2 cegły, na zaprawie wapienno-piaskowej) wraz z nadprożem drzwiowym - wydłużenie izolatki | 9.5 | m2
2 | drzwi pełne wzmocnione - izolatka | 1 | kpl.
3 | montaż okna wewnętrznego 120x90cm ze szkleniem typu "lustro Weneckie", bezpiecznym (P4) - izolatka | 1 | kpl.
4 | podmurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach do wysokości parapetu | 1.2 | m2
5 | Montaż okna 150x180cm w ścianie zewnętrznej | 1 | szt.
6 | tynki gipsowe na ścianach wewnętrznych - dot. nowej ścianki działowej oraz uzupełnienia ubytków powstałych po demontażach i wyburzeniach | 22 | m2
7 | warstwa wyrównawcza posadzki po wyburzonych ściankach działowych i skuciu płytek ceramicznych | 18 | m2
8 | wykładzina PCV z wyokrągleniem i wywinięciem na ścianę | 20 | m2
9 | malowanie ścian z oczyszczeniem i gruntowaniem podłoża (izolatka, strefa przyjęć z pulpitem obsewrwacyjnym) | 100 | m2
10 | malowanie sufitów z oczyszczeniem i gruntowaniem podłoża (izolatka, strefa przyjęć z pulpitem obsewrwacyjnym) | 21.5 | m2
11 | instalacja oświetleniowa Cu 3x1,5mm2 | 10 | mb
12 | instalacja gniazd wytkowych Cu 3x2,5mm2 | 10 | mb
13 | osprzęt elektryczny (włączniki, gniazdka…) | 4 | kpl.
14 | oprawa oswietleniowa LED (izolatka, strefa przyjęć, pulpit obserwacyjny) | 5 | kpl.
15 | doprowadzenie do pulpitu obserwacyjnego instalacji gniazd wtykowych (4 gniazdka), oraz instalacji teleinformatycznej z dodatkowym połączonej z portiernią | 1 | kpl.
16 | przesunięcie szafy teletechnicznych wraz z podłączeniem kabli | 1 | kpl.
Suma
Wyposażenie
1 | zabezpieczenie otwieraną kratą z zamkiem (np. z blachy perforowanej nierdzewnej QG 5-8) szaf teletechnicznych | 1 | kpl.
2 | zabezpieczenie kratą (np. z blachy perforowanej nierdzewnej QG 5-8) grzejnika c.o. | 1 | kpl.
3 | zabezpieczenie kratą (np. z blachy perforowanej nierdzewnej QG 5-8) opraw oświetleniowych | 2 | kpl.
4 | zabezpieczenie otwieraną kratą z zamkiem (np. z blachy perforowanej nierdzewnej QG 5-8) okien zewnątrznych | 3 | kpl.
5 | Zestaw 3 kamer HD (w pomieszczeniu pacjenta agresywnego oraz na obu końcach korytarza) z wideorejestratorem i podglądem umieszczonym na pulpicie obserwacyjnym z montażem | 1 | kpl.
6 | Wideodomofon przy drzwiach wejściowych z podglądem i otwieraniem drzw z pulpitu obserwacyjnego z montażem | 1 | kpl.
7 | Wyposarzenie drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych (korytarz) z jednej strony w klamkę, z drugiej w gałkę z kontrolą dostępu (kod wpisywany z klawiatury) | 2 | kpl.