## CAŁOŚĆ
Wykaz central wentylacyjnych
Wentylatorowania - Pawilon O
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Rok
1 | Centrala wentylacyjna KN2/KW2: typ MCKH 3P / MCKH 3L | KLIMOR | 2013
2 | Centrala wentylacyjna KN10/KW10: typ MCKH 2L / MCKH 2P | KLIMOR | 2013
3 | Centrala wentylacyjna KN29: typ MCKHT 01R | KLIMOR | 2013
4 | Centrala wentylacyjna KN8/KW8: typ MCKH 3L / MCKH 3P | KLIMOR | 2013
5 | Centrala wentylacyjna KN7/KW7: typ MCKH 1P / MCKH 1L | KLIMOR | 2013
6 | Centrala wentylacyjna KN15/KW15: typ MCKH 4P / MCKH 4L | KLIMOR | 2013
7 | Centrala wentylacyjna KN5/KW5: typ MCKH 2L / MCKH 2P | KLIMOR | 2013
8 | Centrala wentylacyjna KN12/KW12: typ MCKH 2P / MCKH 2L | KLIMOR | 2013
9 | Centrala wentylacyjna N5/W5: typ MCKH 3L / MCKH 3P | KLIMOR | 2013
10 | Centrala wentylacyjna KN9: typ MCKHT 01L | KLIMOR | 2013
11 | Centrala wentylacyjna KN3/KW3: typ MCKH 3L / MCKH 3P | KLIMOR | 2013
12 | Centrala wentylacyjna KN1/KW1: typ MCKH 3L / MCKH 3P | KLIMOR | 2013
13 | Centrala wentylacyjna NW3: typ CWHeco 3300_3300 - [NW1] | CIECHOLEWSKI WENTYLACJE | 2019
Blok Operacyjny/Otolaryngologia - Pawilon D
14 | Centrala wentylacyjna KN7/KW7: KWH06R3/D2- KWH08B3/D2 | CLIMA TECH | 1997
15 | Centrala wentylacyjna KN5/KW5: KWH05R3/D2- KWH06B3/D2 | CLIMA TECH | 1997
16 | Centrala wentylacja nr 9 KWH 03 B3/DZ (Otolaryngologia) | CLIMA TECH | 1997
Pracownia Histopatologii, Pracownia Endoskopii - Dach Pawilon F
17 | Centrala wentylacyjna ( Pracownia Histopatologii ): Brak danych - nieczytelna tabliczka
18 | Centrala wentylacyjna ( Pracownia Endoskopii ): N2W2- MCKS 02L/MCKS 02R | MCK | 2015
Pracownia Leku Cytostatycznego
19 | Centrala wentylacyjna: MCKH 04l/MCKH 04L | MCK
20 | Centrala wentylacyjna: VS-10-R-H-T | Ventus
Kuchnia
21 | Centrala wentylacyjna: FH SV4/40 - SV4VP0/2 |  | 1999
Wentylatorownia Pawilon D
22 | Centrala wentylacyjna: RTG KWH 4 B3/Z | Clima tech | 1997
23 | Centrala wentylacyjna sterylizacja: KWH 4 B3/Z | Clima tech | 1997
Wentylatorownia Pawilon G
24 | Centrala wentylacyjna Ventus VS NW1 nr 8-110-16-3030-00201 | Ventus | 2017
25 | Centrala wentylacyjna Ventus VS NW2 nr 8-110-16-3030-00200 | Ventus | 2017

## Do zapytania
Wykaz central wentylacyjnych
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Rok
Blok Operacyjny/Otolaryngologia - Pawilon D
1 | Centrala wentylacyjna KN7/KW7: KWH06R3/D2- KWH08B3/D2 | CLIMA TECH | 1997
2 | Centrala wentylacyjna KN5/KW5: KWH05R3/D2- KWH06B3/D2 | CLIMA TECH | 1997
3 | Centrala wentylacja nr 9 KWH 03 B3/DZ (Otolaryngologia) | CLIMA TECH | 1997
Pracownia Leku Cytostatycznego
4 | Centrala wentylacyjna: MCKH 04l/MCKH 04L | MCK
5 | Centrala wentylacyjna: VS-10-R-H-T | Ventus