- Załącznik nr 6 – zmodyfikowany dnia 18.04.2019r.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

WYKONAWCA ……………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Poniższe tabela określają minimalne parametry oferowanego sprzętu, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

| Przedmiot zamówienia: | Dostawa oraz wymiana wzmacniacza sygnału RS do rezonansu magnetycznego Magnetom Aera |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: | rok produkcji od 2018r |

Tabela - Formularz wymaganych parametrów technicznych

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa i wymiana wzmacniacza sygnału RS do rezonansu magnetycznego Magnetom Aera |  |  |  |
| I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| 1 | Dostawa i wymiana TBX_2 wzmacniacza sygnału RS do rezonansu magnetycznego Magnetom Aera | TAK |  |
| 2 | Część fabrycznie nowa, kompatybilna z posiadanym rezonansem magnetycznym Magnetom Aera | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 6 miesięcy | TAK | Podać ………… |
| 4. | Demontaż uszkodzonej części oraz wymiana na nową. Element uszkodzony powinien zostać zabrany przez Wykonawcę | TAK |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji