Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 1 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków specjalistycznych do leczenia ran trudnogojących II

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy, samoprzylepny, do leczenia owrzodzeń i odleżyn ze średnim i dużym wysiękiem we wszystkich fazach gojenia, rozmiar 20cm x 20cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrokoloidowy, z alginianem, samoprzylepny, konturowy do leczenia owrzodzeń i odleżyn, na okolicę kości krzyżowej nie mniej niż 20cmx20 cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrokoloidowy, z alginianem, samoprzylepny, konturowy do leczenia owrzodzeń i odleżyn, na piętach, łokciach i kolanach nie mniej niż 10cmx 14 cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 2 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków specjalistycznych z pianki poliuretanowej

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek poliuretanowy trójwarstwowy, samoprzylepny, wypełniony chłonną pianką do ran o dużym i średnim wysięku, jałowy, 17,5 cm x 17,5 cm lub 18cm x 18cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy samoprzylepny opatrunek chłonny, poliuretanowy, do okolicy krzyżowej nie mniej niż 20cmx20 cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy poliuretanowy opatrunek do aplikacji w okolicach pięty lub łokcia nie mniej niż 10cmx 14 cm a 1 szt |  |  |  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 3 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków specjalistycznych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** |  | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego |  |  |  | szt. 15 cm x 20 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach |  |  |  | szt. 20 cm x 20 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) |  |  |  | szt. 15 cm x 20 cm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) |  |  |  | 15 cm x 20 cm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. |  |  |  | szt. 15 cm x 20 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) |  |  |  | szt. 15 cm x 20 cm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 4 - Nazwa pakietu: Dostawa  zestawów  opatrunkowych  do  terapii  podciśnieniowej

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej piankowy średni 20,0cmx12,5cmx3,0cm kompatybilny z urządzeniem Renasys a 1 szt |  |  |  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karnister kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ o pojemności 250 ml a 1 szt |  |  |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karnister kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ o pojemności 800 ml a 1 szt |  |  |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik Y kompatybilny z urządzeniem Renasys |  |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 5 - Nazwa pakietu: Dostawa kompresów ,serwet, setonów, tupferów, zgłębnika  I

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. |  | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 12 warstw 5cm x 5cm ,z powijanymi brzegami klasa II a, reguła 7, min.gramatura 1szt 0,78g |  |  |  | Szt. | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 12 warstw 7,5cm x 7,5cm z powijanymi brzegami ,klasa II a, reguła 7, min. Gramatura 1szt 1,66g |  |  |  | Szt. | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 12 warstw 10cm x 10cm z podwijanymi brzegami klasa II a ,reguła 7, min. Gramatura 1szt 2,94g |  |  |  | Szt. | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 8 warstw 5cm x 5cm z podwijanymi brzegami klasa II a ,reguła 7 ,min. Gramatura 1 szt 0,64 g |  |  |  | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kompresy włókninowe 40g/m², niejalowe, 5cm x 5cm klasa II a ,reguła 7 |  |  |  | Szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Kompresy włókninowe 40g/m², niejalowe, 7,5cm x 7,5cm klasa II a ,reguła 7 |  |  |  | Szt. | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Gaza bawełniana 17 nitkowa, jałowa, 1mx1m |  |  |  | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Gaza bawełniana 17 nitkowa, niejałowa, szer 90cm z zarabianymi brzegami zabespieczające przed wysuwaniem się nitek |  |  |  | mb. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Tupfery B fasolki z gazy 17N 15cmx15cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Tupfery z gazy 17N 20cmx20cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Tupfery D-rożek z gazy 17N 18cm x18cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Tupfery twarde do perforacji tkanek , G-groszek z gazy 17N 12cmx12cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Tampon z gazy 17N do tamponady tylnej nr. 4 z trwale zamocowanymi 2 troczkami ,jałowy rozmiar 3,5 x 3,5cm |  |  |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej prawy/lewy |  |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Seton gazowy niejałowy, 2mx1cm z podwijanymi brzegami |  |  |  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Kompres z gazy 17 nitkowej ,12 warstwowe, z podwijanymi brzegami 10x20cm,niejałowy ,min. gramatura 1 szt.5,88g. |  |  |  | Szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Serweta operacyjna z gazy 17 nitkowej ,4 warstwowa ,45 cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką, niejałowa, tolerancja rozmiaru (+-) 2cm. |  |  |  | Szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 1-4 i 7-17 Zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej Gaza zgodna z normą PN-EN 14079 bielona 3% rozt.H2O2- ph 6,5-7,5 co odpowiada za brak żółknięcia w procesie sterylizacji. Poz.5-6 Kompresy zgodne z normą PN-EN 1644-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach.

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce):

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  |  | parametr oferowany - podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 1-3 |  |  |  |  |
| 17 N 12 W i więcej, podwijane brzegi |  | 10 pkt |  |  |  |
| 17 N 12 W bez podwijanych brzegów |  | 0 pkt |  |  |  |
| 2 | w poz. 1 |  |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm 0,78 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,78 g nie mniej niż 0,70 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 3 | w poz. 2 |  |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm 1,66 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm poniżej 1,66 g nie mniej niż 1,50 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 4 | w poz. 3 |  |  |  |  |
| waga kompresów 10 x 10 cm 2,94 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 10 x 10 cm poniżej 2,94 g nie mniej niż 2,60 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 5 | w poz. 4 |  |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm 0,64 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,64 g nie mniej niż 0,58 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 6 | w poz. 5 |  |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm 0,40 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,40 g nie mniej niż 0,35 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 7 | w poz. 6 |  |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm 0,90 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm poniżej 0,90 g nie mniej niż 0,80 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 8 | w poz. 7 |  |  |  |  |
| sterylizacją parą wodną |  | 10 pkt |  |  |  |
| sterylizacja radiacją |  | 5 pkt |  |  |  |
| 9 | w poz. 8 |  |  |  |  |
| brzegi zarobione, nie strzępiące się |  | 10 pkt |  |  |  |
| brzegi niezarobione |  | 0 pkt |  |  |  |
| 10 | w poz. 9-12 |  |  |  |  |
| tupfery z zawiniętym brzegami |  | 10 pkt |  |  |  |
| Tupfery bez zawiniętych brzegów |  | 0 pkt |  |  |  |
| 12 | w poz. 13 |  |  |  |  |
| 17N 3,5 x3,5 cm |  | 10 pkt |  |  |  |
| poniżej 17N 3,5 x3,5 cm |  | 0 pkt |  |  |  |
| sterylizacja parą wodną |  | 10 pkt |  |  |  |
| sterylizacja radiacyjna |  | 5 pkt |  |  |  |
| 13 | w poz. 17 |  |  |  |  |
| 17 N |  | 10 pkt |  |  |  |
| poniżej17 N |  | 0 pkt |  |  |  |
| 4 warstwy |  | 10 pkt |  |  |  |
| miej niż 4 warstwy |  | 5 pkt |  |  |  |
|  | Max. liczba punktów do uzyskania: 140 |  |  |  |  |

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 6 - Nazwa pakietu: Dostawa podstawowych materiałów opatrunkowych III

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opaska elastyczna z zapinką 5m x 15cm masa min.38/1szt |  |  |  | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska bawełniana 100% tkana 4m x 15cm |  |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana wiskozowa 4m x 15cm ,masa min.16g/1szt |  |  |  | szt | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wata celulozowa (lignina medyczna) w arkuszach 40x60cm [parametr oceniany],Równomiernie marszczona, niepyląca, niełamliwa, chłonna, nie powodujaca podraznien skóry ani reakcji alergicznych ,op.5kg pakowana w folii wodoodpornej /opakowanie odporne na wilgoć |  |  |  | kg | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 50/50%[parametr oceniany] a' 500g |  |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Patyczki kosmetyczne do czyszczenia uszu |  |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe spodenki włókninowe, krótkie |  |  |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Chustka trójkątna do krótkotrwałego unieruchomienia przedramienia, biała, wykonana z bawełny 96cm x 96cm x 136cm |  |  |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach. Należy dostarczyć (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce).

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 1 |  |
| rozciągliwość: 100% i wiecej | 10 pkt |  |
| poniżej 100% jednak nie mniej niż 80% | 0 pkt |  |
| 2 | w poz. 2 |  |
| przędza bawełniana 100% | 10 pkt |  |
| poniżej 100% | 0 pkt |  |
| 3 | w poz. 3 |  |
| przędza wiskozowa 100% | 10 pkt |  |
| poniżej 100% | 0 pkt |  |
| 4 | w poz. 4 |  |
| rozmiar pojedynczego arkusza 600x400mm (+-)15mm | 10 pkt |  |
| poniżej 585x385mm | 0 pkt |  |
| chłonność wody 10g/g | 10 pkt |  |
| chłonność wody poniżej wartości 10g/g | 0 pkt |  |
| 5 | w poz. 5 |  |
| zawartość bawełny min. 50% | 10 pkt |  |
| zawartość bawełny <50% | 0 pkt |  |
| 6 | w poz. 8 |  |
| zawartość bawełny 100% | 10 pkt |  |
| zawartość bawełny poniżej 100% | 0 pkt |  |

Max. liczba punktów do uzyskania: 70

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 7 - Nazwa pakietu: Dostawa materiałów opatrunkowych - przylepców

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przylepiec chirurgiczny, włókninowa taśma samoprzylepna, 10cm x 10m |  |  |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hypoalergiczny przylepiec na sztucznym, jedwabiu , 1,25cm x 9,14m |  |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hypoalergiczny przylepiec na sztucznym, jedwabiu, 2,5cm x 9,14m |  |  |  | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hypoalergiczny przylepiec na sztucznym, jedwabiu, 5cm x 9,14m |  |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec na tkaninie, 2,5cm x 5m |  |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przylepiec na tkaninie, 5cm x 5m |  |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem, hypoalergficzny, 1m x 8cm |  |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec papierowy, 2,5cm x 5m |  |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec papierowy, 5cm x 5m |  |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach. Należy dostarczyć (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce).

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  |  | parametr oferowany - podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 1 |  |  |  |  |
| taśma pokryta klejem akrylowym hypoalergicznym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) 1600 i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) poniżej 1600 |  | 0 pkt |  |  |  |
| 2 | w poz. 2-4 |  |  |  |  |
| plastry pokryte klejem akrylowymhypoalergicznym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| 3 | w poz. 5-6 |  |  |  |  |
| plastry pokryte klejem akrylowym lub kauczukowym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) 1500 i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) poniżej 1500 |  | 0 pkt |  |  |  |
| 4 | w poz. 7 |  |  |  |  |
| plastry pokryte klejem akrylowym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| 4 | w poz. 8-9 |  |  |  |  |
| plastry pokryte klejem akrylowym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) 4000 i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) poniżej 4000 |  | 0 pkt |  |  |  |
|  | Max. liczba punktów do uzyskania: 80 |  |  |  |  |

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 8 - Nazwa pakietu: Dostawa pieluch i pieluchomajtek

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pieluchy jednorazowe dla noworodków 2-5kg |  |  |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchy jednorazowe dla dzieci Junior. 12-25kg |  |  |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchy jednorazowes dla dzieci Maxi 8-18kg |  |  |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pieluchy jednorazowe dla dzieci Midi 5-9kg |  |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pieluchy jednorazowe dla dzieci Mini 3-6kg |  |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar L - obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego, dwie pary przylepco-rzepów, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 3100 ml. |  |  |  | szt | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar M - obwód bioder 75-110 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego, dwie pary przylepco-rzepów, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2800 ml. |  |  |  | szt | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar S - obwód bioder 55-80 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego, dwie pary przylepco-rzepów, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2000 ml. |  |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach. Należy dostarczyć (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce).

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  |  | parametr oferowany - podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 1 |  |  |  |  |
| wycięcie na kikut pępowiny lub specjalne miejsce na kikut pępowiny |  | 10 pkt |  |  |  |
| brak wycięcia |  | 0 pkt |  |  |  |
| pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka lub PZH |  | 10 pkt |  |  |  |
| brak pozytywnej opinii |  | 0 pkt |  |  |  |
| 2 | w poz. 6-8 |  |  |  |  |
| podwójny indykator wilgotności (klejowy w postaci kolorowych pasków i tuszowy nadruk) |  | 10 pkt |  |  |  |
| pojedynczy indykator chłonności |  | 0 pkt |  |  |  |
| opakowanie a’30 szt |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny rodzaj opakowania |  | 0 pkt |  |  |  |
|  | Max. liczba punktów do uzyskania: 40 |  |  |  |  |

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 9 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków do mocowania kaniul u noworodków i dzieci

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek samoprzylepny, włókninowy do mocowania kaniul u noworodków i dzieci, sterylny, rozmiar 6x8cm |  |  |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 10 - Nazwa pakietu: Dostawa przylepców włókninowych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 10cm x 20cm |  |  |  | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 10cm x 25cm |  |  |  | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 8cm x 10cm |  |  |  | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 8cm x 15cm |  |  |  | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar:5cm x 7,2cm |  |  |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 6cm x 10cm |  |  |  | szt | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 11 - Nazwa pakietu: Dostawa siatki opatrunkowej

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Elastyczna siatka opatrunkowa o rozmiarach szer: 5-6cm w rolkach 10m, wykonane z poliamidu z poliuretanem, nie wywołujaca podraznień skóry i nadmiernego ucisku do trudno dostępnych miejsc |  |  |  | szt=10m | 25 |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Pakiet nr 12 - Nazwa pakietu: Dostawa foli do zabezpieczenia pola operacyjnego

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania 30cm x 28cm a' 10szt * |  |  |  | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania 55 cm x 45cm a' 10szt* |  |  |  | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania 15 cm x 28cm a' 10szt* |  |  |  | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania 45 cm x 28cm a' 10szt* |  |  |  | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw