Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 1 „ Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Endoskopowej Cholangiopankreatografii Wstecznej

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** |  | Wartość brutto*** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |
| 1 | Jednorazowe zestawy złożone do wprowadzenia stenów śr. 10Fr |  |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszyk 8 drutowy dł.robocza 1900mm, śr. rozłożonego koszyka 20mm, posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę, końcówka w kształcie kulki ułatwia wejście do przewodów żółciowych. Jednorazowego użytku |  |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszyk 4 drutowy dł. robocza 1900mm, śr. rozłożonego koszyka 22mm, posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę, końcówka w kształcie kulki ułatwia wejście do przewodów żółciowych. Jednorazowego użytku |  |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik popychający (POPYCHACZ) do protez średnicy 7Fr (jednorazowego użytku); element konwencjonalnego zestawu do protezowania ; długość robocza 1900mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7FrC |  |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; wprowadzanie koszyka po prowadnicy; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. |  |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym (RTG); długość narzędzia 1950mm; długość noska 2mm; długość cięciwy 15mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku |  |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm; długość narzędzia do 1700mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). |  |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; długość narzędzia 1700mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 25mm; średnica końcówki narzędzia 4,2Fr; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; dostarczany w sterylnym pakiecie ze wstępnie założoną prowadnicą VisiGlide o średnicy 0,025'' i długości 4500mm o prostej lub zagiętej końcówce (do wyboru) |  |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A i uchwytem do litotryptora MAJ-441; posiada port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 2 "Dostawa sprzętu jednorazowgo użytku- balony."

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowy wysokociśnieniowy balon do poszerzania dróg żółciowych śr. 4mm, dł. 20mm i 40mm, znacznik widoczny w rtg kompatybilny z prowadnikiem długość robocza 1800mm |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy wysokociśnieniowy balon do poszerzania dróg żółciowych śr. 6mm, dł. 20mm, znacznik widoczny w rtg kompatybilny z prowadnikiem długość robocza 1800mm. |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe urządzenie wypełniające do balonów |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe balony do poszerzania odźwiernika, jelita o średnicach 10mm i 12mm,długości 30mm ze zintegrowaną prowadnicą widoczną w rtg z elastyczną końcówką |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ..

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 3 „ Dostawa sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku ”

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** |  | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Szczypce jednorazowy do gorącej biopsji długość narzędzia 2300mm średnica kanału roboczego 2,8mm, łyżka owalna do użycia z uchwytem MH264 |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik jednorazowy do podawania argonu. Długości 2300 kompatybilny z diatermią EMD |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa histolock,jednorazowa ,długość narzędzia 2300 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm |  |  |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pętla do polipektomii trójrozmiarowa, jednorazowa, otwierana w trzech rozmiarach i kształtach: kształt diamentu o rozmiarach 15mmi 10mm kształt heksagonalny o rozmiarach 28x10 mm, kształt owalny 55x30mm, drut plecionka, rozmiaty pętli:2,5 x4cm, min. Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm, dł. robocza 230 cm. |  |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pętla do polipektomii na zimno, jednorazowa, pętla w kształcie odwróconej kroplii, drut pleciony, średnica pętli 9mm,bez przyłącz HF na rękojeści , min. Średnica kanału roboczego - 2,8 mm, dł. robocza 230 cm. |  |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczotka co cytologii dróg żółciowych, jednorazowa, długość robocza 200 cm, średnica osłony 3 mm, głowka szczoteczki wykonana z 2 rodzajów włosia w układzie: sztywne/miekie/szttywne z odstepami pomiędzy, trzpień wykonany z nitinolu, port do iniekcji w rekojeści szczoteczkido wykonania płukania cewnika. Znacznik RTG na trzpieniu. |  |  |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 4 „ Dostawa sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** |  | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe jednorazowe, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem , długość narzędzia 1550 mm, minimalna średnica kanału 2,8mm |  |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z igłą; łyżeczki owalne o powiększonej objętości; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. |  |  |  | opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Pakiet nr 4.1. „ Dostawa sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** |  | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 2 | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe jednorazowe, łyżeczki owalne z okienkiem długść narzędzia 2300mm, średnica kanału 2,8mm |  |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 5-  Dostawa testu ureazowego

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Diagnostyczny test ureazowy informujacy o obecności Helicobacter pylori |  |  |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopowej”

Pakiet nr 6 - Dostawa igieł jednorazowych do badań endoskopowych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Igły jednorazowe do badań endoskopowych do opracowywania krwawień, wykonane z teflonu o dł. 1650mm, z jednej strony z końcówką metalową o dł 4mm a z drugiej wejściem do podłączenia strzykawki,mechanizm stabilizacji igły IGŁA MUSI CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ: płynnym i lekkim przesuwaniem się przez osłonę a nie skokowo, materiał z którego jest wykonana osłona igły musi być poddający się - a nie sztywny i pozostający w poprzednim, zwinietym ułożeniu |  |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopowej”

Pakiet nr 6.1. - Dostawa igieł jednorazowych do badań endoskopowych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Igły jednorazowe do badań endoskopowych do opracowywania krwawień, wykonane z teflonu o dł. 2300mm, z jednej strony z końcówką metalową o dł 4mm a z drugiej wejściem do podłączenia strzykawki,mechanizm stabilizacji igły. IGŁA MUSI CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ: płynnym i lekkim przesuwaniem się przez osłonę a nie skokowo, materiał z którego jest wykonana osłona igły musi być poddający się - a nie sztywny i pozostający w poprzednim, zwinietym ułożeniu |  |  |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 7 - Dostawa prowadników do dróg żółciowych dla Pracowni Endoskopii

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** |  | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Prowadnik do dróg żółciowych pokryty powłoką fluorową długości 4500mm końcówka prosta średnica prowadnika 0,035" długość pokrycia hydrofilnego 70mm |  |  |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik do dróg żółciowych pokryty powłoką fluorową długości 4500mm końcówka prosta średnica prowadnika 0,025" długość pokrycia hydrofilnego 70mm |  |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnik do dróg żółciowych pokryty powłoką fluorową długości 4500mm końcówka zagięta średnica prowadnika 0,025" długość pokrycia hydrofilnego 70mm |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 8 – Dostawa litotryptor jednorazowy

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Litotryptor jednorazowy,rotacyjny do V-system do uchwytu V-BML(MAJ-441) kompatybilny z litotryptorem awaryjnym(BML-110A-1) długość 1950mm średnica koszyczka 30mm |  |  |  | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 9 - Dostawa sprzętu do Pracowni Endoskopii

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Hemo-spray do opanowywania intensywnych krwawień 7-10Fr długość robocza 2300-2400mm |  |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 10 - Dostawa osprzętu do Pracowni Endoskopii.

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 2 | Rurka do wody do kanału roboczego pompy płuczącej OFP-2 firmy Olympus |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów videoduodenoskopu TJF-Q 180V |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr doKV-2,Kv-4,Kv-5, SSU-II |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren jednodniowy do pompy OFP do kanału płukania Water jet |  |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 10.1 - Dostawa osprzętu do Pracowni Endoskopii.

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Szczoteczki jednorazowego uzytku do czyszczenia kanału endoskopu średnicy kanału 2,0-4.2 dł.2300 |  |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 10.2 - Dostawa osprzętu do Pracowni Endoskopii.

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 3 | Szczoteczka jednorazowa cytologiczna do wymazów z przełyku |  |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 11 - Dostawa osprzętu do Pracowni Endoskopii - tusz

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Tusz sterylny do znakowania zmian sluzówkowych |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 12 - Cewniki do dróg żółciowych.

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cewnik rozszerzający do dróg żółciowych, jednorazowy 6 i 7 i 8,5 i 9 i 10 Fr długości 1800 |  |  |  | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 13 - Dostawa osprzętu do Pracowni Endoskopii

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Siatka włókninowa do wydobywania usuniętych polipów w czasie zabiegu polipectomii endoskopowej, jednorazowa sterylna średnica: 2,5cm, dł.230cm |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 14 - Dostawa osprzętu do Pracowni Endoskopii pojemnik na polipy.

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 4-komorowy pojemnik na polipy używany do zbierania polipów w czasie złożonej polipektomii przechodzących przez endoskop |  |  |  | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ..

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 15 - Dostawa osprzętu do Pracowni Endoskopii od FUJIFILM.

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Szczoteczki jednorazowego użytku do czyszczenia kanału roboczego duodenoskopu firmy FUJIFILM |  |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczki do czyszczenia kanału elewatora duodenoskopu firmy FUJIFILM |  |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczoteczki do czyszczenia kanału duodenoskopu firmy FUJIFILM " szczoteczka do zębów" |  |  |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uszczelka do kanału biopsyjnego kompatybilna ze endoskopami firmy FUJIFILM |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czapeczka do duodenoskopu kompatybilna z instrumentem FUIJFILM |  |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ustnik jednorazowy dla dorosłych o max średnicy sondy 15mm do wszystkich endoskopów |  |  |  | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szczoteczki jednorazowego użytku do czyszczenia kanału roboczego duodenoskopu firmy FUJIFILM |  |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Endoskopii”

Pakiet nr 16 - Dostawa sprzętu jednorazowego aplikatora do wielokrotnego klipsowania

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** |  | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Jednorazowy aplikator do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Opakowanie 10 sztuk |  |  |  | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy zastosować się do zapisu w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw