Zagłębiowskie Centrum Onkologii 				         		 Dąbrowa Górnicza, 16.03.2020r

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.: 032 621 20 50/51

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Do uczestników przetargu nieograniczonego

,,Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”

Dot.: ,, Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych” ZP/24/ZCO/2020

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w Pakiecie 3 b) pozycje 5 i 6 – jest to ten sam asortyment. Czy nie doszło do zdublowania wierszy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje , iż w Pakiecie nr 3 pkt b ) została dwa razy powielona poz. nr 5. W związku z powyższym zamawiający wykreśla z Pakietu pozycję 6 i przesyła w załączeniu aktualny Pakiet nr 3 celem załączenia do oferty.

Pytanie 2

W swoich odpowiedziach z dn. 13.03.2020r. wyrazili Państwo, w doniesieniu do pakietu nr 2, zgodę na dodanie mocowani audowego wydłużonego, jako dodatkowego podpunktu?

Nie dokonali Państwo jednak modyfikacji formularza cenowego. Czy w związku z powyższym mamy dokonać samodzielnie takiej zmiany w formularzu i dołożyć ten dodatkowy punkt, czy jednak oba produkty mają być wycenione w poz. 1.

Odpowiedź:

Wykonawca, który zaoferuje w Pakiecie nr 2 w poz. nr 1 dodatkowe mocowanie udowe wydłużone, samodzielnie w poz. 1 dopisze  ten asortyment oraz wyceni  zestaw opisany w poz. 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie do Pakietu nr 2 kolejnej pozycji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień: 20.03.2020r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2020r. o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój 213, w siedzibie Zamawiającego.

Formularz asortymentowo- cenowy

Pakiet nr 3 - PŁYTY LCP

a) Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 4.5 mm, śruby gąbczaste śr 6.0 mm lub śruby blokowane śr 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa śruba blokująca śr 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa śruba korowa śr 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |

| 4 | Tytanowa śruba gąbczasta śr 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  | ………… | ………… |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje dostawę zestawu płyt , śrub i instrumentarium do 24h po zgłoszeniu zabiegu.

b) Tytanowe płyty blokowane ukształtowane anatomicznie do zespoleń kości piszczelowej i ramiennej.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | szt | 15 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane śr 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 15 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych śr 3.5 mm oraz śr 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 10 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 15 | Z każdej długości po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tytanowa śruba blokująca śr 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 350 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tytanowa śruba korowa śr 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tytanowa śruba gąbczasta śr 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 50 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  |  | ………. | ………. |  |  |  |

Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .

c) Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt | 15 Depozyt 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  | …………. | ……... |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi

d) Płyty tytanowe blokowane proste oraz na kostkę boczną z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 120 | Z każdej długości po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 75 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm. | Szt | 1530 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt | 40 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt | 150 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt | 150 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  | ………… | ………… |  |  |  |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi  2 KOMPLETY

e) Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej  z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt | 50 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa, śr 2.7 mm, dł. 10-26 mm | Szt | 300 | Z każdego po 8 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa, śr 2.3 mm, dł. 10-38 mm | Szt | 50 | Z każdego po 8 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), śr 2.7 mm, dł. 10-26 mm | Szt | 100 | Z każdego po 8 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa, śr 2.3 mm, dł. 10-38 mm | Szt | 50 | Z każdego po 8sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  |  | ………. | ……….. |  |  |  |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi

f) Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej  z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, dł. 10-70 mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-50 mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, dł. 10-70 mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-50 mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  | ………… | …………. |  |  |  |

Wykonawca  gwarantuje dostawę zestawu płyt , śrub i instrumentarium do 24h po zgłoszeniu zabiegu.

g) Tytanowe płytki anatomiczne o różnej grubości i różnych kształtach do zespoleń kości śródręcza i paliczków.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne o różnej grubości i różnych kształtach do zespoleń kości śródręcza i paliczków. | Szt | 30 | Z każdego kształtu po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba korowa tytanowa śr 1.2 mm dł. 4-20 mm, śr 1.7 mm dł. 5-24 mm, śr 2.3 mm dł. 6-26 mm | Szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 1.7 mm dł. 5-24 mm, śr 2.3 mm dł. 6-26 mm | Szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  |  | ………… | ……….. |  |  |  |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .

| Łączna cena pakietu 20 ( a,b,c,d,e,f,g) | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- |

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                            /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/