SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

PONIŻEJ 214 000  EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

# Nr sprawy: ZP/24/ZCO/2020

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 33.18.31.00 – 7 – Implanty  ortopedyczne

Kod CPV: 33.18.30.00-6 – Dodatkowe wyroby ortopedyczne

Kod CPV: 33.14.17.70-8 – Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

Kod CPV: 33.16.90.00-2 – Przyrządy chirurgiczne

Kod CPV: 33.14.17.50-2 – Sztuczne stawy

Zatwierdziła:

Dyrektor

Iwona Łobejko

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  zwaną dalej ustawą Pzp oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę w zakresie jednej lub kilku lub wszystkich części/pakietów.

- Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

- Zamawiający w trybie art. 24aa ustawy Pzp zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

fax. 032 262 34 22

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem Zamówienia Jest ,, „Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”

Pakiet Nr 1-   Zestaw do autotransfuzji z rany pooperacyjnej

Pakiet Nr 2 -  Implanty do rekonstrukcji ACL

Pakiet Nr 3 -  Płyty LCP

Pakiet Nr 4-   Śruby Herberta

Pakiet Nr 5 -  Implanty do stabilizatora  zewnętrznego na miednicę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załączniku nr 1a -Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ.

2.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp

3.Zaoferowany w ofercie asortyment winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, tj. deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, która  brała udział w ocenie wyrobu medycznego, które Wykonawca przedłoży wraz z podpisaniem umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

1.1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1                            pkt. 12 – 23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

1.2.Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

1.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizował dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w poszczególnych pakietach, o wartości:

1) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 1 – na kwotę  minimum  800,00 zł brutto;

2) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 2 – na kwotę  minimum  18.000,00 zł brutto;

3) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 3 – na kwotę  minimum  400.000,00 zł brutto;

4) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 4 – na kwotę  minimum  1.000,00 zł brutto;

5) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 5 – na kwotę  minimum  800,00 zł brutto;

d)  Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy przedłożyć wraz z ofertą.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,  przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez  wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)    zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli       
               wykaże  zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaka część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmie podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednio oświadczenia określone w pkt. VI.1 siwz. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany  inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SIWZ.

2. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz oświadczeń wymienionych 
w pkt. VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa:

- w pkt. VI.1, VI.5 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

7.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana,    Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą przy zachowaniu zasad opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Uwagi do pkt. VI SIWZ

- Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach  lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo  podwykonawca ,w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

# VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3.Wszelką korespondencję przekazywaną pisemnie przez Wykonawcę należy kierować pod podany adres Zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.

4.Wszelką korespondencję przekazywaną przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl.

5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. nr ZP /24/ZCO/2020

6.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest :

W kwestiach formalnych – Anna Wojtczyk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na adres poczty elektronicznej podany w pkt. VII. 4.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi  30 dni od dnia otwarcia ofert.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

2.Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 i 1A oraz  wymaganiami SIWZ.

3. Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić odpowiedni punkt Formularza oferty 
( załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczący statusu przedsiębiorcy.

4.Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem 
( zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.Wielkość i układ załączonych do siwz wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana.

7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

8.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.Wskazane jest, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

10.Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,  cenę ofertową brutto, terminu dostawy, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

  - formularz asortymentowo - cenowy – wzór formularza Załącznik nr 1a  do SIWZ

3)	pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

4)  oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1 - 4  niniejszej SIWZ;

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw.  z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie  ich odtajnieniem.

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA  NR ….”

c)      Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2020r  do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Kancelaria, piętro I i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz poniższym zapisem:

„Oferta w postępowaniu na „Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”

nr sprawy: ZP/24/ZCO/2020

NIE OTWIERAĆ przed dniem  16.03.2020r  o godz. 10:30"

Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową lub kurierską..

2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 16.03.2020r  o godz 10:30  w siedzibie  Zamawiającego tj. w ZCO Szpitalu Specjalistycznym  w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13 nr pok. 213.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 4  ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do umowy.

2.Cenę oferty należy określić w złotych (PLN)  w wysokości brutto oraz podać wartość netto.

3.Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

4. W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.

5.Wszystkie ceny nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

6 Płatność dokonana zostanie w termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT

7. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

9. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów:

„ Cena ofertowa ” – C;

„Termin dostawy” - D

2.Powyższemu kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cena ofertowa - C | 60% | 60 | Cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, C = ----------------------------------------- x 100 pkt x 60% Cena badanej oferty |  |
| Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium cena ofertowa dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. |  |  |  |  |
| Termin dostawy - D | 40% | 40 |  | Zamawiający będzie przyznawał punkty za termin dostawy według następujących kryteriów: Do 3 dni roboczych – 0 ppkt. Do 2 dni roboczych – 20 ppkt. Do 1 dnia roboczego – 40 ppkt. |
| Termin dostawy to termin uzupełnienia depozytu. Brak deklaracji terminu dostawy w Formularzu ofertowym bądź jego określenie ponad termin maksymalny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. |  |  |  |  |

Uzyskane wyniki zostaną przeliczone przez wagi procentowe odpowiednie dla każdego kryterium cena ofertowa - 60%, termin dostawy – 40%) i podsumowane.

3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej siwz, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XIX. Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 32 621 20 48, e-mail: szpital@zco-dg.pl

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych  z kontrahentami,

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub   w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  - prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub     w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,             w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,     w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Opracował : st. inspektor Małgorzata Malinowska

Zaakceptował: pod względem merytorycznym:Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii -Wojciech Koniec

Lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej -Piotr Kuc

Zaakceptował: pod względem formalnym – Kierownik Działu Zamówień Publicznych –Anna Wojtczyk

Załącznik nr 1

FORMULARZ   OFERTOWY

do postępowania na „Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………

Nr telefonu ……………………………………………….

Nr faksu …………………………………………………..

adres e-mail………………………………………………

KRS  …………………………….

lub wpis do ewidencji ……………………………;

adres zamieszkania (dot. osób fizycznych) : ………………….………………………..

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?   TAK  /  NIE

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ……………………………*** Wartość wynosi: …………………………………..***

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty, zgodnie z załącznikiem nr 1a:

Pakiet nr .....*

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) | Oferowany termin dostawy – uzupełnienia depozytu ( proszę wpisać 3 dni robocze, 2 dni robocze lub 1 dzień roboczy |
| --- | --- | --- |

* wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje

III.   Akceptuję Termin realizacji zamówienia –  24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze

IV. Zamówienia należy składać pod nr faxu ……… lub drogą elektroniczną na adres …………………………………..

V. Akceptuję termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI. Oświadczam, że:
1. uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
2. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
3. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

4.przedstawiony w naszej ofercie asortyment kwalifikowany jako  wyroby medyczne, posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego.  Zobowiązuję się do przedłożenia wymienionych dokumentów wraz z podpisaniem umowy

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

....................................                                                                  …………… ................................................

Data                                        	                        podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie

prawnym  lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 1a

Formularz asortymentowo- cenowy

Pakiet nr 1-  ZESTAW DO AUTOTRANSFUZJI Z RANY POOPERACYJNEJ

| Lp | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty System do autotransfuzji ze sprężyną z dwustopniową wewnętrzną filtracją, mieszek 400ml, worek do autotransfuzji 1000ml, dren łączący, 2 dreny Redon z trokarami 16Ch . | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca stworzy depozyt 4 zestawów do autotransfuzji.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 2 -  Implanty do rekonstrukcji ACL

| lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego Implant typu endobutton,mocowanie udowe - ostro zakończona, 13mm płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt | 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 12x25 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste | szt | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mocowanie piszczelowe :śruba interferencyjna ,tytanowa,z półokrągłym łbem, kaniulowana ,w rozmiarach :średnica 6,7,8,9 i 10mm i długośc 25 i 30mm.Sterylny marker do zaznaczania przeszczepu | szt | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch implantów, wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu. Implanty połączone szwem 2-0 niewchłanialnym. Szew z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych, jednorazowych igłach, prostych lub zakrzywionych, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łakotkę. Implanty wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści | szt | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompletne instrumentarium do rekonstrukcji ACL metodą hamstring. | szt | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: ………… | Razem: ……… |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do  zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Depozyt na czas trwania umowy.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 3 - PŁYTY LCP

a) Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 4.5 mm, śruby gąbczaste śr 6.0 mm lub śruby blokowane śr 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa śruba blokująca śr 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa śruba korowa śr 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |

| 4 | Tytanowa śruba gąbczasta śr 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  | ………… | ………… |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje dostawę zestawu płyt , śrub i instrumentarium do 24h po zgłoszeniu zabiegu.

b) Tytanowe płyty blokowane ukształtowane anatomicznie do zespoleń kości piszczelowej i ramiennej.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | szt | 15 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane śr 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 15 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych śr 3.5 mm oraz śr 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 10 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 15 | Z każdej długości po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 15 | Z każdej długości po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tytanowa śruba blokująca śr 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 350 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tytanowa śruba korowa śr 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tytanowa śruba gąbczasta śr 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 50 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  |  | …………. | …………. |  |  |  |

Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .

c) Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt | 15 Depozyt 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  | …………. | ……... |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi

d) Płyty tytanowe blokowane proste oraz na kostkę boczną z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 120 | Z każdej długości po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 75 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 75 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm. | Szt | 1530 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt | 40 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt | 150 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt | 150 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  | ………… | ………… |  |  |  |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi  2 KOMPLETY

e) Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej  z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt | 50 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa, śr 2.7 mm, dł. 10-26 mm | Szt | 300 | Z każdego po 8 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa, śr 2.3 mm, dł. 10-38 mm | Szt | 50 | Z każdego po 8 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), śr 2.7 mm, dł. 10-26 mm | Szt | 100 | Z każdego po 8 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa, śr 2.3 mm, dł. 10-38 mm | Szt | 50 | Z każdego po 8sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  |  | ………. | ……….. |  |  |  |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi

f) Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej  z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, dł. 10-70 mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-50 mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, dł. 10-70 mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-50 mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  | ………… | …………. |  |  |  |

Wykonawca  gwarantuje dostawę zestawu płyt , śrub i instrumentarium do 24h po zgłoszeniu zabiegu.

g) Tytanowe płytki anatomiczne o różnej grubości i różnych kształtach do zespoleń kości śródręcza i paliczków.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne o różnej grubości i różnych kształtach do zespoleń kości śródręcza i paliczków. | Szt | 30 | Z każdego kształtu po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba korowa tytanowa śr 1.2 mm dł. 4-20 mm, śr 1.7 mm dł. 5-24 mm, śr 2.3 mm dł. 6-26 mm | Szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 1.7 mm dł. 5-24 mm, śr 2.3 mm dł. 6-26 mm | Szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |  |  | ………… | ……….. |  |  |  |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .

| Łączna cena pakietu 20 ( a,b,c,d,e,f,g) | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- |

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                            /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 4-  Śruby Herberta

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ř 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ř 1.05 mm, trzon śruby ř 1.6 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | Szt | 5 | Zestaw z pełną rozmiarówką |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ř 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ř 1.05 mm, trzon śruby ř 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | Szt. | 5 | Zestaw z pełną rozmiarówką |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa śruba kaniulowana ř 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ř 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | Szt. | 5 | Zestaw z pełną rozmiarówką |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji |  |  |  |  | ……….. | …………. |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do  zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 5 -  IMPLANTY DO STABILIZATORA  ZEWNĘTRZNEGO NA MIEDNICĘ

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin stalowy w rozmiarach ; 6mmx200mmx55mm, 6mmx250mmx85mm 5mmx120mmx30mm 5mmx160mmx35mm 5mmx200mx45mm 5mmx160mmx55mm 5mmx200mmx65mm | Szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji |  |  |  | ………… | ………… |  |  |  |

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA:

„Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. tj.

wykonałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizowałem dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w poszczególnych pakietach, o wartości:

1) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 1 – na kwotę  minimum  800,00 zł brutto;

2) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 2 – na kwotę  minimum  18.000,00 zł brutto;

3) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 3 – na kwotę  minimum  400.000,00 zł brutto;

4) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 4 – na kwotę  minimum  1.000,00 zł brutto;

5) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 5 – na kwotę  minimum  800,00 zł brutto;

*niepotrzebne skreślić. Wykonawca pozostawia tylko te zapisy, które dotyczą pakietu w zakresie którego składa ofertę.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , określonych przez zamawiającego w pkt. ………………………………………….siwz (wskazać pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której określono warunki udziału w postępowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

*niepotrzebne skreślić

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy  Pzp*

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze* ………………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

*-   	      *niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”

oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

lub

- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

..............................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

[w przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy, tj. włączenia do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania powyższego oświadczenia]

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, 
za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11  ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5

Umowa dostawy

(wzór)

zawarta w dniu ……………………………. roku w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy:

Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych ZOZ w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000054321,NIP 629-21-15-781, Regon 000310077,

reprezentowanym przez :

Dyrektora –  Iwonę Łobejko

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Dalej zwani wspólnie także „Stronami”

§ 1

Podstawa zawarcia

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: ZP/24/ZCO/2020 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest „„Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych” Pakiet nr ……….. (dalej także „Towar”) oraz [dotyczy pakietów nr: 2 i 4] użyczenia zestawu narzędzi dostępowych ( instrumentarium),  - scharakteryzowanych w załączniku nr 1.2. do niniejszej umowy pt.: „Specyfikacja przedmiotu użyczenia” (załącza Wykonawca na etapie zawierania umowy).

2.Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego Towar oraz przenieść na Zamawiającego własność Towaru wraz z jego wydaniem, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić umówioną cenę (wynagrodzenie).

3.Szczegółowy opis Towaru określony został w ofercie Wykonawcy (pod względem asortymentowym i ilościowym), stanowiącej integralną cześć umowy.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień na Towar w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb.

5.Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na Towar zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym w granicach 30%, nie stanowi odstąpienia od Umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

6.Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, która  brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest wymagane odrębnymi przepisami.

7.Wykonawca zobowiązany jest utrzymać pełny komplet wyrobów do momentu wyczerpania przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy.

8.Na czas realizacji umowy, Wykonawca złoży w depozyt w siedzibie Zamawiającego Towar w rodzajach i w ilościach określonych w załączniku Nr 1  do umowy, z wyłącznym przeznaczeniem do użytku przez Zamawiającego.

- 9.Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego Towar oraz przenieść na Zamawiającego własność Towaru z chwilą jego pobrania z depozytu przez Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić umówioną cenę (wynagrodzenie) za pobrany z depozytu Towar.

§ 3

Warunki Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do żądania realizacji Przedmiotu umowy zarówno jednorazowo w całości, jak i 
w częściach na podstawie zamówień częściowych, a Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swego świadczenia na warunkach Zamawiającego.

- Transport Towaru do siedziby Zamawiającego oraz jego wniesienie i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw Towaru na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faksem na numer …………………….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ………………………………

- Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu ilość i asortyment zamawianego Towaru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo faksem zwrotnym bądź odpowiednio e-mailem zwrotnym potwierdził otrzymanie zamówienia.

5. 	Wykonawca przekazuje towar własnymi środkami transportu na blok operacyjny na miejsce wskazane przez personel bloku operacyjnego,  lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na miejsce wskazane przez personel bloku operacyjnego, a w przypadku wątpliwości, co do przekazanego towaru, przewoźnik zobowiązany jest do poczekania na sprawdzenie przez personel bloku operacyjnego zgodności przywiezionego towaru z fakturą.

6.  Wystawienie faktur VAT za Towar pobrany przez Zamawiającego z depozytu, ale nierozliczony zgodnie z § 4a ust. 2 nastąpi na podstawie podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokołu inwentaryzacji sporządzanego nie częściej niż raz na 6 miesięcy

7.    Przy dostawie towar może zostać poddawany kontroli ilościowej i jakościowej.

8.  Faktury korygujące wystawiane i dostarczane będą przez Wykonawcę do 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

9. Dostarczany towar musi posiadać datę ważności nie krótszą niż dwa lata od daty złożenia.

10.  Dostarczony towar będzie posiadał w opakowaniach aktualne etykiety i  instrukcje w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych i przepisami wykonawczymi do niej.

11. Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych, od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt.

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych, od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z  zgodnie z ust.12,

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 4a ust.4 Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy 
z uwzględnieniem możliwości zakupu towaru równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy spóźnionej.

13. Każda dostawa Towaru zrealizowana przez Wykonawcę zgodnie z częściowym zamówieniem zostanie potwierdzana przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w treści listu przewozowego lub protokołu zdawczo - odbiorczego wystawianego przez Wykonawcę i stwierdzającym fakt dostarczenia i odbioru Towaru.

14. Zamawiający może odmówić przyjęcia Towaru bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy jeżeli:

- Towar nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie Towaru będzie naruszone,

- dostarczony Towar nie będzie zgodny z zamówieniem.

15. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy

- Zamawiający reprezentowany będzie przez: …………………… numer telefonu ………………….

- Wykonawca reprezentowany będzie przez: …………………….. numer telefonu ………………….,

§ 3a (dotyczy Pakietu nr 2 i 4)

Użyczenie narzędzi, szkolenia

- Wykonawca użycza zamawiającemu sprzęt ( urządzenia, instrumentarium) kompatybilny z asortymentem ujętym w przedmiocie niniejszej umowy określony w Załączniku nr 1.2 do umowy zwanym dalej przedmiotem użyczenia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania przedmiotu użyczenia i nie ma przeszkód prawnych    w realizacji niniejszej umowy.

- Przedmiot użyczenia pozostaje przez cały okres trwania umowy własnością Wykonawcy.

- Zamawiający jest zobowiązany używać przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca jest uprawniony do kontroli przedmiotu użyczenia w dowolnym czasie, po telefonicznym uzgodnieniu terminu kontroli, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wartość urządzeń została określona w załączniku nr 1.2.

- Przekazanie przed użyczeniem nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia we własnym zakresie użyczanych urządzeń w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca wraz z dostawą urządzenia przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z  użyczanych urządzeń.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania sprzętu.

§ 3b (dotyczy Pakietu nr 2 i 4)

Serwis

- Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy (tj. bez naliczania kosztów dojazdu, robocizny, kosztów materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych, zamiennych, zestawów serwisowych itp.) będzie utrzymywać użyczone urządzenia w pełnej sprawności (serwis: m.in. naprawy, konserwacje, upgrade, wymagane przeglądy okresowe, kalibracje, testy bezpieczeństwa – wg wytycznych producenta), przy czym przerwa w funkcjonowaniu urządzeń nie może być dłuższa niż 72 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego niezwłocznie faksem przez Zamawiającego. Po każdej interwencji serwisowej Wykonawca pozostawi u bezpośredniego użytkownika odpowiednio wypełnioną kartę pracy z przeprowadzonych czynności serwisowych z uwzględnieniem m.in. wykazu przeprowadzonych czynności serwisowych, wykazu zużytych bądź uszkodzonych elementów i podzespołów, oceny stanu technicznego urządzenia wraz z wyposażeniem, oceny bezpieczeństwa urządzenia, ewentualnych zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji.

- Zamawiający będzie użytkować użyczone urządzenia w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z instrukcjami obsługi oraz zasadami prawidłowej eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru użyczonych urządzeń na wniosek Zamawiającego – w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od terminu otrzymania wniosku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - przedmiot użyczenia określony w § 2 ust. 1 jest wprowadzony do obrotu i do używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

  - przedmiot użyczenia określony w § 2 ust. 1  jest sprawny oraz posiada wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty zgodności i deklaracje zgodności, umożliwiające prowadzenie przy jego zastosowaniu zabiegów, do których jest przeznaczony.

- Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów określających zachowanie warunków, o których mowa w ust. 4 na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 4

Termin realizacji umowy

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

§ 4a

DEPOZYT

- Celem utworzenia depozytu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest za wcześniejszym uprzedzeniem w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, dostarczyć Zamawiającemu Towar na warunkach niniejszej umowy.

- O fakcie pobrania Towaru z depozytu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, przesyłając mu faksem na nr ……………….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………….. protokół zużycia  określający ilość i rodzaj pobranego Towaru.

- Załącznik do protokołu zużycia stanowi zamówienie odpowiedniego uzupełnienia depozytu przez Wykonawcę do ilości i asortymentu Towaru określonego w załączniku nr 1 do umowy..

- Wykonawca uzupełniać będzie Towar objęty depozytem do stanu określonego w załączniku nr 1 do umowy w terminie ………….. od złożenia protokołu zużycia wraz z zamówieniem(termin główny).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo faksem zwrotnym bądź odpowiednio za pośrednictwem poczty elektronicznej  potwierdził otrzymanie zamówienia.

- Zamówienie dla swej ważności każdorazowo musi być opatrzone podpisem i pieczęcią Dyrektora lub uprawnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie tytułem dostaw Towaru do depozytu zostało ujęte w cenie określonej w § 7 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Towar posiadający wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty i atesty, zgodny z zamówieniami Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Towaru w depozycie, tak by zachować go w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w Towarze przyjętym do depozytu.

- Zamawiający zezwoli przedstawicielom Wykonawcy na dostęp do depozytu w celu sprawdzenia jego ilości stanu. Wykonawca może kontrolować ilość i stan depozytu do 4 razy w roku, jednakże w sposób nieutrudniający prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. W każdym czasie dopuszcza się dodatkową kontrolę Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający zwróci niewykorzystany Towar w terminie do 30 dni od daty zakończenia umowy. Podstawą rozliczenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

- W przypadku, gdy po otwarciu, ale przed użyciem, Towar okaże się wadliwy lub źle zabezpieczony przez Wykonawcę lub producenta, Zamawiający w każdym takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie – w terminie do 2 dni kalendarzowych – powiadomić Wykonawcę .

§ 5

Wynagrodzenie

- Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie obliczone zgodnie z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Stronami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w załączniku nr 1 do umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją  Przedmiotu umowy, w tym podatki, cła i opłaty.

- Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy wynosi:

Dla pakietu nr ……..

wartość netto …………………zł (słownie:……………………………………………………….. złotych),

podatek VAT w stawce ….%,

wartość brutto ……….………zł (słownie:……………………………..…………………………. złotych).

§ 6

Warunki płatności

- Protokoły zużycia stanowią podstawę wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………./nr_rachunku_bankowego/……………, w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przelewem, na wskazany w fakturze VAT rachunek Wykonawcy. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Towar wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny z nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 3 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

- Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę, w której wynagrodzenie będzie wyliczone według cen jednostkowych brutto, chyba, że inny sposób wyliczenia wynagrodzenia jest nakazany w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz zawierającą adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji.

- W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej jest zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

- W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 8 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.

- W sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stawka podatku VAT określona w § 5 ust. 3, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy z zakresie kwoty podatku VAT i w konsekwencji odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, poprzez obliczenie tych kwot w oparciu o nową stawkę podatku VAT

§ 7

Gwarancja jakości

- Wykonawca udzieli gwarancji, co do jakości towaru na okres minimum 1 roku od daty wydania towaru.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze od daty doręczenia reklamacji na nr faksu Wykonawcy …………………………….. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

- Wykonawca w ciągu 48 godzin przypadających w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umową.

§ 8

Kary umowne i odstąpienie

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto nie dostarczonej części zamówienia, określonego w § 5 ust. 3 umowy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 4a ust.4  oraz § 3 ust. 11 umowy

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3  umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

- za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 6 ust 7 powyżej, w wysokości równej stawce należnego podatku VAT, wynikającego z tej faktury albo faktur.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 6 ust. 2 powyżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 6 ust. 2 powyżej.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 3  umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach, gdy:

- jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostawy, o których mowa w § 4a ust. 4 umowy, przekroczy 7 dni kalendarzowych,

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od uznania reklamacji,

- w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze), z uwzględnieniem możliwości zakupu produktu równoważnego. Zamawiający ma prawo realizować wykonanie zastępcze bez obowiązku nabycia od Wykonawcy Towaru dostarczonego po terminie.

- W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

# § 9

# Zmiany wynagrodzenia

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wpływającej na wysokość kosztów wykonania zamówienia Wykonawcy, proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.

- W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów

- Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia.

- Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinien zawierać w szczególności:

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, tj. np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający.

- Zmiana wynagrodzenia następuje w formie aneksu do umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza  się w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku:

- gdy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,

- nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji umowy o którym mowa w SIWZ o okres nie dłuższy niż 2 miesiące,

- gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- zmiany:

– numeru katalogowego produktu lub

– nazwy produktu przy zachowaniu jego tożsamości i parametrów lub

– sposobu konfekcjonowania lub

– liczby opakowań lub

– parametrów produktu na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia produktu

- w przypadku zmian określonych w pkt. d) i e), Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie, aktualne dokumenty wymagane wg SIWZ co do przedmiotu zamówienia.

- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem cen jednostkowych

- Zmiany wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:

  - jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

  - nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;

  - nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

  - celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

- Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości, co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;

- umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

- W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 lub 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości zamówienia wskazanego w § 5 ust. 3 tiret trzecie Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

- Zamawiający nie będzie uprawniony do nałożenia kar umownych, o których mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli Wykonawca łącznie: wystąpi o zgodę Zamawiającego oraz Zamawiający popadnie w zwłokę z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przekraczającą 60 dni.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy a także SIWZ stanowią jej integralne części.

§11

Zasady BHP dla Wykonawców

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

- Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych

wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

- Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP.

§12

Zasady środowiskowe dla Wykonawców

  - Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z szpitalem umowy

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital

- minimalizować ilość powstających odpadów

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

- zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych

2. Wykonawcy nie wolno:

- wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownikiem Sekcji  Środowiska i Higieny.

- myć pojazdów na terenie szpitala

- spalać odpadów na terenie szpitala

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004.

4. Wykonawca musi dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny

ZAMAWIAJĄCY 						    				 WYKONAWCA

Załącznik nr 1.2

do umowy nr………….

(dołącza Wykonawca na etapie zawierania umowy)

Specyfikacja przedmiotu użyczenia

Do eksploatacji zostanie przekazane niżej opisane urządzenie wraz z wyposażeniem:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Typ/model: |  |
| Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie - numer telefonu: |  |
| Możliwość zgłoszenia awarii faxem - numer faxu: |  |
| Wartość przedmiotu użyczenia |  |

| ……………………………… | ……………………………… |
| --- | --- |
| Zamawiający | Wykonawca |

UWAGA: niniejszy załącznik Wykonawca sporządza w dwóch egzemplarzach

- odrębnie dla każdego przekazywanego urządzenia.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.