Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 6 - Nazwa pakietu: Dostawa kompresów ,serwet, setonów, tupferów, zgłębnika  I

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. |  | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 12 warstw 5cm x 5cm ,z powijanymi brzegami klasa II a, reguła 7, min.gramatura 1szt 0,78g |  |  |  | Szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 12 warstw 7,5cm x 7,5cm z powijanymi brzegami ,klasa II a, reguła 7, min. Gramatura 1szt 1,66g |  |  |  | Szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 12 warstw 10cm x 10cm z podwijanymi brzegami klasa II a ,reguła 7, min. Gramatura 1szt 2,94g |  |  |  | Szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 8 warstw 5cm x 5cm z podwijanymi brzegami klasa II a ,reguła 7 ,min. Gramatura 1 szt 0,64 g |  |  |  | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kompresy włókninowe 40g/m², niejalowe, 5cm x 5cm klasa II a ,reguła 7 |  |  |  | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Kompresy włókninowe 40g/m², niejalowe, 7,5cm x 7,5cm klasa II a ,reguła 7 |  |  |  | Szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Gaza bawełniana 17 nitkowa, jałowa, 1mx1m |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Gaza bawełniana 17 nitkowa, niejałowa, szer 90cm z zarabianymi brzegami zabespieczające przed wysuwaniem się nitek |  |  |  | mb. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Tupfery B fasolki z gazy 17N 15cmx15cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Tupfery z gazy 17N 20cmx20cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Tupfery D-rożek z gazy 17N 18cm x18cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Tupfery twarde do perforacji tkanek , G-groszek z gazy 17N 12cmx12cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Tampon z gazy 17N do tamponady tylnej nr. 4 z trwale zamocowanymi 2 troczkami ,jałowy rozmiar 3,5 x 3,5cm |  |  |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej prawy/lewy |  |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Seton gazowy niejałowy, 2mx1cm z podwijanymi brzegami |  |  |  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Kompres z gazy 17 nitkowej ,12 warstwowe, z podwijanymi brzegami 10x20cm,niejałowy ,min. gramatura 1 szt.5,88g. |  |  |  | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Serweta operacyjna z gazy 17 nitkowej ,4 warstwowa ,45 cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką, niejałowa, tolerancja rozmiaru (+-) 2cm. |  |  |  | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 1-4 i 7-17 Zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej Gaza zgodna z normą PN-EN 14079 bielona 3% rozt.H2O2- ph 6,5-7,5 co odpowiada za brak żółknięcia w procesie sterylizacji. Poz.5-6 Kompresy zgodne z normą PN-EN 1644-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach.

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce):

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  |  | parametr oferowany - podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 1-3 |  |  |  |  |
| 17 N 12 W i więcej, podwijane brzegi |  | 10 pkt |  |  |  |
| 17 N 12 W bez podwijanych brzegów |  | 0 pkt |  |  |  |
| 2 | w poz. 1 |  |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm 0,78 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,78 g nie mniej niż 0,70 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 3 | w poz. 2 |  |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm 1,66 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm poniżej 1,66 g nie mniej niż 1,50 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 4 | w poz. 3 |  |  |  |  |
| waga kompresów 10 x 10 cm 2,94 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 10 x 10 cm poniżej 2,94 g nie mniej niż 2,60 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 5 | w poz. 4 |  |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm 0,64 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,64 g nie mniej niż 0,58 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 6 | w poz. 5 |  |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm 0,40 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,40 g nie mniej niż 0,35 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 7 | w poz. 6 |  |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm 0,90 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm poniżej 0,90 g nie mniej niż 0,80 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 8 | w poz. 7 |  |  |  |  |
| sterylizacją parą wodną |  | 10 pkt |  |  |  |
| sterylizacja radiacją |  | 5 pkt |  |  |  |
| 9 | w poz. 8 |  |  |  |  |
| brzegi zarobione, nie strzępiące się |  | 10 pkt |  |  |  |
| brzegi niezarobione |  | 0 pkt |  |  |  |
| 10 | w poz. 9-12 |  |  |  |  |
| tupfery z zawiniętym brzegami |  | 10 pkt |  |  |  |
| Tupfery bez zawiniętych brzegów |  | 0 pkt |  |  |  |
| 12 | w poz. 13 |  |  |  |  |
| 17N 3,5 x 3,5 cm |  | 10 pkt |  |  |  |
| poniżej 17 N 3,5 x 3,5 cm |  | 0 pkt |  |  |  |
| starylizacja parą wodną |  | 10 pkt |  |  |  |
| sterylizacja radiacyjna |  | 5 pkt |  |  |  |
| 13 | w poz. 17 |  |  |  |  |
| 17 N |  | 10 pkt |  |  |  |
| poniżej 17 N |  | 0 pkt |  |  |  |
| 4 warstwy |  | 10 pkt |  |  |  |
| mniej niż 4 warstwy |  | 0 pkt |  |  |  |
|  | Max. liczba punktów do uzyskania: 140 |  |  |  |  |

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw