SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

,,Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

PONIŻEJ 214 000  EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

# Nr sprawy: ZP/41/ZCO/2020

# Kod CPV:  :  33.14.11.10-4 - opatrunki

# 33.77.12.00-7 - pieluszki dla niemowląt

Zatwierdziła:

…………………………………..

Dyrektor

Iwona Łobejko

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  zwaną dalej ustawą Pzp oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę w zakresie jednej lub kilku lub wszystkich części/pakietów.

- Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

- Zamawiający w trybie art. 24aa ustawy Pzp zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 18 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia

Pakiet nr 1 – opatrunki specjalistyczne do leczenia ran trudno gojących II

Pakiet nr 2 – opatrunki specjalistyczne z pianki poliuretanowej

Pakiet nr 3 -  opatrunki specjalistyczne zawierające jony srebra

Pakiet nr 4 – opatrunki specjalistyczne

Pakiet nr 5 – zestawy opatrunkowe do terapii podciśnieniowej

Pakiet nr 6 – kompresy, serwety, tupfery, zgłębnik

Pakiet nr 7 – materiały opatrunkowe, gipsowe

Pakiet nr 8 – materiały hemostatyczne

Pakiet nr 9 – podstawowe materiały opatrunkowe III

Pakiet nr 10 – materiały opatrunkowe - przylepce

Pakiet nr 11 – pieluchy i pieluchomajtki

Pakiet nr 12 – przylepce do ochrony i zamykania ran oraz mocowania

Pakiet nr 13 – opatrunki do mocowania kaniul u noworodków i dzieci

Pakiet nr 14 – przylepce włókninowe

Pakiet nr 15 – siatka opatrunkowa

Pakiet nr 16 – opatrunki parafinowe

Pakiet nr 17 – opatrunki specjalistyczne półprzepuszczalne z błony poliuretanowej do zabezpieczenia wkłuć centralnych

Pakiet nr 18 – folia do zabezpieczenia pola operacyjnego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

3. Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A) Warunki

- O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

1.1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1                            pkt. 12 – 23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

1.2.Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

1.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy przedłożyć wraz z ofertą.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,  przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez  wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)     zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli       
               wykaże  zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaka część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmie podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednio oświadczenia określone w pkt. VI.1 siwz. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany  inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SIWZ.

2. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz oświadczeń wymienionych 
w pkt. VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa:

- w pkt. VI.1, VI.5 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

7.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana,    Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

- Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą przy zachowaniu zasad opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia

VI.A WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W SIWZ PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ należy przedłożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że oferowane produkty kwalifikowane jako  do wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, która  brała udział w ocenie wyrobu medycznego, jeżeli jest wymagany) – wraz z ofertą.

b) opis produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego, karty produktowej/technicznej. Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów numerem Pakietu i pozycji, których dotyczą – na wezwanie Zamawiającego.

Uwagi do pkt. VI SIWZ

- Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach  lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo  podwykonawca ,w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

# VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

1A. W sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania komunikacji elektronicznej (e-mail) w zakresie składania wszystkich wymaganych dokumentów poza ofertą i oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ.  Dokumenty i oświadczenia składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv

2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3.Wszelką korespondencję przekazywaną pisemnie przez Wykonawcę należy kierować pod podany adres Zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.

4.Wszelką korespondencję przekazywaną przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl.

5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. nr ZP /41/ZCO/2020

6.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest :

W kwestiach formalnych – Anna Wojtczyk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na adres poczty elektronicznej podany w pkt. VII. 4.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi  30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 i 2 oraz  wymaganiami SIWZ.

3. Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić odpowiedni punkt Formularza oferty 
(załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczący statusu przedsiębiorcy.

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem 
( zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana.

7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9. Wskazane jest, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

10. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,

  - formularz asortymentowo-cenowy – wzór formularza Załącznik nr 2  do SIWZ.

3)	pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

4)  oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1 - 4  niniejszej SIWZ (może zawierać oświadczenie wskazane w rozdziale VI. pkt. 5 oraz VIA pkt. 1b));

5) oświadczenie wskazane w rozdziale VIA pkt. 1a) o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia warunków określonych w SIWZ.

6) 	Dla celów oceny jakościowej wraz z ofertą należy przedłożyć:

a) opis produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego, karty produktowej/technicznej,

b) próbki,

c) dokumenty wskazane w pkt. a) i b) należy złożyć w zakresie:

Pakiet nr 6: poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 – po 1 opakowaniu; poz. nr 8 – min. 10 mb; poz. nr 13, 14 – po 1 sztuce.

Pakiet nr 7: poz. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 – po 1 sztuce.

Pakiet nr 9: poz. 1, 2, 3, 5, 8 – po 1 sztuce; poz. 4 – min. 0,5 kg

Pakiet nr 10: poz. 1÷9 – po 1 sztuce.

Pakiet nr 11: poz. nr 1, 5, 6, 7.

d) Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów (katalogów i próbek) numerem Pakietu i pozycji, których dotyczą.

e) Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

f) dokumenty wskazane w pkt. a) i b) wymagane w niniejszym postępowaniu są celem dokonania na ich podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium jakościowego. W związku z tym stanowią treść oferty i nie będzie miał zastosowania w stosunku do nich art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw.  z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie  ich odtajnieniem.

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA  NR ….”

c)      Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2020r.  do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Kancelaria, I piętro i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz poniższym zapisem:

„Oferta w postępowaniu na Dostawę materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

nr sprawy: ZP/41/ZCO/2020

NIE OTWIERAĆ przed dniem  08.05.2020r. o godz. 10:30"

Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową lub kurierską..

2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 08.05.2020r.  o godz. 10:30  w siedzibie  Zamawiającego tj. w ZCO Szpitalu Specjalistycznym  w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13 nr pok. 213.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 4  ustawy Pzp.

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do umowy.

2.Cenę oferty należy określić w złotych (PLN)  w wysokości brutto oraz podać wartość netto.

3.Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

4. W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.

5. Wszystkie ceny nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

6. Płatność dokonana zostanie w termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT

7. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

9. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Zamawiający dokona oceny z zastosowaniem poniższych kryteriów oceny:

Dla Pakietów 6, 7, 9, 10, 11

„Cena”  – C;

„Jakość”  - J;

2.Powyższemu kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ------------------------------------- x100 x 60% Cena badanej oferty |
| Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość podpunktów tj. 100 Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. |  |  |  |
| Jakość | 40% | 40 | ilość podpunktów w badanej ofercie J = ------------------------------------------- x100 x 40% maksymalna ilość podpunktów do uzyskania w kryterium „Jakość” |
| Szczegółowy opis sposobu oceny (badanych elementów) w kryterium „Jakość” znajduje się w Formularzach asortymentowo-cenowych (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z parametrami określonymi w tabeli zamieszczonej w załączniku asortymentowo-cenowym – nr 2 do SIWZ. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium „jakość” określona jest w tabelach w załączniku asortymentowo-cenowym – 2. Podstawa oceny: Potwierdzenie w katalogu i/lub w próbce. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje przedmiot zamówienia o cechach wskazanych w tabeli otrzyma odpowiednią (wynikającą z tabeli) ilość podpunktów. Uzyskana ilość podpunktów zostanie przeliczona przez wagę procentową – 40% |  |  |  |
| Łączna suma punktów w kryterium 1 i 2 |  | 100 |  |

Uzyskane wyniki zostaną przeliczone przez wagi procentowe odpowiednie dla każdego kryterium (cena - 60%, jakość – 40%, termin dostawy) i podsumowane.

Dla Pakietów 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

„Cena”  – C

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena | 100% | 100 | Cena najtańszej oferty C = --------------------------------------- x100 x 100% Cena badanej oferty |
| Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. |  |  |  |

4. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej siwz, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XIX. Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 32 621 20 48, e-mail: szpital@zco-dg.pl

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych  z kontrahentami,

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub   w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  - prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub     w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,             w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,     w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

| Opracował | Kierownik Działu Zamówień Publicznych | Anna Wojtczyk | ………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaakceptował po względem merytorycznym | Koordynator ds. Pielęgniarstwa | Iwona Lach | ………………………… |
| Zaakceptował po względem merytorycznym | Kierownik Apteki | Karol Chabrzyk | ………………………. |

Załącznik nr 1

FORMULARZ   OFERTOWY

do postępowania na „Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………

Nr telefonu ……………………………………………….

adres e-mail………………………………………………

KRS  …………………………….

lub wpis do ewidencji ……………………………;

adres zamieszkania (dot. osób fizycznych) : ………………….………………………..

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?   TAK  /  NIE

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ……………………………*** Wartość wynosi: …………………………………..***

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Pakiet nr ………….⃰

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) |
| --- | --- |
| ……………….. | ……………………….. |

* wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje

III.   Akceptuję Termin realizacji zamówienia –  12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze

IV. Akceptuję termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

V. Oświadczam, że:

oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment kwalifikowany jako  do wyroby medyczne posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, która  brała udział w ocenie wyrobu medycznego, jeżeli jest wymagany.

VI. Oświadczam, że:
1. uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
2. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
3. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

....................................                                                                  …………… ................................................

Data                                        	                        podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie

prawnym  lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 1 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków specjalistycznych do leczenia ran trudnogojących II

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy, samoprzylepny, do leczenia owrzodzeń i odleżyn ze średnim i dużym wysiękiem we wszystkich fazach gojenia, rozmiar 20cm x 20cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrokoloidowy, z alginianem, samoprzylepny, konturowy do leczenia owrzodzeń i odleżyn, na okolicę kości krzyżowej nie mniej niż 20cmx20 cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrokoloidowy, z alginianem, samoprzylepny, konturowy do leczenia owrzodzeń i odleżyn, na piętach, łokciach i kolanach nie mniej niż 10cmx 14 cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 2 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków specjalistycznych z pianki poliuretanowej

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek poliuretanowy trójwarstwowy, samoprzylepny, wypełniony chłonną pianką do ran o dużym i średnim wysięku, jałowy, 17,5 cm x 17,5 cm lub 18cm x 18cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy samoprzylepny opatrunek chłonny, poliuretanowy, do okolicy krzyżowej nie mniej niż 20cmx20 cm a 1szt |  |  |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy poliuretanowy opatrunek do aplikacji w okolicach pięty lub łokcia nie mniej niż 10cmx 14 cm a 1 szt |  |  |  | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 3 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków specjalistycznych zawierających jony srebra

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym, zawierający jony srebra, pochłaniający wydzielinę jałowy nie mniej niż 15 cmx15cm |  |  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 4 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków specjalistycznych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego |  |  |  | szt. 15 cm x 20 cm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach |  |  |  | szt. 20 cm x 20 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) |  |  |  | szt. 15 cm x 20 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) |  |  |  | 15 cm x 20 cm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. |  |  |  | szt. 15 cm x 20 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) |  |  |  | szt. 15 cm x 20 cm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 5 - Nazwa pakietu: Dostawa  zestawów  opatrunkowych  do  terapii  podciśnieniowej

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej piankowy średni 20,0cmx12,5cmx3,0cm kompatybilny z urządzeniem Renasys a 1 szt |  |  |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karnister kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ o pojemności 250 ml a 1 szt |  |  |  | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karnister kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ o pojemności 800 ml a 1 szt |  |  |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik Y kompatybilny z urządzeniem Renasys |  |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 6 - Nazwa pakietu: Dostawa kompresów ,serwet, setonów, tupferów, zgłębnika  I

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. |  | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 12 warstw 5cm x 5cm ,z powijanymi brzegami klasa II a, reguła 7, min.gramatura 1szt 0,78g |  |  |  | Szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 12 warstw 7,5cm x 7,5cm z powijanymi brzegami ,klasa II a, reguła 7, min. Gramatura 1szt 1,66g |  |  |  | Szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 12 warstw 10cm x 10cm z podwijanymi brzegami klasa II a ,reguła 7, min. Gramatura 1szt 2,94g |  |  |  | Szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitkowe 8 warstw 5cm x 5cm z podwijanymi brzegami klasa II a ,reguła 7 ,min. Gramatura 1 szt 0,64 g |  |  |  | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kompresy włókninowe 40g/m², niejalowe, 5cm x 5cm klasa II a ,reguła 7 |  |  |  | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Kompresy włókninowe 40g/m², niejalowe, 7,5cm x 7,5cm klasa II a ,reguła 7 |  |  |  | Szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Gaza bawełniana 17 nitkowa, jałowa, 1mx1m |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Gaza bawełniana 17 nitkowa, niejałowa, szer 90cm z zarabianymi brzegami zabespieczające przed wysuwaniem się nitek |  |  |  | mb. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Tupfery B fasolki z gazy 17N 15cmx15cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Tupfery z gazy 17N 20cmx20cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Tupfery D-rożek z gazy 17N 18cm x18cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Tupfery twarde do perforacji tkanek , G-groszek z gazy 17N 12cmx12cm niejałowe |  |  |  | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Tampon z gazy 17N do tamponady tylnej nr. 4 z trwale zamocowanymi 2 troczkami ,jałowy rozmiar 3,5 x 3,5cm |  |  |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej prawy/lewy |  |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Seton gazowy niejałowy, 2mx1cm z podwijanymi brzegami |  |  |  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Kompres z gazy 17 nitkowej ,12 warstwowe, z podwijanymi brzegami 10x20cm,niejałowy ,min. gramatura 1 szt.5,88g. |  |  |  | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Serweta operacyjna z gazy 17 nitkowej ,4 warstwowa ,45 cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką, niejałowa, tolerancja rozmiaru (+-) 2cm. |  |  |  | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 1-4 i 7-17 Zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej Gaza zgodna z normą PN-EN 14079 bielona 3% rozt.H2O2- ph 6,5-7,5 co odpowiada za brak żółknięcia w procesie sterylizacji. Poz.5-6 Kompresy zgodne z normą PN-EN 1644-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach.

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce):

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  |  | parametr oferowany - podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 1-4 |  |  |  |  |
| 17 N 12 W i więcej, podwijane brzegi |  | 10 pkt |  |  |  |
| 17 N 12 W bez podwijanych brzegów |  | 0 pkt |  |  |  |
| 2 | w poz. 1 |  |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm 0,78 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,78 g nie mniej niż 0,70 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 3 | w poz. 2 |  |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm 1,66 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm poniżej 1,66 g nie mniej niż 1,50 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 4 | w poz. 3 |  |  |  |  |
| waga kompresów 10 x 10 cm 2,94 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 10 x 10 cm poniżej 2,94 g nie mniej niż 2,60 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 5 | w poz. 4 |  |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm 0,64 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,64 g nie mniej niż 0,58 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 6 | w poz. 5 |  |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm 0,40 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,40 g nie mniej niż 0,35 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 7 | w poz. 6 |  |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm 0,90 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 5 x 5 cm poniżej 0,90 g nie mniej niż 0,80 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| 8 | w poz. 7 |  |  |  |  |
| sterylizacją parą wodną |  | 10 pkt |  |  |  |
| sterylizacja radiacją |  | 5 pkt |  |  |  |
| 9 | w poz. 8 |  |  |  |  |
| brzegi zarobione, nie strzępiące się |  | 10 pkt |  |  |  |
| brzegi niezarobione |  | 0 pkt |  |  |  |
| 10 | w poz. 9-12 |  |  |  |  |
| tupfery z zawiniętym brzegami |  | 10 pkt |  |  |  |
| Tupfery bez zawiniętych brzegów |  | 0 pkt |  |  |  |
| 12 | w poz. 13 |  |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm 1,50 g i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| waga kompresów 7,5 x 7,5 cm poniżej 1,50 g nie mniej niż 1,45 g |  | 0 pkt |  |  |  |
| starylizacja parą wodną |  | 10 pkt |  |  |  |
| sterylizacja radiacyjna |  | 5 pkt |  |  |  |
| 13 | w poz. 14 |  |  |  |  |
| 20 N |  | 10 pkt |  |  |  |
| 17 N |  | 5 pkt |  |  |  |
| system pakowania: karton i dyspenser |  | 10 pkt |  |  |  |
| system pakowania: karton bez dyspensera |  | 2 pkt |  |  |  |
|  | Max. liczba punktów do uzyskania: 140 |  |  |  |  |

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 7 - Nazwa pakietu: Dostawa materiałów opatrunkowych, gipsowych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Gips chirurgiczny S a' 5kg |  |  |  | op | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Syntetyczny podkład pogipsowy 10cm x 3m,.Wykonany w 100% z włókien poliestrowych.Gramatura produktu 81-85g/m² |  |  |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Syntetyczny podkład pogipsowy 15cm x 3m.Wykonany w 100% z włókien poliestrowych.Gramatura produktu 81-85g/m² |  |  |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Syntetyczny podkład pogipsowy 20cm x 3m. Wykonany w 100% z włókien poliestrowych.Gramatura produktu 81-85g/m² |  |  |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska gipsowa wolnowiążąca od 8-12 minut, 3m x 10cm |  |  |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska gipsowa wolnowiążąca od 8-12 minut, 3m x 12cm |  |  |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska gipsowa wolnowiążąca od 8- 12 minut, 3m x 15cm |  |  |  | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.5-7 Opaska gipsowa wykonana z gipsu naturalnego gwarantujacego brak jakichkolwiek uczulen (nasaczenie opaski masą gipsową 93%),wykonany z wysokiej jakości gazy z 100% bawełny ze specjalnie zaprojektowanym plastikowym rdzeniem o perforowanych ściankach zapewniających szybkie  i równomierne namaczanie opaski wodą (czas namaczania 5s).,o naciętych krawędziach zapobiegających wyciaganiu nitek brzegowych,czas modelowania 5-6 minut,możliwość ostroznego obciązenia już po 20 minutach .

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach. Należy dostarczyć (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce).

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  | parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 2-4 |  |
| poliester 100% | 10 pkt |  |
| poliester poniżej 100% | 0 pkt |  |
| masa powierzchniowa (g/m2) 80g/m2 | 10 pkt |  |
| masa powierzchniowa (g/m2) < 80g/m2 | 0 pkt |  |
| 2 | w poz. 5-7 |  |
| czas wiązania 8-12 minut | 10 pkt |  |
| czas wiązania < 8-12 minut | 0 pkt |  |
| Opaska nawinięta na trzpień w formie tulei, wykonanej z tworzywa sztucznego, z otworami w celu równoległego namoczenia opaski | 10 pkt |  |
| Opaska nawinięta na trzpień w formie krzyżaka, rolki tekturowej | 0 pkt |  |

Max. liczba punktów do uzyskania: 40

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 8 - Nazwa pakietu: Dostawa  materiałów hemostatycznych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Gąbka spongostan special 7cm x 5cm |  |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gąbka spongostan standard 7cm x 5cm |  |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wchłanialna , bakteriobójcza, hemostatyczna gaza naturalna grubość ok.0,5 mm wielkość nie mniej niż 7,5cm x 5 cm |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | wchłanialna , bakteriobójcza, hemostatyczna gaza naturalna grubość ok. 1,0 mm wielkość nie mniej niż 7,5cm x 10 cm |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 9 - Nazwa pakietu: Dostawa podstawowych materiałów opatrunkowych III

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opaska elastyczna z zapinką 5m x 15cm masa min.38/1szt |  |  |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska bawełniana 100% tkana 4m x 15cm |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana wiskozowa 4m x 15cm ,masa min.16g/1szt |  |  |  | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wata celulozowa (lignina medyczna) w arkuszach 40x60cm [parametr oceniany],Równomiernie marszczona, niepyląca, niełamliwa, chłonna, nie powodujaca podraznien skóry ani reakcji alergicznych ,op.5kg pakowana w folii wodoodpornej /opakowanie odporne na wilgoć |  |  |  | kg | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 50/50%[parametr oceniany] a' 500g |  |  |  | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Patyczki kosmetyczne do czyszczenia uszu |  |  |  | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe spodenki włókninowe, krótkie |  |  |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Chustka trójkątna do krótkotrwałego unieruchomienia przedramienia, biała, wykonana z bawełny 96cm x 96cm x 136cm |  |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach. Należy dostarczyć (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce).

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 1 |  |
| rozciągliwość: 100% i wiecej | 10 pkt |  |
| poniżej 100% jednak nie mniej niż 80% | 0 pkt |  |
| 2 | w poz. 2 |  |
| przędza bawełniana 100% | 10 pkt |  |
| poniżej 100% | 0 pkt |  |
| 3 | w poz. 3 |  |
| przędza wiskozowa 100% | 10 pkt |  |
| poniżej 100% | 0 pkt |  |
| 4 | w poz. 4 |  |
| rozmiar pojedynczego arkusza 600x400mm (+-)15mm | 10 pkt |  |
| poniżej 585x385mm | 0 pkt |  |
| chłonność wody 10g/g | 10 pkt |  |
| chłonność wody poniżej wartości 10g/g | 0 pkt |  |
| 5 | w poz. 5 |  |
| zawartość bawełny min. 50% | 10 pkt |  |
| zawartość bawełny <50% | 0 pkt |  |
| 6 | w poz. 8 |  |
| zawartość bawełny 100% | 10 pkt |  |
| zawartość bawełny poniżej 100% | 0 pkt |  |

Max. liczba punktów do uzyskania: 70

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 10 - Nazwa pakietu: Dostawa materiałów opatrunkowych - przylepców

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przylepiec chirurgiczny, włókninowa taśma samoprzylepna, 10cm x 10m |  |  |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hypoalergiczny przylepiec na sztucznym, jedwabiu , 1,25cm x 9,14m |  |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hypoalergiczny przylepiec na sztucznym, jedwabiu, 2,5cm x 9,14m |  |  |  | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hypoalergiczny przylepiec na sztucznym, jedwabiu, 5cm x 9,14m |  |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec na tkaninie, 2,5cm x 5m |  |  |  | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przylepiec na tkaninie, 5cm x 5m |  |  |  | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem, hypoalergficzny, 1m x 8cm |  |  |  | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec papierowy, 2,5cm x 5m |  |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec papierowy, 5cm x 5m |  |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przylepiec chirurgiczny, włókninowa taśma samoprzylepna, 10cm x 10m |  |  |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach. Należy dostarczyć (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce).

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  |  | parametr oferowany - podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 1 |  |  |  |  |
| taśma pokryta klejem akrylowym hypoalergicznym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) 1600 i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) poniżej 1600 |  | 0 pkt |  |  |  |
| 2 | w poz. 2-4 |  |  |  |  |
| plastry pokryte klejem akrylowymhypoalergicznym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| 3 | w poz. 5-6 |  |  |  |  |
| plastry pokryte klejem akrylowym lub kauczukowym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) 1500 i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) poniżej 1500 |  | 0 pkt |  |  |  |
| 4 | w poz. 7 |  |  |  |  |
| plastry pokryte klejem akrylowym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| 4 | w poz. 8-9 |  |  |  |  |
| plastry pokryte klejem akrylowym |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny klej |  | 0 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) 4000 i więcej |  | 10 pkt |  |  |  |
| paroprzepuszczalność (g/m2/24h) poniżej 4000 |  | 0 pkt |  |  |  |
|  | Max. liczba punktów do uzyskania: 80 |  |  |  |  |

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 11 - Nazwa pakietu: Dostawa pieluch i pieluchomajtek

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pieluchy jednorazowe dla noworodków 2-5kg |  |  |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchy jednorazowe dla dzieci Junior. 12-25kg |  |  |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchy jednorazowes dla dzieci Maxi 8-18kg |  |  |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pieluchy jednorazowe dla dzieci Midi 5-9kg |  |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pieluchy jednorazowe dla dzieci Mini 3-6kg |  |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar L - obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego, dwie pary przylepco-rzepów, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 3100 ml. |  |  |  | szt | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar M - obwód bioder 75-110 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego, dwie pary przylepco-rzepów, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2800 ml. |  |  |  | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar S - obwód bioder 55-80 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego, dwie pary przylepco-rzepów, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2000 ml. |  |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w wymienionych poniżej pozycjach. Należy dostarczyć (potwierdzenie w katalogu i/lub próbce).

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Parametry techniczne podlegające ocenie |  |  | parametr oferowany - podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | w poz. 1 |  |  |  |  |
| wycięcie na kikut pępowiny |  | 10 pkt |  |  |  |
| brak wycięcia |  | 0 pkt |  |  |  |
| pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka lub PZH |  | 10 pkt |  |  |  |
| brak pozytywnej opinii |  | 0 pkt |  |  |  |
| 2 | w poz. 5-7 |  |  |  |  |
| podwójny indykator wilgotności (klejowy w postaci kolorowych pasków i tuszowy nadruk) |  | 10 pkt |  |  |  |
| pojedynczy indykator chłonności |  | 0 pkt |  |  |  |
| opakowanie a’30 szt |  | 10 pkt |  |  |  |
| inny rodzaj opakowania |  | 0 pkt |  |  |  |
|  | Max. liczba punktów do uzyskania: 40 |  |  |  |  |

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 12 - Nazwa pakietu: Dostawa przylepców do ochrony i zamykania ran oraz  mocowania

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przylepiec do zamykania ran 3 x 75mm |  |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przylepiec do zamykania ran 6 x 38mm |  |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przylepiec włókninowy do mocowania sond i cewników wprowadzanych przez nos, rozmiar dla niemowląt |  |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepiec włókninowy do mocowania sond i cewników wprowadzanych przez nos, rozmiar dla dzieci |  |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec włókninowy do mocowania sond i cewników wprowadzanych przez nos, rozmiar dla dorosłych |  |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 13 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków do mocowania kaniul u nowowrodków i dzieci

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek samoprzylepny, włókninowy do mocowania kaniul u noworodków i dzieci, sterylny, rozmiar 6x8cm |  |  |  | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 14 - Nazwa pakietu: Dostawa przylepców włókninowych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 10cm x 20cm |  |  |  | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 10cm x 25cm |  |  |  | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 8cm x 10cm |  |  |  | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 8cm x 15cm |  |  |  | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar:5cm x 7,2cm |  |  |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chłonny, wyjałowiony, pooperacyjny opatrunek "wyspowy" o niskim stopniu przylepności do powierzchni rany, skonstruowany z: wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową, elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem akrylowym oraz papieru ochronnego, rozmiar: 6cm x 10cm |  |  |  | szt | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 15 - Nazwa pakietu: Dostawa siatki opatrunkowej

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Elastyczna siatka opatrunkowa o rozmiarach szer: 5-6cm w rolkach 10m, wykonane z poliamidu z poliuretanem, nie wywołujaca podraznień skóry i nadmiernego ucisku do trudno dostępnych miejsc |  |  |  | szt=10m | 25 |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 16 - Nazwa pakietu: Dostawa opatrunków parafinowych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek siatkowy z gazy bawełnianej nasączony parafiną rozmiar 10 x 10 cm |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek siatkowy z gazy bawełnianej nasączony parafiną rozmiar 15 x 20 cm |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek siatkowy z gazy bawełnianej nasączony parafiną i chlorheksydyną rozmiar 10x 10 cm |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek siatkowy z gazy bawełnianej nasączony parafiną i chlorheksydyną rozmiar 15 x 20 cm |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 17 - Nazwa pakietu: opatrunki specjalistyczne półprzepuszczalne z błony poliuretanowej do zabezpieczenia wkłuć centralnych

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przezroczysty opatrunek do zabezpieczania wkłuć centralnych lub obwodowych, wodoodporny i bakterioodporny, wykonany z folii poliuretanowej z klejem akrylowym, wyposażony w trójstopniowy system ułatwiający jałową aplikację, o współczynniku MVTR co najmniej 10000 g/m2/37C/24h rozm. 6x7cm |  |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przezroczysty opatrunek do zabezpieczania wkłuć centralnych wodoodporny i bakterioodporny, wykonany z folii poliuretanowej z klejem akrylowym, wyposażony w trójstopniowy system ułatwiający jałową aplikację, o współczynniku MVTR co najmniej 10000 g/m2/37C/24h rozmiar 10x12cm |  |  |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek do zabezpieczania kateterów z wycięciem, wodoodporny i bakterioodporny, z folii poliuretanowej, w części zabezpieczającej skrzydełka kaniuli wykonany z włókniny całkowicie pokrytej folią poliuretanową, wyposażony w trójstopniowy system do jałowej aplikacji (o współczynniku MVTR co najmniej 10000 g/m2/37C/24h), jałowy , rozm. 9x12cm |  |  |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek do potrzymania i zabezpieczania kaniul z wycieciem ,wodootporny i bakterioodporny z folii poliuretanowej z klejem akrylowym,o pełnej przezierności i obserwacji miejsca wkłucia w części zabezpieczającej skrzydełka kaniuli wykonany z włókniny pokrytej warstwą folii poliuretanowej zabespieczajacej przed zamoczeniem,wyposażony w system ułatwiający jałową aplikacje ,z dwoma dodatkowymi paskami mocującymi i metką do opisywania daty wkłucia o wspłóczynniku MVTR co najmniej 10 000 g/m 2/37 stopni C/24h,z klejem akrylowym naniesionym siateczkowo ( z wolnymi przestrzeniami ) wymiary 7cm x 9cm x 100 szt |  |  |  | szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Formularz asortymentowo-cenowy

„Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

Pakiet nr 18 - Nazwa pakietu: Dostawa foli do zabezpieczenia pola operacyjnego

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy jeśli oferowany art. posiada nr kat., | j.m | Ilość zamawiana j.m | Wielkość opakowania Wykonawcy | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena jedn. netto za op. | Podatek VAT w % | Wartość netto** | Wartość brutto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania 30cm x 28cm a' 10szt * |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania 55 cm x 45cm a' 10szt* |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania 15 cm x 28cm a' 10szt* |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania 45 cm x 28cm a' 10szt* |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań Wykonawcy należy obliczyć w następujący sposób: Ilość sztuk zamawianych przeliczyć przez wielkość opakowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ilość zamawiana  nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 9) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Wartość netto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość netto (kolumna 12) = kolumna 9 x  kolumna 10

***Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: Wartość brutto (kolumna 13) = kolumna 12 + podatek VAT

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

Załącznik nr 3

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy  Pzp*

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze* ………………………………………………………….……………………………………..………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

*-   	      *niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa materiałów opatrunkowych i środków higienicznych”

oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

lub

- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

..............................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

[w przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy, tj. włączenia do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania powyższego oświadczenia]

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, 
za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11  ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5

Umowa dostawy

(wzór)

zawarta w dniu ……………………………. roku w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy:

Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych ZOZ w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000054321,NIP 629-21-15-781, Regon 000310077,

reprezentowanym przez :

Dyrektora –  Iwonę Łobejko

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Dalej zwani wspólnie także „Stronami”

§ 1

Podstawa zawarcia

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: ZP/41/ZCO/2020 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa ……………….. Pakiet nr …… (dalej także „Towar”).

2. Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego Towar oraz przenieść na Zamawiającego własność Towaru wraz z jego wydaniem, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić umówioną cenę (wynagrodzenie).

3. Szczegółowy opis Towaru określony został w ofercie Wykonawcy (pod względem asortymentowym i ilościowym), stanowiącej integralną cześć umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień na Towar w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb.

5. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na Towar zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym w granicach 30%, nie stanowi odstąpienia od Umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Towar posiadający wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty 
i atesty, zgodny z zamówieniami Zamawiającego.

7. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych  oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. W szczególności Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy posiada zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych .

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami.

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wskazanych w ust. 4 powyżej, najpóźniej wraz z pierwszą dostawą Towaru (dokumenty w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone na język polski).

§ 3

Warunki Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do żądania realizacji Przedmiotu umowy zarówno jednorazowo w całości, jak i 
w częściach na podstawie zamówień częściowych, a Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swego świadczenia na warunkach Zamawiającego.

- Transport Towaru do siedziby Zamawiającego oraz jego wniesienie i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw Towaru na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faksem na numer …………………….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ………………………………

- Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu ilość i asortyment zamawianego Towaru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo faksem zwrotnym bądź odpowiednio e-mailem zwrotnym potwierdził otrzymanie zamówienia.

- Zamówienie dla swej ważności każdorazowo musi być opatrzone podpisem i pieczęcią Dyrektora lub uprawnionego pracownika Zamawiającego.

6.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Towar zgodny z zamówieniem nie później niż w           terminie 2  dni roboczych od daty otrzymania zamówienia (termin główny).

Uchybienie przez Wykonawcę terminowi dostawy stanowić będzie opóźnienie w realizacji zamówienia

Godziny dostaw od 8.00  do  11.30 – miejsce dostaw - apteka szpitalna – ZCO Szpital Specjalistyczny   im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, czyli nie dłużej niż po 1,5 h  z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane na następny dzień i podaniem przyczyny tej sytuacji.

7.  Wykonawca przekazuje towar własnymi środkami transportu do magazynu apteki na miejsce wskazane przez          personel apteki,  lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na miejsce wskazane przez personel apteki, 
a w przypadku  wątpliwości, co do przekazanego towaru, przewoźnik zobowiązany jest do poczekania na sprawdzenie przez personel apteki zgodności przywiezionego towaru z fakturą.

8.   Przy dostawie towar może zostać poddawany kontroli ilościowej i jakościowej.

9.  Faktury korygujące wystawiane i dostarczane będą przez Wykonawcę do 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 
      W przypadku błędów w nr serii i datach ważności, Wykonawca wystawi notę korygująca  
      i przekaże ją do apteki do 3  dni od daty zgłoszenia błędu.

10. Dostarczany towar musi posiadać datę ważności nie krótszą niż 12 miesięcy od daty dostawy za wyjątkiem towarów o specyficznych właściwościach, które mają inny termin ważności, towary te winny mieć datę ważności nie krótszą niż 70% okresu przydatności dla danego towaru.

11. Dostarczony towar będzie posiadał w opakowaniach aktualne etykiety i  instrukcje w języku polskim zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych i przepisami wykonawczymi do niej.

12. W przypadku przyjęcia przedmiotu zamówienia z datą ważności krótszą niż przewiduje ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia przed upływem terminu jego ważności, a Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu i skorygowana wystawionych faktur.

13. Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych, od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt.

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych, od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (nabycie zastępcze zgodnie z ust.14),

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 6 lub 13 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy 
z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy spóźnionej.

15. Każda dostawa Towaru zrealizowana przez Wykonawcę zgodnie z częściowym zamówieniem zostanie potwierdzana przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w treści listu przewozowego lub protokołu zdawczo - odbiorczego wystawianego przez Wykonawcę i stwierdzającym fakt dostarczenia i odbioru Towaru.

16. Zamawiający może odmówić przyjęcia Towaru bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy jeżeli:

- Towar nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie Towaru będzie naruszone,

- dostarczony Towar nie będzie zgodny z zamówieniem.

17. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy

- Zamawiający reprezentowany będzie przez: …………………… numer telefonu ………………….

- Wykonawca reprezentowany będzie przez: …………………….. numer telefonu ………………….,

§ 4

Termin realizacji umowy

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie obliczone zgodnie z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Stronami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w załączniku nr 1 do umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją  Przedmiotu umowy, w tym podatki, cła i opłaty.

- Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy wynosi:

Dla pakietu nr ……..

wartość netto …………………zł (słownie:……………………………………………………….. złotych),

wartość brutto ……….………zł (słownie:……………………………..…………………………. złotych).

§ 6

Warunki płatności

- Protokoły zużycia stanowią podstawę wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………./nr_rachunku_bankowego/……………, w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przelewem, na wskazany w fakturze VAT rachunek Wykonawcy. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Towar wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny z nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 3 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

- Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę, w której wynagrodzenie będzie wyliczone według cen jednostkowych brutto, chyba, że inny sposób wyliczenia wynagrodzenia jest nakazany w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz zawierającą adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji.

- W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 jest zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

- W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 8 i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 2, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.

§ 7

Gwarancja jakości

- Wykonawca udzieli gwarancji, co do jakości towaru na okres minimum 1 roku od daty wydania Towaru.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze od daty doręczenia reklamacji na nr faksu Wykonawcy …………………………….. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

- Wykonawca w ciągu 48 godzin przypadających w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umową.

§ 8

Kary umowne i odstąpienie

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto nie dostarczonej części zamówienia, określonego w § 5 ust. 3 umowy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 oraz § 3 ust. 13 umowy

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3  umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

- za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 6 ust 7 powyżej, w wysokości równej stawce należnego podatku VAT, wynikającego z tej faktury albo faktur.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 6 ust. 2, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 6 ust. 2.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 3  umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach, gdy:

- jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostawy, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, przekroczy 7 dni kalendarzowych,

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od uznania reklamacji,

- w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze), z uwzględnieniem możliwości zakupu produktu równoważnego. Zamawiający ma prawo realizować wykonanie zastępcze bez obowiązku nabycia od Wykonawcy Towaru dostarczonego po terminie.

- W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących jego podstawę.

# § 9

# Zmiany wynagrodzenia

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wpływającej na wysokość kosztów wykonania zamówienia Wykonawcy, proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.

- Zmiana wynagrodzenia następuje w formie aneksu do umowy.

§ 10

Zmiany umowy

- Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza  się w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku:

- gdy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,

- nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji umowy o którym mowa w SIWZ o okres nie dłuższy niż 2 miesiące,

- gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- zmiany:

– numeru katalogowego produktu lub

– nazwy produktu przy zachowaniu jego tożsamości i parametrów lub

– sposobu konfekcjonowania lub

– liczby opakowań lub

– parametrów produktu na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia produktu

- w przypadku zmian określonych w pkt. d) i e), Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie, aktualne dokumenty wymagane wg SIWZ co do przedmiotu zamówienia.

- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem cen jednostkowych

- Zmiany wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§11

Zakaz czynności skutkujących zmianą wierzyciela

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.

2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:

- jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

3.   Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;

- umorzenie długu Zamawiającego do wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§12

Zasady BHP dla Wykonawców

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

- Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych

wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

- Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP.

§13

Zasady środowiskowe dla Wykonawców

  - Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z szpitalem umowy

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital

- minimalizować ilość powstających odpadów

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

- zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych

2. Wykonawcy nie wolno:

- wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownikiem Sekcji  Środowiska i Higieny.

- myć pojazdów na terenie szpitala

- spalać odpadów na terenie szpitala

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004.

4. Wykonawca musi dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy według siedziby Zmawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy a także SIWZ stanowią jej integralne części.

ZAMAWIAJĄCY 						    				 WYKONAWCA

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.