- Załącznik nr 6

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

WYKONAWCA ……………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Poniższe tabela określają minimalne parametry oferowanego sprzętu, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa wzmacniająca wysokiej mocy oraz filtr w systemie chłodzenia akceleratora |  |  |  |
| I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| 1 | Dostawa części Thyratron, Hydrgn, Triode, flange MT, ROHS, PN:6190901870 – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Dostawa części Filter cartridge, Anti microbial, PN:10005492302 – 1 sztuka | TAK |  |
| 2 | W pełni kompatybilne z posiadanym akceleratorem TrueBeam 1595 firmy Varian Medical Systems | TAK |  |
| 3 | Części fabrycznie nowe | TAK |  |
| 4 | Montaż dostarczonych części i ich uruchomienie | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 6 miesięcy (parametr oceniany) | TAK |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)  Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji