SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA

„ Dostawa płyt wielkoformatowych typu LAMINAM oraz wykładziny podłogowej”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

PONIŻEJ 214 000  EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Numer sprawy: ZP/69/ZCO/2020

Zmodyfikowane załączniki:

- załącznik nr 1 – Formularz oferty,

- załącznik nr 5 – parametry techniczne

Załącznik nr 1

FORMULARZ   OFERTY

do postępowania na „Dostawa płyt wielkoformatowych typu LAMINAM oraz wykładziny podłogowej”

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ………………………………….……………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………….

Nr faksu …………………………………………………..

adres e-mail………………………………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

adres zamieszkania (dot. osób fizycznych) : ………………….………………………..

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?   TAK  /  NIE

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (pkt. XIII.7. SIWZ) w zakresie ……………………………***

Wartość wynosi: …………………………………..***

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za  wynagrodzeniem całkowitym:

PAKIET NR 1

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 m2 | Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Stawka podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| płyty gresowe wielkoformatowe 6mm EURIDICE TELA 120/240 produkt równoważny: …………………… | 69,12 m2 |  |  |  |  | ………………….. Zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ |

Oferuję …….. miesięcy gwarancji (min. 24 miesiące)

PAKIET NR 2

| Ip. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto Za 1 m2 | Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Stawka podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ceramiczne płyty wieloformatowe Laminam 3 + Filo Mercurio 100x300 cm produkt równoważny: …………………… | 2 szt. (6m2) |  |  |  |  | ………………….. Zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ |
| 2. | ceramiczne płyty wieloformatowe Laminam3 + Filo Brina 100x300 cm produkt równoważny: …………………… | 2 szt. (6m2) |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Oferuję …….. miesięcy gwarancji (min. 24 miesiące)

PAKIET NR 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Stawka podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gerflor Taralay Premium Compact seria Indiana 4009 Tufoa produkt równoważny: …………………… | 80 m2 | Za 1 m2 |  |  |  | ………………….. Zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ |
| 2. | Sznur spawalniczy dedykowany dla wykładziny z poz. 1 | 200 mb | Za 1 mb |  |  |  |  |
| 3. | Gerflor Taralay Premium Compact seria Indiana 4343 Tokelau produkt równoważny: …………………… | 40 m2 | Za 1 m2 |  |  |  |  |
| 4. | Sznur spawalniczy dedykowany dla wykładziny z poz. 3 | 200 mb | Za 1 mb |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Oferuję …….. miesięcy gwarancji (min. 24 miesiące)

III. Akceptuję termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IV. Oświadczam, że:

1. uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
2. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
3. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

....................................                                                                  …………… ................................................

Data                                        	                        podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie

prawnym  lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 do SIWZ – Parametry techniczne

PAKIET NR 1:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa płyt gresowych wielkoformatowych 6mm (EURIDICE TELA 120/240 lub równoważne, tj. o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ):

  - wysokość: 120 cm

  - szerokość: 240 cm

  - grubość: 6 mm

- Ilość: 69,12 m2

- Walory estetyczne (opis barwy) – płytka powinna odwzorowywać miękkość tkaniny w ciepłym kolorze.

- Miejsce dostarczenia materiałów – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

- W cenie zakupu ujęte są koszty:

  - transportu/dostawy (specjalnymi skrzyniami przystosowanymi do transportu tego rodzaju płyt wielkogabarytowych),

  - rozładunku materiału przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego (auto z HDS)

Charakterystyka techniczna (parametry techniczne) przedmiotu zamówienia (płyt gresowych EURIDICE TELA 120/240) – wyrób powinien być zgodny z normą PN-EN 14411:2016-09 (sklasyfikowany do grupy produktów B1a UGL).

Poniżej wymagane parametry:

| Parametr | Dopuszczalne odchylenie | Parametry oferowane (należy uzupełnić parametry) |
| --- | --- | --- |
| Długość i szerokość | ± 2mm | …………………. |
| Grubość | ± 0,5mm | …………………. |
| Prostolinijność boków | ± 1,5 mm | …………………. |
| Prostokątność | ± 2mm | …………………. |
| Płaskość powierzchni | ± 2mm | …………………. |
| Jakość powierzchni | zgodnie z ISO-10545-2 | …………………. |
| Nasiąkliwość H20 | E<0,5% | …………………. |
| Siła łamiąca | ≥ 700 Newton | …………………. |
| Wytrzymałość na zginanie | > 35 N/mm2 | …………………. |
| Odporność na zarysowanie wgłębne | < 175 mm3 | …………………. |
| Odporność na szok termiczny | zgodnie z ISO-10545-9 | …………………. |
| Mrozoodporność | zgodnie z ISO-10545-12 | …………………. |
| Odporność na plamienie | zgodnie z ISO-10545-14 | …………………. |
| Odporność na kwasy i zasady o wysokim stężeniu | zgodnie z ISO-10545-13 | …………………. |
| Odporność na kwasy i zasady o niskim stężeniu | zgodnie z ISO-10545-13 | …………………. |
| Odporność na środki chemiczne domowego użytku | zgodnie z ISO-10545-13 | …………………. |

Podpis osoby upoważnionej

…………………………………….

PAKIET NR 2:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa ceramicznych płyt wieloformatowych LAMINAM 3+ (Filo Mercurio i Filo Brina lub równoważne, tj. o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ)

  - wysokość: 100 cm

  - szerokość: 300 cm

  - grubość: 3 mm

- Ilość:

- Laminam 3 + Filo Mercurio 100x300 cm - 2 szt. (6m2),

- Laminam 3 + Filo Brina 100x300 - 2 szt. (6m2)

- Walory estetyczne (opis barwy):

- Produkt o fakturze perforowanej/pikselowej w kolorze pastelowego tła i wypukłych pikseli.

- Powierzchnia spodnia (montażowa) laminamu z naklejoną siatką z włókna szklanego.

- Miejsce dostarczenia materiałów – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

- W cenie zakupu ujęte są koszty:

  - transportu/dostawy (specjalnymi skrzyniami przystosowanymi do transportu tego rodzaju płyt wielkogabarytowych),

  - rozładunku materiału przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego (auto z HDS)

Charakterystyka techniczna (parametry techniczne) przedmiotu zamówienia (ceramicznych płyt wieloformatowych LAMINAM 3+, 100x300):

| Parametr | Dopuszczalne odchylenie | Parametry oferowane (należy uzupełnić parametry) |
| --- | --- | --- |
| Wysokość i szerokość | ± 0,5 mm | …………………….. |
| Grubość | ± 0,4 mm | …………………….. |
| Płaskość powierzchni | ± 2,0 mm | …………………….. |
| Nasiąkliwość H20 | <0,5% | …………………….. |
| Wytrzymałość na zginanie | > 50 MPa | …………………….. |
| Odporność na szok termiczny | zgodnie z PN-EN ISO-10545-9:2013 | …………………….. |
| Mrozoodporność | PN-EN ISO 10545-12:1999 | …………………….. |
| Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14:1999 | …………………….. |
| Odporność na działanie środków chemicznych | PN-EN ISO 10545-13:1999+AP1:2003 | …………………….. |
| Klasa właściwości przeciwpoślizgowych | PN-EN ISO 10545-9:2013 | …………………….. |

Podpis osoby upoważnionej

…………………………………….

PAKIET NR 3:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wykładziny podłogowej wraz ze sznurem spawalniczym:

- Gerflor Taralay Premium Compact seria Indiana 4009 Tufoa – NCS: 1005-Y20R; LRV: 66.3 lub równoważna, tj. o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ

- Gerflor Taralay Premium Compact seria Indiana 4343 Tokelau – NCS: 2005-Y50R; LRV: 46.7 lub równoważna, tj. o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ

- Sznur spawalniczy dedykowany dla danej wykładziny (dopasowany kolorystycznie).

Objaśnienia:

NCS -  Naturalny System Barw (Natural Color System) – Dzięki kodom numerycznym pozwala logicznie, uniwersalnie i bardzo precyzyjnie określić wszelkie wyobrażalne kolory, ich intensywność i barwę, niezależnie od materiału, faktury itd. Taki jednoznaczny symbol pozwala analizować, wytwarzać i kontrolować oraz przekazywać dane o kolorze między producentami, projektantami, klientami.

LRV - współczynnik odbicia światła- pokazuje ilość widzialnego światła odbitego. To niezwykle  istotny wskaźnik podczas podejmowania decyzji związanych z odpowiednim doborem kolorystyki dla projektowanego pomieszczenia. LRV (%)= stosunek strumienia światła odbitego do padającego.

Kolory:

- NCS : 1005-Y20R; LRV : 66.3

Wzór: bezkierunkowy, barwiony w masie bez warstwy transparentnej, matowe wykończenie, na monokolorystycznym jasnokremowym tle są rozsypane drobne chipy z PCV w szarym i jasnobrązowym kolorze dające efekt maskowania 
i trójwymiarowości wzoru.

- NCS : 2005-Y50R; LRV : 46.7

Wzór: bezkierunkowy, barwiony w masie, bez warstwy transparentnej, matowe wykończenie, na monokolorystycznym beżowym tle są rozsypane drobne chipy 
z PCV: szare, białe i brązowe, dające efekt maskowania i trójwymiarowości wzoru

Wykładzina winylowa,  heterogeniczna z warstwą homogeniczną na górze z 100% PCV barwionego w masie i kalandrowanego z wtopionymi chipsami PCV  – dająca bardzo wysoką odporność na zarysowania i ścieranie dla wykładzin PCV, z matowym efektem wykończenia.

- Ilość:

- Indiana 4009 Tufoa –  80,0 m2  + 200 mb sznura spawalniczego

- Indiana 4343 Tokelau – 40,0 m2 + 200 mb sznura spawalniczego

- Miejsce dostarczenia materiałów – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

- W cenie zakupu ujęte są koszty:

  - transportu/dostawy,

  - rozładunku przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego,

  - cięcia produktu.

Charakterystyka techniczna (parametry techniczne) przedmiotu zamówienia - wymagane parametry:

| Wymagane parametry | Parametry oferowane (należy podać) |
| --- | --- |
| odporność na wgniatanie - 0,02mm |  |
| właściwości akustyczne - min. 8 db w klasie wykładzin (twardych). |  |
| homogeniczna warstwa użytkowa grubości powyżej 1mm z 100% PCV barwionego w masie |  |
| Emisja lotnych związków organicznych < 10 µg/m3 TVOC |  |
| Wytwarzana w 100% kontrolowanego recyklingowego materiał, nadaje się w 100% do recyklingu |  |
| grubość całkowita wg EN 428 - 2.0 mm |  |
| grubość warstwy użytkowej wg EN 429 - ≥ 1 mm |  |
| klasa użytkowa wg EN 685 34/43 |  |
| klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 |  |
| antystatyczność wg EN 1815 kV <2 |  |
| antypoślizgowość ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10 |  |
| odporność na ścieranie wg EN 660.2 - ≤ 2.0 mm3 |  |
| grupa ścieralności wg EN 649 T |  |
| stabilność wymiarowa wg EN 434 - ≤ 0.40 % |  |
| właściwości akustyczne wg EN ISO 717-2 co najmniej 8 dB |  |
| przewodność termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K) |  |
| odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni |  |
| odporność chemiczna EN 423 -ogólna dobra odporność oraz na środki do dezynfekcji min. jodynopochodne |  |

Podpis osoby upoważnionej

…………………………………….

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.