Pakiet nr 1 – Plecionka, syntetyczna nić wchłaniana, powlekana wykonana z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymania tkanki 28 – 50 dni i okresie wchłaniania 56 – 70 dni

| Lp. | Grubość | Długość nitki w cm | Opis wymaganych parametrów igły | Ilość saszetek zamawianych | j.m | Ilość opakowań Wykonawcy | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartosc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, rozmiar gramatura opakowania ( ilość saszetek w op.) nazwa producenta i kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 150 | bez igły | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0 | 150 | bez igły | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2/0 | 150 | bez igły | 3456 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/0 | 150 | bez igły | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1 | 100 | 3/8 koła igła okrągła, tępa 65mm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1 | 90 | 1/2 koła;48mm;okrągła wzmocniona, | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1 | 75 | 1/2 koła;31mm;okrągła | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1 | 75 | 1/2 koła;40mm;okrągła wzmocniona | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1 | 75 | 1/2koła;48mm;okrągła wzmocniona | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2 | 75 | 1/2 koła;48mm;okrągła | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 0 | 75 | 1/2 koła;31mm;okrągła wzmocniona | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 75 | 1/2 koła;36mm;okrągła | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 2/0 | 75 | 1/2 koła,26mm; okrągła, wzmocniona | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 2/0 | 75 | 1/2 koła;36mmokrągła; | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 3/0 | 75 | 1/2 koła;okrągła;22mm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 3/0 | 75 | 1/2 koła,26mm; okrągła, | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 3/0 | 75 | 1/2 koła;okrągła;31mm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 4/0 | 75 | 3/8 koła;22mm;okrągła, | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 4/0 | 75 | 3/8 koła;17mm;okrągła, | 360 |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….                                                                                                         ……………………………………………………………….

data                                                                                                                                             podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw