Zagłębiowskie Centrum Onkologii 						Dąbrowa Górnicza, 15.09.2020r

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

fax. 032 621 20 50

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Do uczestników przetargu nieograniczonego

„Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej w Oddziale  Rehabilitacji Ogólnoustrojowe i Neurologicznej”

Dot.:„Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej w Oddziale  Rehabilitacji Ogólnoustrojowe i Neurologicznej”  ZP/76/ZCO/2020

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Pakiet nr 1

Poz. Nr 8 - Czy Zamawiający wymaga  aby stół był wyposażony jednocześnie w sterowanie wysokości za pomocą elektrycznego pilota ręcznego i ramy sterującej?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymaganego parametru : „Regulacja wysokości stołu za pomocą ramy

Poz. Nr 16 – w odpowiedzi na zapytanie Zamawiający odstępuje od wymogu uchwytu na papier a w nowej specyfikacji technicznej ta pozycja widnieje jako wymagana.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymaganego parametru  „Uchwyt na ręcznik papierowy”.

Pakiet nr 2

Pkt. Nr 14 - w odpowiedzi na zapytanie Zamawiający dopuszcza 30% kąta nachylenia a w nowej specyfikacji technicznej w tej  pozycji widnieje wymóg 50%.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pkt 14. Regulacja do pozycji Pivota 300 +/- 50

Poz. Nr 20 – w odpowiedzi na zapytanie Zamawiający odstępuje od wymogu uchwytu na papier a w nowej specyfikacji technicznej ta pozycja widnieje jako wymagana.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymaganego parametru  „Uchwyt na ręcznik papierowy”.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści stół z systemem jezdnym z 4 stopkami i 4 kółkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający w załączeniu przekazuje aktualny Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu ( tylko w zakresie Pakiet nr 1 i Pakietu nr 2 pozostałe parametry bez zmian ) celem załączenia do oferty.

Sporządziła : M.Malinowska

Załącznik nr 5

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Pakiet nr 1  Stół terapeutyczny z elektryczną regulacją wysokości – 4 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2020r |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Stół terapeutyczny z dwudzielnym leżem i elektryczną regulacją wysokości | Tak |  |
| 2. | Stabilna konstrukcja, wytrzymała rama ze stali | Tak |  |
| 3. | Rama malowana odporna na obicia i zarysowania | Tak |  |
| 4. | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, bezszwowa tapicerka | Tak |  |
| 5. | Regulacja wysokości | Tak |  |
| 6. | Regulacja zagłówka | Tak |  |
| 7. | Pilot ręczny | Tak |  |
| 8. | Długość stołu 200cm +/- 10cm | Tak, podać |  |
| 9. | Szerokość stołu 70cm +/- 5cm | Tak, podać |  |
| 10. | Wysokość stołu 100cm +/- 10cm | Tak, podać |  |
| 11. | Regulacja zagłówka – 85 0 + 45 0 +/- 10o | Tak, podać |  |
| 12. | Wybór koloru tapicerki | Tak, podać |  |
| 13. | Obciążenie stołu 250kg +/- 50kg | Tak, podać |  |
| 14. | System jezdny z hamulcem | Tak |  |
| 15. | Zaślepka do otworu na twarz | Tak |  |
| 16. | Dodatkowe wyposażenie: Pas do stabilizacji Klin – 1 szt 50x35x20cm Wałek –1 szt – 60x15cm | Tak, podać |  |
| 17. | Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych | Tak |  |
| Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| - 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| - 8 | Serwis pogwarancyjny | Tak |  |
| - 9 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
| - 10 | W okresie gwarancji w przypadku awarii aparatu wymiana na sprzęt tej samej klasy na czas naprawy. | Tak |  |
| - 11 | Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do podjęcia reakcji serwisu oraz usunięcia awarii, usterki w terminie max 48 godzin w dni robocze oraz w terminie max 72 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| - 12 | Instrukcja w języku polskim oraz paszport techniczny | Tak |  |
| - 13 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | Tak |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu

3)Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

…………….…………..

Data i podpis

Pakiet nr 2  Stół terapeutyczny z elektryczną regulacją wysokości i ustawienia Pivot

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2020r |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Stół terapeutyczny trzy częściowy, z elektryczną regulacją wysokości, ustawieniem Pivot do 300 | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja stabilna i solidna | Tak |  |
| 3. | Podnóżek i zagłówek regulowany sprężyną gazową | Tak |  |
| 4. | Sterowany elektrycznie | Tak, podać |  |
| 5. | Zagłówek z odpowiednio wyprofilowanym otworem na twarz, zaślepka otworu | Tak, podać |  |
| 6. | Stół z systemem jezdnym z 2 kółkami i 2 stopkami | Tak, podać |  |
| 7. | Otwory na bananki, relingi na pasy | Tak, podać |  |
| 8. | Wyposażony w elektryczną regulację wysokości i funkcję łamania leża | Tak, podać |  |
| 9. | Sterowany elektrycznie pivot | Tak, podać |  |
| 10. | Długość 200cm +/- 10cm | Tak, podac |  |
| 11. | Szerokość 70 cm +/- 5cm | Tak, podać |  |
| 12. | Regulacja wysokości 100cm +/- 5cm | Tak,podać |  |
| 13. | Regulacja zagłówka -850 , +350 +/-100 | Tak, podać |  |
| 14. | Regulacja do pozycji Pivota 300 +/- 50 | Tak, podać |  |
| 15. | Regulacja podnóżka 850 +/- 100 | Tak, podać |  |
| 16. | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, bezszwowa tapicerka | Tak |  |
| 17. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak, podać |  |
| 18. | Uchwyt do pasa stabilizującego pacjenta | Tak |  |
| 19. | Reling do mocowania pasa oraz otworki na bananki | Tak |  |
| 20. | Pilot nożny | Tak |  |
| 21. | Wyposażenie: Bananek – 2szt Półwałki – - 1 szt- 60 x15x15 cm | Tak, podać |  |
| 22. | Obciążenie stołu 250 kg +/- 50kg | Tak, podać |  |
| Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 9 | Serwis pogwarancyjny | Tak |  |
| 10 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
| 11 | W okresie gwarancji w przypadku awarii aparatu wymiana na sprzęt tej samej klasy na czas naprawy. | Tak |  |
| 12 | Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do podjęcia reakcji serwisu oraz usunięcia awarii, usterki w terminie max 48 godzin w dni robocze oraz w terminie max 72 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 13 | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | Tak |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu

3)Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

…………….…………..

Data i podpis