Dąbrowa Górnicza, 29.01.2019

**Zagłębiowskie Centrum Onkologii**

**Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza**

**ul. Szpitalna 13**

**41-300 Dąbrowa Górnicza**

**fax. 032 621 20 50**

[**zamowienia.publiczne@zco-dg.pl**](mailto:zamowienia.publiczne@zco-dg.pl)

**Do uczestników przetargu nieograniczonego na:**

**„Przeglądy techniczne sprzętu medycznego”**

**dot.: ZP/101/ZCOSzpSp/2018 „Przeglądy techniczne sprzętu medycznego”**

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia, iż

## **Pytanie 1:**

Mam pytanie dotyczące załączników po zmianach z 25.01.2019r.

25.01.2019 dokonaliście Państwo modyfikacji na skutek, których powstały dodatkowe pakiety min. Pakiet 26 aparty EEG.

Jednak w zmienionym ogłoszeniu w miejscu gdzie nastąpiła zmiana tj. wykazie dostaw, w Pakiecie 26, ciągle widnieje "typu myjnia automatyczna nie mniejszej niż 2.500,00 PLN netto"

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji warunku udziału w postępowaniu (pkt. V. A) 1.3. c) siwz jn:

c) zdolności technicznej lub zawodowej**:** **Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że**:

- Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę,polegającą na świadczeniu usługi przeglądu technicznego sprzętu:

Pakiet nr 1\* - typu analizator parametrów krytycznych o wartości nie mniejszej niż 2.500,00 PLN netto

Pakiet nr 2\* - typu urządzenia psychotechniczne o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 3\* - typu aparaty do znieczuleń o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 4\* - typu aparaty do znieczuleń o wartości nie mniejszej niż 9.000,00 PLN netto

Pakiet nr 5\* - typu aparaty do znieczuleń o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 PLN netto

Pakiet nr 6\* - typu aparaty EEG nie mniejszej niż 2.500,00 PLN netto

Pakiet nr 7\* - typu aparaty EMG nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 8\* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej nie mniejszej niż 6.500,00 PLN netto

Pakiet nr 9\* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej nie mniejszej niż 10.000,00 PLN netto

Pakiet nr 10\* - typu usg nie mniejszej niż 4.000,00 PLN netto

Pakiet nr 11\* - typu sprzęt rehabilitacyjny nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 12\* - typu sprzęt endoskopowy nie mniejszej niż 1.000,00 PLN netto

Pakiet nr 13\* - typu sprzęt endoskopowy nie mniejszej niż 25.000,00 PLN netto

Pakiet nr 14\* - typu wieża artroskopowa nie mniejszej niż 6.000,00 PLN netto

Pakiet nr 15\* - typu defibrylatory nie mniejszej niż 7.000,00 PLN netto

Pakiet nr 16\* - typu stacja rekondycjonująca nie mniejszej niż 500,00 PLN netto

Pakiet nr 17\* - typu defibrylatory nie mniejszej niż 1.800,00 PLN netto

Pakiet nr 18\* - typu defibrylatory nie mniejszej niż 6.800,00 PLN netto

Pakiet nr 19\* - typu defibrylatory nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 20\* - typu detektor promieniowania gamma nie mniejszej niż 400,00 PLN netto

Pakiet nr 21\* - typu diatermia elektrochirurgiczna nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 22\* - typu fantomy dozymetryczne nie mniejszej niż 32.000,00 PLN netto

Pakiet nr 23\* - typu digestorium nie mniejszej niż 800,00 PLN netto

Pakiet nr 24\* - typu generator do elektrochirurgii nie mniejszej niż 1.800,00 PLN netto

Pakiet nr 25\* - typu sprzęt ortopedyczny, endoskopowy nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 26\* - typu aparat EEG nie mniejszej niż 2.500,00 PLN netto

Pakiet nr 27\* - typu respiratory nie mniejszej niż 8.800,00 PLN netto

Pakiet nr 28\* - typu respiratory nie mniejszej niż 3.500,00 PLN netto

Pakiet nr 29\* - typu respiratory nie mniejszej niż 10.000,00 PLN netto

Pakiet nr 30\* - typu respiratory nie mniejszej niż 20.000,00 PLN netto

Pakiet nr 31\* - typu respiratory nie mniejszej niż 4.000,00 PLN netto

Pakiet nr 32\* - typu respiratory nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 33\* - typu strzykawki automatyczne nie mniejszej niż 10.000,00 PLN netto

Pakiet nr 34\* - typu sprzęt rehabilitacyjny nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 35\* - typu sprzęt do pracowni histopatologicznej nie mniejszej niż 10.000,00 PLN netto

Pakiet nr 36\* - typu mammograf cyfrowy nie mniejszej niż 4.000,00 PLN netto

Pakiet nr 37\* - typu gammakamera nie mniejszej niż 32.000,00 PLN netto

Pakiet nr 38\* - typu diatermie elektrochirurgiczne nie mniejszej niż 1.000,00 PLN netto

Pakiet nr 39\* - typu usg nie mniejszej niż 1.800,00 PLN netto

- dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, uprawnienia do wykonywania przeglądów i posiadającą certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie objętym zamówieniem dla którego składana jest oferta:

Pakiet nr 1\* - typu analizator parametrów krytycznych

Pakiet nr 2\* - typu urządzenia psychotechniczne

Pakiet nr 3\* - typu aparaty do znieczuleń

Pakiet nr 4\* - typu aparaty do znieczuleń

Pakiet nr 5\* - typu aparaty do znieczuleń

Pakiet nr 6\* - typu aparaty EEG

Pakiet nr 7\* - typu aparaty EMG

Pakiet nr 8\* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej

Pakiet nr 9\* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej

Pakiet nr 10\* - typu usg

Pakiet nr 11\* - typu sprzęt rehabilitacyjny

Pakiet nr 12\* - typu sprzęt endoskopowy

Pakiet nr 13\* - typu sprzęt endoskopowy

Pakiet nr 14\* - typu wieża artroskopowa

Pakiet nr 15\* - typu defibrylatory

Pakiet nr 16\* - typu stacja rekondycjonująca

Pakiet nr 17\* - typu defibrylatory

Pakiet nr 18\* - typu defibrylatory

Pakiet nr 19\* - typu defibrylatory

Pakiet nr 20\* - typu detektor promieniowania gamma

Pakiet nr 21\* - typu diatermia elektrochirurgiczna

Pakiet nr 22\* - typu fantomy dozymetryczne

Pakiet nr 23\* - typu digestorium

Pakiet nr 24\* - typu generator do elektrochirurgii

Pakiet nr 25\* - typu sprzęt ortopedyczny, endoskopowy

Pakiet nr 26\* - typu aparat EEG

Pakiet nr 27\* - typu respiratory

Pakiet nr 28\* - typu respiratory

Pakiet nr 29\* - typu respiratory

Pakiet nr 30\* - typu respiratory

Pakiet nr 31\* - typu respiratory

Pakiet nr 32\* - typu respiratory

Pakiet nr 33\* - typu strzykawki automatyczne

Pakiet nr 34\* - typu sprzęt rehabilitacyjny

Pakiet nr 35\* - typu sprzęt do pracowni histopatologicznej

Pakiet nr 36\* - typu mammograf cyfrowy

Pakiet nr 37\* - typu gammakamera

Pakiet nr 38\* - typu diatermie elektrochirurgiczne nie mniejszej niż 1.000,00 PLN netto

Pakiet nr 39\* - typu usg nie mniejszej niż 1.800,00 PLN netto

W związku z dokonaniem modyfikacji warunku udziału w postępowaniu Zamawiający w załączeniu przekazuje zaktualizowane:

- oświadczenie załącznik nr 2,

***które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej***

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 01.02.2019r. do godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert przypada na dzień 01.02.2019r. godz. 09.30.

**Załącznik nr 2**

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „***Przeglądy techniczne sprzętu medycznego”***

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu tj.:

- w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę,polegającą na świadczeniu usługi przeglądu technicznego sprzętu:

Pakiet nr 1\* - typu analizator parametrów krytycznych o wartości nie mniejszej niż 2.500,00 PLN netto

Pakiet nr 2\* - typu urządzenia psychotechniczne o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 3\* - typu aparaty do znieczuleń o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 4\* - typu aparaty do znieczuleń o wartości nie mniejszej niż 9.000,00 PLN netto

Pakiet nr 5\* - typu aparaty do znieczuleń o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 PLN netto

Pakiet nr 6\* - typu aparaty EEG nie mniejszej niż 2.500,00 PLN netto

Pakiet nr 7\* - typu aparaty EMG nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 8\* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej nie mniejszej niż 6.500,00 PLN netto

Pakiet nr 9\* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej nie mniejszej niż 10.000,00 PLN netto

Pakiet nr 10\* - typu usg nie mniejszej niż 4.000,00 PLN netto

Pakiet nr 11\* - typu sprzęt rehabilitacyjny nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 12\* - typu sprzęt endoskopowy nie mniejszej niż 1.000,00 PLN netto

Pakiet nr 13\* - typu sprzęt endoskopowy nie mniejszej niż 25.000,00 PLN netto

Pakiet nr 14\* - typu wieża artroskopowa nie mniejszej niż 6.000,00 PLN netto

Pakiet nr 15\* - typu defibrylatory nie mniejszej niż 7.000,00 PLN netto

Pakiet nr 16\* - typu stacja rekondycjonująca nie mniejszej niż 500,00 PLN netto

Pakiet nr 17\* - typu defibrylatory nie mniejszej niż 1.800,00 PLN netto

Pakiet nr 18\* - typu defibrylatory nie mniejszej niż 6.800,00 PLN netto

Pakiet nr 19\* - typu defibrylatory nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 20\* - typu detektor promieniowania gamma nie mniejszej niż 400,00 PLN netto

Pakiet nr 21\* - typu diatermia elektrochirurgiczna nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 22\* - typu fantomy dozymetryczne nie mniejszej niż 32.000,00 PLN netto

Pakiet nr 23\* - typu digestorium nie mniejszej niż 800,00 PLN netto

Pakiet nr 24\* - typu generator do elektrochirurgii nie mniejszej niż 1.800,00 PLN netto

Pakiet nr 25\* - typu sprzęt ortopedyczny, endoskopowy nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 26\* - typu aparat EEG nie mniejszej niż 2.500,00 PLN netto

Pakiet nr 27\* - typu respiratory nie mniejszej niż 8.800,00 PLN netto

Pakiet nr 28\* - typu respiratory nie mniejszej niż 3.500,00 PLN netto

Pakiet nr 29\* - typu respiratory nie mniejszej niż 10.000,00 PLN netto

Pakiet nr 30\* - typu respiratory nie mniejszej niż 20.000,00 PLN netto

Pakiet nr 31\* - typu respiratory nie mniejszej niż 4.000,00 PLN netto

Pakiet nr 32\* - typu respiratory nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 33\* - typu strzykawki automatyczne nie mniejszej niż 10.000,00 PLN netto

Pakiet nr 34\* - typu sprzęt rehabilitacyjny nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 35\* - typu sprzęt do pracowni histopatologicznej nie mniejszej niż 10.000,00 PLN netto

Pakiet nr 36\* - typu mammograf cyfrowy nie mniejszej niż 4.000,00 PLN netto

Pakiet nr 37\* - typu gammakamera nie mniejszej niż 32.000,00 PLN netto

Pakiet nr 38\* - typu diatermie elektrochirurgiczne nie mniejszej niż 1.000,00 PLN netto

Pakiet nr 39\* - typu usg nie mniejszej niż 1.800,00 PLN netto

- dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, uprawnienia do wykonywania przeglądów i posiadającą certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie objętym zamówieniem dla którego składana jest oferta:

Pakiet nr 1\* - typu analizator parametrów krytycznych

Pakiet nr 2\* - typu urządzenia psychotechniczne

Pakiet nr 3\* - typu aparaty do znieczuleń

Pakiet nr 4\* - typu aparaty do znieczuleń

Pakiet nr 5\* - typu aparaty do znieczuleń

Pakiet nr 6\* - typu aparaty EEG

Pakiet nr 7\* - typu aparaty EMG

Pakiet nr 8\* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej

Pakiet nr 9\* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej

Pakiet nr 10\* - typu usg

Pakiet nr 11\* - typu sprzęt rehabilitacyjny

Pakiet nr 12\* - typu sprzęt endoskopowy

Pakiet nr 13\* - typu sprzęt endoskopowy

Pakiet nr 14\* - typu wieża artroskopowa

Pakiet nr 15\* - typu defibrylatory

Pakiet nr 16\* - typu stacja rekondycjonująca

Pakiet nr 17\* - typu defibrylatory

Pakiet nr 18\* - typu defibrylatory

Pakiet nr 19\* - typu defibrylatory

Pakiet nr 20\* - typu detektor promieniowania gamma

Pakiet nr 21\* - typu diatermia elektrochirurgiczna

Pakiet nr 22\* - typu fantomy dozymetryczne

Pakiet nr 23\* - typu digestorium

Pakiet nr 24\* - typu generator do elektrochirurgii

Pakiet nr 25\* - typu sprzęt ortopedyczny, endoskopowy

Pakiet nr 26\* - typu aparat EEG

Pakiet nr 27\* - typu respiratory

Pakiet nr 28\* - typu respiratory

Pakiet nr 29\* - typu respiratory

Pakiet nr 30\* - typu respiratory

Pakiet nr 31\* - typu respiratory

Pakiet nr 32\* - typu respiratory

Pakiet nr 33\* - typu strzykawki automatyczne

Pakiet nr 34\* - typu sprzęt rehabilitacyjny

Pakiet nr 35\* - typu sprzęt do pracowni histopatologicznej

Pakiet nr 36\* - typu mammograf cyfrowy

Pakiet nr 37\* - typu gammakamera

Pakiet nr 38\* - typu diatermie elektrochirurgiczne nie mniejszej niż 1.000,00 PLN netto

Pakiet nr 39\* - typu usg nie mniejszej niż 1.800,00 PLN netto

***\* - niepotrzebne skreślić. Wykonawca pozostawia tylko te informacje, które dotyczą pakietu w zakresie którego składa ofertę.***

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu , określonych przez zamawiającego w pkt. ………………………………………….siwz (*wskazać pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której określono warunki udziału w postepowaniu)* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: *…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu****)\****

**\*niepotrzebne skreślić**

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw