ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13

Tel/fax : 32 2623422

Dąbrowa Górnicza, dnia 07.02.2017

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie :

„Dostawa materiałów do wyjaławiania sprzętu medycznego”

ZP/3/ZCOSzpSp/2017

Zamawiający  w odpowiedzi na pytania wykonawców informuje:

Pytanie nr 1 :

Dotyczy Pakietu nr 1: Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje pakietu. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców, oraz uzyskanie przez Państwa placówkę najniższych cen za dany produkt.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2 :

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet Bowie Dick posiadający test umieszczony wewnątrz celulozowych arkuszy oraz test klasy 1 na zewnątrz pakietu bez dodatkowego arkusza wczesnego ostrzegania.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3  :Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści testy kompatybilne z innym przyrządem niż Compact PCD, w przypadku dostarczenia przyrządu wraz z pierwszą dostawą testów?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 13, 15, 16: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 11-21: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające 5-warstwową folię. Produkt charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 11-21: Uprzejmie prosimy o wydzielenie rękawów papierowo foliowych do oddzielnego pakietu. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 17: Czy w miejsce rękawa o szerokości 38cm ,Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 35cm?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 17-19: Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze papieru 70g/m2?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 12:

Dotyczy wzoru umowy § 3, ust. 4: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej niniejszym paragrafem kary umownej za opóźnienie w dostawie do 1% łącznej wartości zamówionej partii towaru.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Dot. Pakiet 2 – materiały eksploatacyjne

Pytanie nr 13 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 11-21) i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiałoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 14:

Poz. 17- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowego spełniający wymagania SIWZ, o wymiarach 35cm x 200 mb lub 40cm x 200 w miejsce rękawa o wymiarach 38cmx200m?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 15:

Poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowego spełniający wymagania SIWZ, o wymiarach 40cm x 200 mb w miejsce rękawa o wymiarach 50cmx200m?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ o temperaturze zgrzewania 180°C – 220°C?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 17:

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający będzie wymagał, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji? Wymaganie to jest podyktowane uniknięciem błędnej interpretacji oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE producenta dot. Pakietu nr 2 poz. 22, 23 zgodnie z pkt. VI.8.4 siwz.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadały  gramaturę papieru 70 g/m2, co zdecydowanie podnosi jakość rękawów i ich wytrzymałość mechaniczną?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.