SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Na zadanie pn: „Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Zamawiający zastosuje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do braku, niekompletności czy błędów dotyczących złożonych dokumentów i oświadczeń jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

fax. 032 262 34 22

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

- Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w załączniku nr 8 do siwz Program funkcjonalno - użytkowy

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6

- Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

CPV - 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

CPV - 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV - 45215140-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

CPV - 45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

CPV - 45262500-6	Roboty murarskie i murowe

CPV - 45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane

CPV - 45324000-4	Tynkowanie

CPV - 45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

CPV - 45332200-5	Hydraulika

CPV - 45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

CPV - 45440000-0	Roboty malarskie i szklarskie

CPV - 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV - 71247000-1	Nadzór nad robotami budowlanymi

CPV - 45420000-7 	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

CPV - 45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

5. Wizja lokalna

- Zamawiający wymaga by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej.

- Wizja lokalna musi być poprzedzona zgłoszeniem do Działu Zamówień Publicznych i Umów na adres mailowy lub nr faksu podany w pkt. I SIWZ w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy przed planowaną wizją.

- Zgłoszenie winno zawierać co najmniej nazwę i dane adresowe firmy, imiona i nazwiska osób, wyznaczonych do przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Osoby wyznaczone do przeprowadzenia wizji winny stawić się w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w dniu 10.07.2018r. o godzinie 11.00.

- Fakt dokonania wizji lokalnej przez Wykonawcę zostanie odnotowany.

- Z uwagi na fakt, ze wycena ma charakter ryczałtowy wizja lokalna na przyszłym placu budowy może stanowić podstawę do wnioskowania o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego.

6. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:

- Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650  z późn.  zm.).

7. Rozwiązania  równoważne

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.

- W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez  niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

- Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały).

8. Ubezpieczenia

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na jedno i na wszystkie zdarzenia w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy.

9. Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot niniejszego zamówienia, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych 5 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

- Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne Wykonawca udzieli rękojmi za wady na okres 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

10. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.(Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Wymaganie nie dotyczy Kierowników Budowy i Robót.

- Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w  projektu umowy.

11. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

W związku z charakterem przedmiotu usługi nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia realizacji zamówienia – wg. oferty, nie dłużej niż do 15.10.2018r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A) Warunki

- O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

1.1.Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1                            pkt. 12 – 23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

1.2.Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy

1.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.3.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

1.3.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

1.3.3.  zdolności technicznej lub zawodowej

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

A. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: jedną robotę budowlaną o wartości  150.000,00 PLN brutto, polegające na wykonaniu modernizacji obiektu użyteczności publicznej w którym prowadzona jest bieżąca działalność.

Uwagi:

- Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 1.3.3.A SIWZ, będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać zakres robót, w wykonaniu którego faktycznie uczestniczył.

B. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj :

1. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania więcej niż jednego uprawnienia przez jedną osobę.

d) ) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy przedłożyć wraz z ofertą.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,  przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez  wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli       
               wykaże  zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaka część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmie podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednio oświadczenia określone w pkt. VI.1 siwz. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany  inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SIWZ.

2. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz oświadczeń wymienionych w pkt. VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

7.W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa:

- w pkt. VI.1, VI.5 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- w pkt. VI.8 i VI.9  SIWZ Wykonawcy składają łącznie;

8.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana,    Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia  w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik   nr 5 do SIWZ.

2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- Ponadto do oferty należy załączyć:

## 1)Formularz ofertowy – wzór formularza Załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania

2)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

3) Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  z treści których musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Uwagi do pkt. VI siwz

- Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017. 570 t.j.)

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach  lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo  podwykonawca ,w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3.Wszelką korespondencję przekazywaną pisemnie przez Wykonawcę należy kierować pod podany adres Zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.

4.Wszelką korespondencję przekazywaną przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl, a faxem na nr  032 262 34 22.

5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. nr ZP /42/ZCOSzpSp/2018

6.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest :

W kwestiach formalnych - Małgorzata Warszawska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest zobowiązany wnieść wadium.

IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 Ustawy .

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi  30 dni od dnia otwarcia ofert.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

2.Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 i  wymaganiami siwz.

3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Wielkość i układ załączonych do siwz wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

6.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.Wskazane jest, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

8.Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

  - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1 - 4 i 9 niniejszej SIWZ;

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA  NR ….”

c)  Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy w jednej z form określonych w pkt. VII. 1 siwz.

15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2018r do godz. 08:30 w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Kancelaria, piętro I i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz poniższym zapisem:

„Oferta w postępowaniu na zadanie: „Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

nr sprawy: ZP/42/ZCOSzpSp/2018

NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.07.2018r o godz. 09:00"

Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową lub kurierską.

2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 16.07.2018r o godz 09:00 w siedzibie  Zamawiającego tj. w ZCO Szpitalu Specjalistycznym  w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13 nr pok. 213.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy PZP.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

5. Otwarcie ofert jest jawne

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zco-dg.pl   informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do umowy.

2.Cenę oferty należy określić w złotych (PLN)  w wysokości brutto oraz podać wartość netto, jak również kwotę należnego podatku VAT .

3.Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

4. W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.

5.Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

6 Płatność dokonana zostanie w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zadeklarowany w dniach termin liczony będzie  od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryterium:

„Łączna cena ofertowa brutto” – C;

„Termin płatności” – P

„Skrócenie terminu realizacji” - S

2.Powyższemu kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto - C | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 100 pkt Cena badanej oferty |
| Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |  |  |
| Termin płatności - P | 10% | 10 | termin płatności badanej oferty P = najdłuższy termin płatności x 100 pkt |
| Wykonawca oferuje termin płatności mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni. Najdłuższy proponowany termin płatności otrzyma maksymalną ilość punktów. Każdy kolejny krótszy termin płatności otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do najdłuższego. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium termin płatności wynosi 100 |  |  |  |
| Skrócenie terminu realizacji - S | 30% | 30 | Si Pi ( S) = -------------- x 100 pkt Smax gdzie: Pi(S) – ilośc punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „skrócenie terminu realizacji” Smax – najdłuższe wyrażone w ilości dni roboczych skrócenie terminu realizacji zadania w stosunku do 15.10.2018r Si – wyrażone w ilości dnia roboczych skrócenie terminu realizacji zadania w stosunku do 15.10.2018r oferty „i’ |
| Ocenie podlega zadeklarowane w Formularzu ofertowym skrócenie terminu realizacji robót budowlanych w stosunku do 15.10.2018r. o ilość dni roboczych z przedziału od 0 do 15. Przez dzień roboczy należy rozumieć dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy. W przypadku deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia o ilość dni roboczych większą niż 15, wartość zadeklarowana zostanie przyjęta do umowy, natomiast do porównania ofert zostanie przyjęta wartość 15. Brak deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym, będzie uznane przez Zamawiającego za deklarację wykonania zamówienia w terminie do dnia 15.10.2018r. Oferta deklarująca największe, wyrażone w ilości dni roboczych, skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do 15.10.2018r. otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty deklarujące krótsze, wyrażone w ilości dni roboczych skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do 15.10.2018r. otrzymają ilość punktów wynikającą z powyższego wzoru. Brak deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia w pkt 4 Formularza ofertowego, będzie uznawane przez Zamawiającego za deklarację wykonania zamówienia w terminie do dnia 15.10.2018r. |  |  |  |

Po dokonaniu przeliczeń wg. Powyższych wzorów matematycznych, uzyskane wyniki zostaną przeliczone przez wagi procentowe odpowiednie dla każdego kryterium (Łączna cena ofertowa brutto  - 60%, termin płatności – 10%,  Skrócenie terminu realizacji – 30%) i podsumowane.

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium:

Pi= Pi(C) +Pi(P) + Pi(S)

3.Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Umowa zostanie sporządzona w oparciu o istotne warunki umowy  załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do siwz.

XVIII. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

- Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia,

- Ograniczenie przez Zamawiającego zakresu poszczególnych etapów lub dokonanie przesunięć w zakresach poszczególnych etapów z uwagi na terminy rozliczenia dotacji stanowiących podstawę ich realizacji,

- Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

- Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, również będzie wymagała zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Obniżenia ceny w stosunku do ceny ofertowej przez Wykonawcę,

- Zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- Działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- Zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- Omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- Mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- Jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- Dokonania zmian zakresu umowy poprzez wykonanie robót zamiennych na podstawie dwustronnie podpisanych protokołów,

- Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:

- wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika robot w wyniku wystąpienia warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających realizację robot;

- wystąpienia innych okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację robot, za które nie odpowiada żadna ze stron, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.;

- będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robot przez Zamawiającego;

- Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Zastrzega się, iż zadanie jest finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu podmiotu tworzącego, w związku z czym zmiana terminów realizacji zadania może być istotnie ograniczona z uwagi na zawarte w umowie dotacyjnej obowiązki w zakresie terminów rozliczenia dotacji. Nie ukończenie zadania w terminach określonych w siwz może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli nie będzie on zgodny z niniejszą umową oraz SIWZ albo będzie zawierał wady powodujące, że odbiór go w stanie w jakim znajduje się na datę określoną jako termin realizacji danego etapu nie będzie celowe. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy i Podwykonawcom.

- Zamawiający zastrzega, iż ma prawo w każdym czasie jednostronnie ograniczyć przedmiot zamówienia, co związane będzie z obniżeniem ceny, nie wymaga to aneksu do umowy ani zgody Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń z tego tytułu.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej siwz, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XX. Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza z siedziba w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, tel. 32 6212048, fax 32 6212048, e-mail: szpital@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji i rozliczenia usług, dostaw lub robót budowlanych zlecanych podmiotom wybranym w toku postępowania i wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

- „Polityka ochrony danych osobowych” obowiązująca w Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zakłada Państwa prawo do dostępu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania, a także uprawnia Państwa do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Żądanie takie nie jest skuteczne w okresie w którym Zamawiający zobowiązany jest do archiwizowania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  w  Dąbrowie Górniczej:   tel. 32 6212048, e-mail: iod@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat od daty rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku podmiotów którym została zlecona usługa lub robota budowlana przez okres 5 pełnych lat od daty końcowej realizacji usługi lub roboty budowlanej, nie której niż udzielony termin gwarancji lub rękojmi.

- Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, poza obligatoryjnymi ogłoszeniami związanymi z publikacją postępowania w Biuletynie Unii Europejskiej.

- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.

XXI. Podwykonawstwo

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Pozostałe kwestie dotyczące podwykonawstwa uregulowane zostały w projekcie umowy.

Opracował : Małgorzata Warszawska

Zaakceptował : Iwona Sroga

Zatwierdził : p.o Dyrektor lek. Zbigniew Grzywnowicz

WZÓR

Załącznik nr 1 - wzór

FORMULARZ   OFERTOWY

do postepowania na „Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………….

Nr faksu …………………………………………………..

adres e-mail………………………………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ……………………………***

Wartość wynosi: …………………………………..***

II. Deklaruję, wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem   ryczałtowym które nie przekroczy kwoty:

netto:................................................zł

słownie:......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

plus podatek VAT, tj.:   ................................ zł,

słownie:.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

brutto: .............................................. zł.

słownie:..............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

III.  Deklaruję skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do 15.10.2018r. o …………………… dni roboczych /z przedziału od 0 do 15 dni roboczych tj. z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolny od pracy/.

Uwagi:

- Przez dzień roboczy należy rozumieć dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy.

- Skrócenie terminu realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XIV SIWZ.

- Skrócenie terminu realizacji zamówienia należy określić w ilości dni roboczych.

- Brak deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia będzie uznawane przez Zamawiającego za deklarację wykonania zamówienia w terminie do dnia 15.10.2018r.

IV.  Udzielam  gwarancji  jakości oraz rękojmi za wady na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego zadania.

V.  Deklaruję, że wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.(Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Wymaganie nie dotyczy Kierowników Budowy i Robót.

- VI. Oświadczam, że:    -   wykonam zadanie siłami własnymi

- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy(ów).

**Niepotrzebne skreślić

| Zakres zlecany Podwykonawcy** | Firma Podwykonawcy |
| --- | --- |

W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach

określonych  w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp:

**Niepotrzebne skreślić

| Zakres zlecany Podwykonawcy** | Firma Podwykonawcy |
| --- | --- |

VII. Oferuję termin płatności ………….. (przedział od 30 do 60 dni)

VIII. Oświadczam, że:
1. uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
2. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
3. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

....................................                                                                  …………… ................................................

Data                                        	                        podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie

prawnym  lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. tj.:

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyłem minimum:  jedną robotę budowlaną o wartości  150.000,00 PLN brutto, polegające na wykonaniu modernizacji obiektu użyteczności publicznej w którym prowadzona jest bieżąca działalność.

- skieruję do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj : min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu , określonych przez zamawiającego w pkt. ………………………………………….siwz (wskazać pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której określono warunki udziału w postepowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

*niepotrzebne skreślić

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy  Pzp*

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze* ………………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

*-   	      *niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  „Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

lub

- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

...............................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

ZAŁĄCZNIK nr 5

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA:

„Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

WYKAZ

wykonanych robót budowlanych

| Lp. | Rodzaj zamówienia | Daty wykonania zamówienia /rozpoczęcie –zakończenie /pełne daty dd/mm/rrrr/ | Miejsce wykonania zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Podmiot na rzecz którego robota została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Uwagi :

Do wykazu należy  załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

ZAŁĄCZNIK nr 6

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA:

„Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

WYKAZ OSÓB,

SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacja o podstawie Wykonawcy do dysponowania osobą | Kwalifikacje zawodowe- Rodzaj uprawnień / doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Uwaga:

Wykaz osób winien uwzględniać warunek określony w pkt. V.1.3.3.B SIWZ.

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

- Załącznik nr 7

Istotne warunki umowy

CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1 
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych (w ramach niniejszego postępowania)  zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz (PFU).

2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją inwestycji i jego otoczeniem, ilością i jakością robót i materiałów potrzebnych do ich wykonania, drogami dojazdowymi na teren prowadzenia robót budowlanych, uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, otoczeniem budynku,  wymogami instytucji uzgadniających, oraz otrzymał wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na jego ofertę. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych projektów i że zna wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego pełnej funkcjonalności.

3.Wykonawca będzie współpracował na terenie robót budowlanych oraz współużytkował ten teren z Zamawiającym, organami władzy oraz przedsiębiorstwami użyteczności publicznej.

§ 2 
Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia umowy przez obie strony.

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy określa się na: …... . …....……. r.,

§ 3 
Wynagrodzenie umowne

1.Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto................................. (słownie: .........................................................................), netto ………………………….. (słownie: …………………………………, stawka VAT ……….., kwota ………… (słownie: ……………………)

Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności podatek VAT, wykonania badań, zebranie koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień, pozwoleń, koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), oraz koszty wykonania dokumentacji powykonawczej itp.

§4 
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

1) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie  lub brak usunięcia usterek gwarancyjnych w terminie  – w wysokości 0,02% łącznie wynagrodzenia umownego brutto w § 3 ust.  2 umowy, za każdy dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy łącznie.

- W przypadku zwłoki z zapłatą faktury, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o wadach lub w innym terminie ustalonym z Zamawiającym. W przypadku nie wykonania w/w obowiązku niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych. Zamawiający ma również prawo zlecieć usunięcie tych wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając go należności z tego tytułu do pełnej wysokości poniesionych kosztów wykonania zastępczego. Należność płatna jest w terminie do 7 dni od daty przesłania wezwania. Zleceni wykonania zastępczego odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca akceptuje fakt, iż Zamawiający po upływie okresu wyznaczonego na usuniecie wad zleca wykonanie zastępcze i nie musi w tym zakresie uzyskiwać zgody Wykonawcy.

§ 5 
Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni, od daty przekazania terenu robót,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy                        i zaleceniami Zamawiającego,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy,

- w czasie odbioru stwierdzono wady przedmiotu umowy, a Wykonawca nie usunął  ich w wyznaczonym terminie lub wady te nie nadają się do usunięcia,

- oświadczenie stwierdzające, że  Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22, ust. 2 Prawa zamówień publicznych, jest fałszywe lub zawiera nieprawdziwe informacje,

- Zamawiający nie uzyskał środków finansowych na realizację danego etapu inwestycji albo środki te są niewystarczające,

- Zaistniały okoliczności znacznie utrudniające realizację umowy albo wskazujące na brak celowości realizacji inwestycji, w tym wskazujące na brak możliwości technicznych lub technologicznych wykonania objętych projektem prac budowlanych.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, wykonane  i odebrane jako zgodne z SIWZ i niniejszą umową do dnia odstąpienia, pod warunkiem, że zostały one wykonane należycie.

- Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Takie odstąpienie jest traktowane jako odstąpienie z winy Wykonawcy, a Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych.

§ 6
Zakres robót budowlanych

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w zakresie określonym w załączniku nr 8 do siwz – PFU.

2.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 określony jest w następujących dokumentach we wskazanej kolejności ich obowiązywania:

1) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3.Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i urządzeń wolnych od wad oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających, co, do jakości obowiązującym przepisom i normom, odpowiadającym, co, do jakości wymogom określonym w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, własnymi siłami, z wyjątkiem prac powierzonych podwykonawcom, zgłoszonych zgodnie z § 13 umowy.

4. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 3 niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 3 niniejszej umowy obejmuje także wszelkie inne czynności niezbędne do prowadzenia prac budowlanych i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

5. Bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zawarcia stosownej umowy Wykonawca nie może wykonywać żadnych robót dodatkowych lub zamiennych.

§ 7 
Rozpoczęcie robót budowlanych

1. Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych, w terminie do 5 dni, od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu wszelkich, niezbędnych pozwoleń do właściwej realizacji zadania.

§ 8
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz, oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, sztuką budowlaną i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji,

- używania materiałów i urządzeń:

- oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, zgodnych z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajowymi specyfikacjami technicznymi Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,

- znajdujących się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

- dla których producent, po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej, wystawił deklarację zgodności WE, potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami  i aprobatami,

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa, zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne,

- zorganizowania, zagospodarowania oraz należytego zabezpieczenia terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich,

- usuwania lub zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą  o odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z zachowaniem wymaganych formalności,

- prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-montażowych i rozbiórkowych ,

- zapewnienia stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej,

- przed dokonaniem zamówienia materiałów przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałowych i kolorystycznych celem akceptacji,

- natychmiastowego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robot,

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, każdej w dwóch egzemplarzach,

- wykonania, przed zgłoszeniem do odbioru, wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób i odbiorów, rozruchów których pozytywne wyniki są warunkiem przestąpienia Zamawiającego do odbioru,

- uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

- zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru i uczestniczenia w tej czynności.

- Każda zmiana technologii wykonania robót, z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy oraz jej celem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy, których realizuje roboty budowlane.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjanci) odpowiadają solidarnie za wykonanie robót.

- Od daty rozpoczęcia robót budowlanych do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

- Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren budowy na własny koszt.

§ 9
Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni nadzór  nad realizacją robót budowlanych.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów. Koszty zużycia energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

§ 10
Odbiór robót

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru całości robót (odbiór końcowy) z 3 - dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Protokół odbioru będzie podpisany przez uczestników tej czynności.

- Na dzień rozpoczęcia odbioru końcowego Wykonawca przygotuje i przekaże komisji odbiorowej niezbędne dokumenty: zestawienia wartości wykonanych robót, dokumentację powykonawczą i inne umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Brak w/w dokumentów skutkować będzie odmową przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy, do czasu uzupełnienie braków. Dokumenty powykonawcze muszą być potwierdzone przez osobę posiadająca uprawnienia w danej branży.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik prowadzonych prac oraz dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak w/w dokumentów skutkować będzie odmową przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy, do czasu uzupełnienie braków

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności odbiorowych w wyznaczonym terminie, odbiór przeprowadza jednostronnie Zamawiający z wszelkimi tego konsekwencjami dla Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W okresie wyznaczonym na usunięcie usterek czynności odbiorowe zostają zawieszone, po usunięciu usterek strony ponownie przystąpią do odbioru.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały zakres prac przewidziany dla jego dokonania lub stwierdzono wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy, a także jeżeli nie dostarczono całości wymaganego wyposażenia lub jest ono wadliwe.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. Przed przystąpieniem do wykonania zastępczego Zamawiający nie jest zobowiązany wyznaczać Wykonawcy dodatkowego terminu.

10.Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 11
Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktury, wystawionej po wykonaniu robót budowlanych.

- Podstawą do wystawienia faktury jest:

- protokół odbioru końcowego, stwierdzający wykonanie całości robót bez wad, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót

- kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w przypadku korzystania z usług podwykonawcy,

- oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do ……………. dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa odpowiednio w ust. 2.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Nie wykonanie pełnego zakresu umowy nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego.

§ 12
Warunki realizacji robót przy udziale podwykonawców

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający wprowadza następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo winna:

- szczegółowo określać zakres prac objętych podwykonawstwem, terminy realizacji, które nie mogą być niezgodne z terminami wynikającymi z umowy Zamawiającego z wykonawcą,

- warunki rękojmi i gwarancji w umowach muszą być nie gorsze niż określone w § 14 niniejszej umowy oraz SIWZ

- przewidywać solidarną odpowiedzialność podwykonawcy i wykonawcy za realizację zamówienia,

- przewidywać obowiązek posiadania przez podwykonawcę ubezpieczenia w zakresie OC na wartość nie niższą niż realizowany przez niego zakres przedmiotu umowy,

- regulować zasady płatności należności dla podwykonawcy w taki sposób, aby pozostawały one zgodne z treścią przepisów ustawy PZP, w szczególności art. 143c ustawy,

- zawierać zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zapewnienia udziału Zamawiającego w czynnościach odbiorowych. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzelenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy,

- umowa z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami musi zawierać zapisy określone w treści art. 143 d ustawy pzp zgodne w swej treści z postanowieniami punktu 3.

- Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pkt. 3;

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane     przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt.4

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o wartości powyżej 20.000 zł, umowy te musza być każdorazowo przedkładane Zamawiającemu.

- W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §18 pkt. 10.

- Postanowienia pkt. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 13

Warunki rękojmi i gwarancji

1. Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych 
i instalacyjnych 5 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady 
i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

3. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Karta Gwarancyjna będzie stanowiła Zał. Nr 1 do niniejszej umowy.

7.Przegląd gwarancyjny przeprowadzany będzie raz w roku przy udziale Wykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie przeglądu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku obecności Wykonawcy podczas przeglądu Zamawiający dokona przeglądu samodzielnie, poinformuje Wykonawcę o jego wynikach przesyłając stosowny protokół. Usterki gwarancyjne będą usuwane w terminie 5 dni roboczych lub w innym terminie ustalonym z Zamawiającym. Wykonawca za brak usunięcia usterek gwarancyjnych zostanie obciążony karami zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt. 2 umowy.

§ 14

Nadzór nad robotami

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego będą sprawować następujący inspektorzy:

.......................................

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie kierownik robót budowlanych w osobie ..........................

- W czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu aktualne zaświadczenia o przynależności kierowników do izby techników  i inżynierów budownictwa.

- Zmiana kierownika budowy oraz osób sprawujących nadzór inwestorski jest możliwa w wyniku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających tym osobom sprawowanie funkcji.

- W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o powołanie innego kierownika wraz z jego uprawnieniami i uzasadnieniem. Zmiana kierownika robot wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

- Zmiana kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

- Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe jeżeli wpływało na wybór oferty co najmniej równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).

- Wymaganie nie dotyczy Kierowników Budowy

- W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży  wykaz pracowników realizujących robotę budowlaną objętą niniejszą umową zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obejmujący robotników budowlanych, z wyłączeniem czynności realizowanych przez kierownika budowy, kierowników robót.

- W przypadku stwierdzenie, że Wykonawca nie wypełnia obowiązku zatrudnienia wymaganych w ww. wykazie osób na umowę o pracę lub stwierdzenia, że zadanie realizowane jest przez osoby nie wymienione w ww. wykazie, Zamawiający zgłosi taki przypadek do Państwowej Inspekcji Pracy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego oświadczenia, o którym mowa powyżej lub uchylanie się od jego przedstawienia na żądanie Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

§ 15

Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż  400.000 złotych.

- Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie realizacji robót budowlanych, w szczególności:

- roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy,

- materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

- maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

- sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,

- Niezależnie od ubezpieczenia OC Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę oraz przedmiot budowy w okresie od przejęcia terenu robót do dnia zakończenia odbioru, od ryzyk związanych z uszkodzeniem, kradzieżą, zalaniem, zawaleniem oraz innymi zjawiskami atomsferycznymi na kwotę nie niższą niż wartość wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza ofertowego. Kopię polisy wraz z dowodem jej opłacenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 7 dni od przejęcia terenu budowy. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w mieniu określonym w ust. 3, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew               i innych obiektów.

- Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie w zakresach określonych powyżej, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, kopie polis ubezpieczeniowych, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robot, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem wstrzymania realizacji robot do czasu przedłożenia kopii polisy lub dowodu jej przedłużenia.

- Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminy zapłaty – pod rygorem wstrzymania realizacji robot, do czasu zapłaty składki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

§ 16

Zasady zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

- Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia,

- Ograniczenie przez Zamawiającego zakresu poszczególnych etapów lub dokonanie przesunięć w zakresach poszczególnych etapów z uwagi na terminy rozliczenia dotacji stanowiących podstawę ich realizacji,

- Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

- Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, również będzie wymagała zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Obniżenia ceny w stosunku do ceny ofertowej przez Wykonawcę,

- Zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- Działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- Zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- Omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- Mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- Jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- Dokonania zmian zakresu umowy poprzez wykonanie robót zamiennych na podstawie dwustronnie podpisanych protokołów,

- Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:

- wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika robot w wyniku wystąpienia warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających realizację robot;

- wystąpienia innych okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację robot, za które nie odpowiada żadna ze stron, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.;

- będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robot przez Zamawiającego;

- Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Zastrzega się, iż zadanie jest finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu podmiotu tworzącego, w związku z czym zmiana terminów realizacji zadania może być istotnie ograniczona z uwagi na zawarte w umowie dotacyjnej obowiązki w zakresie terminów rozliczenia dotacji. Nie ukończenie zadania w terminach określonych w siwz może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli nie będzie on zgodny z niniejszą umową oraz SIWZ albo będzie zawierał wady powodujące, że odbiór go w stanie w jakim znajduje się na datę określoną jako termin realizacji danego etapu nie będzie celowe. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy i Podwykonawcom.

- Zamawiający zastrzega, iż ma prawo w każdym czasie jednostronnie ograniczyć przedmiot zamówienia, co związane będzie z obniżeniem ceny, nie wymaga to aneksu do umowy ani zgody Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń z tego tytułu.

§ 17
Zasady rozliczeń z podwykonawcami

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Fakt wymagalności należności podwykonawcy, jego wysokości oraz fakt uchylenia się przez Wykonawcę, co do płatności winny być potwierdzone pisemnymi dokumentami potwierdzonymi za zgodność przez podwykonawcę. Wynagrodzenie podwykonawcy płatne jest w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez niego kompletu dokumentów potwierdzających zaistnienie przesłanek uzasadniających dokonanie płatności przez Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Jeżeli w związku z realizacją umowy przez podwykonawcę stwierdzone zostały wady lub usterki, albo też naliczono kary umownej, wartość kar umownych zostanie potrącona z wynagrodzenia podwykonawcy. Wszelkie odbiory zakresów robót realizowanych przez wykonawcę na rzecz podwykonawców musza odbywać się, pod rygorem odmowy płatności jakiejkolwiek części wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

6. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego i naliczenia kary umownej o której mowa w § 4 pkt. 1 .4.

9. Przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

10. Zamawiający ma ponadto prawo naliczenia wykonawcy lub podwykonawcy kar umownych w wysokości :

-  1% wartości zamówienia, określonej w   § 3 ust. 1 umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każde takie zdarzenie,

- 1% wartości zamówienia, określonej w   § 3 ust. 1umowy z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każde takie zdarzenie,

- 1% wartości zamówienia, określonej w   § 3 ust 1 umowy z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każde takie zdarzenie,

- 1% wartości zamówienia, określonej w   § 3 ust 1 umowy z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo niezgodności tego terminu z wymogami obowiązujących przepisów oraz SIWZ za każde takie zdarzenie.

§ 18

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

- Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych

wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

- Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP

§ 19

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

1.Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem umowy

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital

- minimalizować ilość powstających odpadów

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

- zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych

2. Wykonawcy nie wolno:

- wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownikiem Sekcji Środowiska i Higieny

- myć pojazdów na terenie szpitala

- spalać odpadów na terenie szpitala

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

4.Dopuścić Pracownika Sekcji środowiska i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

5.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 Kodeksu cywilnego). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. stosuje się bezpośrednio do należności wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym ryzyku opóźnienia robot spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

Osoba sporządzająca umowę : ……………………………………………

ZAMAWIAJĄCY:   								       WYKONAWCA:

- Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Imię i Nazwisko autora opracowania:

- Czerwiński Włodzimierz

Jacek Marzec

Spis zawartości programu:

- I. Opis programu funkcjonalno – użytkowego

- II. Opis przedmiotu zamówienia

- III. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- IV. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wymagania Ogólne

- V.  Informacje dodatkowe

- I.OPIS  PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

Od potencjalnych Wykonawców wymagane jest:

- Wykonanie w terminie określonym w umowie wszelkich prac demontażowych i budowlanych na przedmiotowym obiekcie uwzględniając bezpieczeństwo użytkowników pozostałych oddziałów oraz praca na czynny obiekcie.

- II. OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Szczegółowy zakres robót:

- Dostarczenie oświadczenia o wykonaniu utylizacji dla odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania przez firmę która posiada aktualne uprawnienia do utylizacji.

- Certyfikaty i deklaracje: wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać certyfikat i znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na Polskich Normach, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów o ich istnieniu

- Czas dla wykonywania  w/w prac wg. oferty, nie później niż do 15.10.2018 r.

- Przeprowadzić szkolenia: B H P  i  Zasad Środowiskowych w Szpitalu Specjalistycznym .

- Protokoły odbioru muszą być autoryzowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dla danej branży.

III.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawstwo robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego

i obowiązującej wiedzy technicznej w tym zakresie.

- IV.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA  OGÓLNE

1.  WSTĘP

Obiekt zlokalizowany jest na terenie Szpitala przy ul. Szpitalnej  13 w Dąbrowie Górniczej.

1.1. Zakres Robót objętych zadaniem

- Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Szpitalnej 13  zgodnie z  opisem w poniższej tabeli.

Nazwa Obiektu:  Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Adres obiektu:  41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13

Nazwa zamówienia według  CPV:

CPV - 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

CPV - 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV - 45215140-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

CPV - 45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

CPV - 45262500-6	Roboty murarskie i murowe

CPV - 45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane

CPV - 45324000-4	Tynkowanie

CPV - 45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

CPV - 45332200-5	Hydraulika

CPV - 45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

CPV - 45440000-0	Roboty malarskie i szklarskie

CPV - 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV - 71247000-1	Nadzór nad robotami budowlanymi

CPV - 45420000-7 	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

CPV - 45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Planowany zakres prac remontowych i wyposażeniowych

Zakres prac obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń  oddziału położniczego

- Roboty rozbiórkowe

- Wykucie istniejących ościeżnic

- Roboty ogólnobudowlane

a/ wykonanie ścianek działowych

b/ tynki kategorii IV, gładzie gipsowe , płytki ścienne i podłogowe 20 x 25 w kolorze szarym, białym lub beżowym jednobarwne (do uzgodnienia z Inwestorem).

c/ izolacja przeciwwilgociowa

d/ ościeżnice do łazienek i pomieszczeń , skrzydła pełne z naświetlem

e/ płytki ceramiczne w pomieszczeniach o wym. 20 x 25 cm do wysokości 2,05 m

f/ drzwi pełne z futryną  o barwie białej wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa, całość obłożona płytą HDF, dwa zawiasy czopuchowe, trzy zawiasy w skrzydle 110.

g/ wywiezienie gruzu z prac remontowych.

h/ powstałe odpady będą transportowane przewodem bezpośrednio z terenu budowy do kontenera usytuowanego na zewnątrz budynku wyznaczone przez inwestora

- Roboty instalacyjne wod-kan.

a/ wykonanie odpływów 110 mm oraz 50 mm

b/ instalacja wodna z polipropylenu o średnicy 20 mm wraz z izolacją

c/ umywalki pojedyncze.

d/ baterie umywalkowe.

e/ baterie prysznicowe.

f/ muszle, kabina prysznicowa

g/ brodzik 90x90

h/ wykładzina PCV o jednolitej strukturze z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia, spoinowana.

i/ farba - odporna na szorowanie, 1 rodzaju wg polskiej normy PN-C 81914:2002. farba z rodzaju 1, po 200 cyklach szorowania na mokro, posiada ubytek grubości powłoki nie większy niż 70 μ.

Roboty elektryczne

- wykonanie instalacji oświetleniowej sufit.

- wykonanie oświetlenia nad umywalkami.

- wykonanie jednego gniazda wtykowego przy umywalce.

- oprawy oświetleniowe.

- wywiezienie gruzu z prac remontowych .

Szczegółowy zakres prac zgodnie z złącznikiem Nr 1

Przeznaczenie Obiektu

1. Działalność medyczna w Szpitalu Specjalistycznym.

Cel

1. Poprawienie warunków leczenia chorym przebywającym na leczeniu w ZCO Szpitalu Specjalistycznym

2. Poprawa warunków ochrony środowiska naturalnego .

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 POZ. 739

Część opisowa zadania :

Opis stanu istniejącego

W pawilonie B – 2 kondygnacja

Charakterystyka energetyczna budynku

Pawilon „B” zasilany w ciepło i ciepłą wodę z indywidualnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w odrębnym wolnostojącym budynku przewidzianym do tego celu. Ponadto budynek Szpitala posiada możliwość dostarczenia mediów z alternatywnego źródła poprzez przyłącze PEC .

Charakterystyka systemu grzewczego

Medium grzewcze na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania w poszczególnych pawilonach przygotowywane jest w kotłowni gazowej Szpitala.  Instalacja c.o. w poszczególnych pawilonach jest instalacją dwururową , pompową z rozdziałem dolnym.

Instalacja pracuje przy parametrach nominalnych 90/70C.

Rurociągi wykonane ze stali, grzejniki czołowe, panelowe.

Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda dla pawilonu „B”  przygotowywana jest w kotłowni gazowej Szpitala.

Charakterystyka systemu wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

1.2.   Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ustaleniami Zamawiającego.

1.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy .

1.2.2. Dokumentacja

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie dokumenty  wynikające z siwz.

Dokumentacja , którą Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu winna posiadać formę i opisy uszczegóławiające przedmiot zamówienia w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji tego zadania. Opracowanie dokumentacji zawarte będzie w  cenie umowy.

1.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją  i ST

Dokumentacja, oraz dodatkowe  dokumenty przekazane przez  Wykonawcę stanowią część  umowy (kontraktu), a wymagania  wyszczególnione  choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte  były w całej  dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji . Dane określone w Dokumentacji będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją i wpłynie to na nie zadawalającą jakość wykonywanego zadania, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru  ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp., Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.2.5. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własności znajdującej się na placu budowy lub w  rejonie jego działania.

2.     MATERIAŁY

2.1.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez  Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z zleceniodawcą  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.     SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.    TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami oraz poleceniami zleceniodawcy. Decyzje zleceniodawcy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji , a także w normach i wytycznych.

6.DOKUMENTACJA

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w  przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się  następujące dokumenty:

1.pozwolenie lub zgłoszenie na realizację zadania budowlanego,

2.protokoły przekazania Terenu Budowy,

3.protokoły odbioru Robót,

4.protokoły narad i ustaleń,

5.korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane w pokoju 209 w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Wykonawcy i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.W zależności od ustaleń i umowy Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi końcowemu,

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.1.2. Odbiór końcowy

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację   podstawową  z  naniesionymi zmianami  (powykonawczą) oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.

3. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, świadectwa utylizacji, karta przekazania odpadów.

4. Wszelkie inne dokumenty wynikające z umowy oraz siwz.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.   USTALENIA OGÓLNE

9.1. Wymagania dotyczące kalkulacji robót

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji cenowej po wizji lokalnej.

9.2. Warunki płatności

Zgodnie z zapisami siwz.

- V.  INFORMACJE DODATKOWE

Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 zezm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 POZ. 739)

| ZAŁĄCZNIK NR 1 Planowany zakres prac remontowych na oddziale położniczym |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SALA NR 1 |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 3.21*3,02 | 9.69 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 3.21*3,02+1.25 | 10.94 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach (3.02+3.21)*2*4.34 | 54.08 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 54.08 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 9.69 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 3 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 3 | szt. |  |
| 2. POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 2.50*3.21 | 8.03 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 8.03+1.14 | 9,17 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach (3.21+3.02)*2*3.00 | 34.26 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 34.26 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 8.03 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 2 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 3 | szt. |  |
| 3. POKÓJ PIELĘGNIAREK |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 3.5*3.41 | 11.94 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 11.94+1.03 | 12.90 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – 3.5*3.0+2*3.41*3.0 | 30.96 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 30.96 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 11.94 | m² |  |
| 6. | wymiana gniazdek | 3 | szt. |  |
| 7. | wymiana wyłączników | 3 | szt. |  |
| 4. BRUDOWNIK |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) – (3.21+2.0)*2*1.0 | 10.42 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) – 3.21*2.0 | 6.42 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 2 | szt. |  |
| 5. ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | demontaż brodzika 90/90 | 1 | szt. |  |
| 2. | montaż brodzika wraz z podłączeniem i obudową 90/90 | 1 | szt. |  |
| 3. | demontaż baterii prysznicowej | 1 | m² |  |
| 4. | montaż baterii prysznicowej | 1 | szt. |  |
| 5. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) – (2.73+3.21)*2*1.0 | 11.88 | m² |  |
| 6. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) – 2.73*3.21 | 8.75 | m² |  |
| 7. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90 | 1 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 1 | szt. |  |
| 6. SALA GINEKOLOGICZNA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 3.27*3,21 | 10.50 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 10.05+1.30 | 11.35 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – (3.27+3.21)*2*4.34 | 56.25 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 56.25 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 10.50 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 6 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 3 | szt. |  |
| 7. POKÓJ ZABIEGOWY |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) – (3.2+3.21)*2*2.0 | 25.64 | m² |  |
| 2. | ułożenie płytek ściennych pod oknem – 1.0*1.2 | 1.2 | m² |  |
| 3. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) – 3.2*3.21 | 10.27 | m² |  |
| 4. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 5. | wymiana gniazdek | 5 | szt. |  |
| 6. | wymiana wyłączników | 5 | szt. |  |
| 8. SALA GINEKOLOGICZNA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 2.88*3,21 | 9.24 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 9.24+1.22 | 10.46 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – (2.88+3.21)*2*4.34 | 52.86 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 52.86 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 9.24 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 7 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 3 | szt. |  |
| 9. MAGAZYN |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 1.0*0.9 | 0.9 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 0.9 | 0.9 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) – (1.0+0.9)*2*3.0 | 11.4 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 0.9 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80 | 1 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 1 | szt. |  |
| 10. BRUDOWNIK |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | ułożenie płytek ściennych pod oknem – 1.06*1.06 | 1.12 | m² |  |
| 2. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) | 31.7 | m² |  |
| 3. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 6,54 | m² |  |
| 4. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 5. | wymiana wyłączników | 2 | szt. |  |
| 11. SALA POŁOŻNICZA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 5.89*3,24 | 19.08 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 19.08+1.83 | 20.91 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – 18.26*4.34 | 79.25 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 79.25 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 19.08 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 1 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 4 | szt. |  |
| 12. MAGAZYN BIELIZNY |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 1.83*3.24 | 5.93 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 5.93+1.01 | 6.94 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – 10.14*4.34 | 44.01 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 44.01 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 5.93 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana wyłączników | 1 | szt. |  |
| 13.14.ŁAZIENKA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) – (2.66+3.24)*2*2.0 + (1.55+1.0)*2.0 | 28.7 | m² |  |
| 2. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) – 2.66+3.24 | 8.62 | m² |  |
| 3. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80 | 1 | szt. |  |
| 4. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 5. | wymiana wyłączników | 1 | szt. |  |
| 15. SALA CHORYCH |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 4.34*3,24 | 14.06 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 14.06+1.52 | 15.58 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – 15.16*4.34 | 65.79 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 65.79 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 14.06 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 1 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 5 | szt. |  |
| 16. NOWORODKI |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) – 7.68*8.55 | 65.66 | m² |  |
| 2. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 3. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80 | 1 | szt. |  |
| 4. | wymiana gniazdek | 5 | szt. |  |
| 5. | wymiana wyłączników | 4 | szt. |  |
| 17. DYŻURKA PIELĘGNIAREK |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) – (2.65+6.76)*2*2.34+(1.18+1.79)*2*3.0 | 61.86 | m² |  |
| 2. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) – (2.65*6.76)+(1.18*1.79) | 20.03 | m² |  |
| 3. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer.90 | 1 | szt. |  |
| 4. | wymiana gniazdek | 4 | szt. |  |
| 5. | wymiana wyłączników | 2 | szt. |  |
| 18. WC DLA PERSONELU |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) – (1.35+0.81)*2*2.34+(1.35+0.85)*2*2.34 | 20.40 | m² |  |
| 2. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) -1.35*1.66 | 2.24 | m² |  |
| 3. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer.90 | 1 | szt. |  |
| 4. | wymiana wyłączników | 1 | szt. |  |
| 19. SALA POŁOŻNICZA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 5.12*5.18 | 26.52 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 26.52+(5.12+5.18)*2*0.1 | 28.58 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – 20.6*4.34 | 89.40 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 89.40 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 26.52 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 4 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 1 | szt. |  |
| 20. SALA POŁOŻNICZA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 5.17*4,99 | 25.80 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 25.80+(5.17+4.99)*2*0.1 | 27.83 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – (5.17+4.99)*2*4.34 | 88.19 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 88.19 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 25.80 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 3 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 2 | szt. |  |
| 20.1. BRUDOWNIK |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 0.8*1.02 | 0.82 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 0.82+(0.8+1.02)*2*0.1 | 1.18 | m² |  |
| 3. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) – (0.8+1.02)*2*2.06 | 7.5 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 0.82 | m² |  |
| 5. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 70 | 1 | szt. |  |
| 21. POM. GOSPODARCZE |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) – (5.19+3.00)*2*2.19 | 22.73 | m² |  |
| 2. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 15.57 | m² |  |
| 3. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 22. ROZDZIELKA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 0.8*1.02 | 0.82 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 0.82+(0.8+1.02)*2*0.1 | 1.18 | m² |  |
| 3. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) – (0.8+1.02)*2*2.06 | 7.5 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 0.82 | m² |  |
| 5. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 70 | 1 | szt. |  |
| 23. KUCHENKA ODDZIAŁOWA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) – (5.67+3.00)*2*2.19 | 37.97 | m² |  |
| 2. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 17.01 | m² |  |
| 3. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 24. BRUDOWNIK |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 0.8*1.02 | 0.82 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 0.82+(0.8+1.02)*2*0.1 | 1.18 | m² |  |
| 3. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) – (0.8+1.02)*2*2.06 | 7.5 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 0.82 | m² |  |
| 5. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 70 | 1 | szt. |  |
| 25. SALA CHORYCH |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 5.17*4,99 | 25.80 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 25.80+(5.17+4.99)*2*0.1 | 27.83 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – (5.17+4.99)*2*4.34 | 88.19 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 88.19 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 25.80 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 3 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 2 | szt. |  |
| 26.SALA CHORYCH |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Zerwanie starej wykładziny – 5.17*4,99 | 25.80 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 25.80+(5.17+4.99)*2*0.1 | 27.83 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – (5.17+4.99)*2*4.34 | 88.19 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 88.19 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 25.80 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 3 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 2 | szt. |  |
| 27. SALA CHORYCH |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Skucie płytek 2.83*7.24 | 20.49 | m² |  |
| 2. | wykonanie wylewki | 20.49 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 20.49+(2.83+7.24)*2*0.1 | 22.50 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – (2.83+7.24)*2*4.34 | 87.41 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 87.41 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 20.49 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 3 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 2 | szt. |  |
| 28. DYŻURKA LEKARZY |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Skucie płytek 3.03*7.24 | 21.94 | m² |  |
| 2. | wykonanie wylewki | 21.94 | m² |  |
| 2. | Ułożenie nowej wykładziny – 21.94+(3.03+7.24)*2*0.1 | 23.99 | m² |  |
| 3. | gładzie gipsowe na ścianach – (3.03+7.24)*2*4.34 | 89.14 | m² |  |
| 4. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 87.41 | m² |  |
| 5. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 21.94 | m² |  |
| 6. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110 | 1 | szt. |  |
| 7. | wymiana gniazdek | 3 | szt. |  |
| 8. | wymiana wyłączników | 2 | szt. |  |
| 29. SALA PRZEDPORODOWA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) - ( 3.07+5.57)* 4.34*2 | 75 | m² |  |
| 2. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 17.10 | m² |  |
| 3. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90 | 1 | szt. |  |
| 30. SALA PORODOWA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (kolor) – 8.70*5.8 | 50.46 | m² |  |
| 2. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90 | 1 | szt. |  |
| 31. SALA POPORODOWA |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (kolor) – 2.48*5.8 | 14.38 | m² |  |
| 2. | wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90 | 1 | szt. |  |
| 32. CIĄGI KOMUNIKACYJNE |  |  |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |  |
| 1. | Skucie płytek podłogowych | 151.82 | m² |  |
| 2. | wykonanie wylewki | 151.82 | m² |  |
| 3. | Ułożenie nowej wykładziny – 151.82+(47.44+4.10)*2*0.1 | 162.13 | m² |  |
| 4. | Skucie płytek ściennych | 309,24 | m² |  |
| 5. | gładzie gipsowe na ścianach – | 309,24 | m² |  |
| 6. | dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor) | 309.24 | m² |  |
| 7. | dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) | 151.82 | m² |  |
| 8. | zmycie sufitów | 151.82 | m² |  |
| 9. | wymiana gniazdek | 3 | szt. |  |
| 10. | wymiana wyłączników | 2 | szt. |  |
| 11. | odbojnica | 103.08 | mb |  |

| Zakres prac na wykonanie 4 łazienek w istniejących 4 salach chorych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wykaz dla 1 łazienki pomnożyć razy 4 |  |  |
| Lp | Prace | Ilość | Jm |
| 1. | Montaż ścianki działowej z płyt g-k na ruszcie stalowym (1,9+1,9+1,05+1,05+1,34)*4,34 | 31.42 | m² |
| 2. | Montaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą | 1 | szt. |
| 3. | Wykonanie izolacji (folia w płynie) 13.00+3.21 | 16.21 | m² |
| 4. | Ułożenie płytek ściennych do wys. 2,05 m (1,9+1,9+1,05+1,05+0,44)*2,05 | 13.00 | m² |
| 5. | Ułożenie płytek na podłodze | 3.21 | m² |
| 6. | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (1,9+1,9+1,05+1,05+1,34)*2,29+(7,24*4,34) | 48.00 | m² |
| 7. | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitu | 3.21 | m² |
| 8. | Wykucie bruzdy pod kabel | 6.00 | mb |
| 9. | Montaż instalacji elektrycznej | 6.00 | mb |
| 10. | Montaż oświetlenia górnego | 1 | szt. |
| 11. | Montaż oświetlenia nad lustrem | 1 | szt. |
| 12. | Montaż lustra | 1 | szt. |
| 13. | Montaż uchwytu nad brodzikiem | 1 | szt. |
| 14. | Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej | 3 | kpl. |
| 15. | Montaż brodzika i kabiny wraz z podłączeniem i obudową | 1 | szt. |
| 16. | Montaż umywalki z nogą wraz z podłączeniem | 1 | szt. |
| 17. | Montaż muszli ustępowej ze spłuczką wraz z podłączeniem | 1 | szt. |
| 18. | Montaż baterii prysznicowej | 1 | szt. |
| 19. | Montaż baterii umywalkowej | 1 | szt. |
| 20. | Wyposażenie łazienki (kosz pedałowy plastik, półka pod lustro plastikowa, szczotka do WC przykręcana do ściany, podajnik na mydło przykręcany do ściany) | 1 | kpl. |

np. umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, zobowiązanie innego podmiotu itp.