ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13

Tel/fax : 32 2623422

Dąbrowa Górnicza, dnia  29.11.2016r

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie :

# „Zakup kardiomonitorów i stanowiska komputerowego do centralnego monitorowania pracy serca”

# ZP/47/ZCOSzpSp/2016

Zamawiający  w odpowiedzi na pytania wykonawców informuje:

Pytanie nr 1:

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do maksymalnie 19 grudnia 2016 r.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin realizacji determinowany jest terminem rozliczenia środków z NFZ i nie może zostać wydłużony.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Załącznika nr 4

Prosimy o dostosowanie załącznika nr 4 do zapisów aktualnie obowiązującej ustawy PZP, która   obliguje Wykonawcę do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej    Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, oświadczenia dot.  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP wraz ze złożeniem oświadczenia dot. powiązań z innym wykonawcami nie zaś do złożenia listy podmiotów należących do grupy. Czy Zamawiający w związku z tym zmieni wzór załącznika nr 4 wg poniższego wzoru:

„oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:

1. nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp   w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.)

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)”.

Odpowiedź:

Zamawiający traktuje załącznik jako oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust 1 pkt 23 i będzie honorował także oświadczenie treści zaproponowanej przez Pytającego.

Pytanie nr 3:

Dotyczy §6 ust. 6 ZAŁĄCZNIKA NR 4 – ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:

„Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad element/podzespół, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy użytkownika sprzętu.”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu). Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy §6 ust. 6 istotnych warunków umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „„Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad element/podzespół, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy użytkownika sprzętu.”

Pytanie nr 4:

Dotyczy §8 ust. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 4 – ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:

„Jeżeli  Wykonawca przekroczy termin realizacji niniejszej umowy o 10 dni, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia oraz odstąpić od  umowy bez  wyznaczania terminu dodatkowego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy §8 ust. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 4 – ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy §6 ust. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 4 – ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumianych jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) do 48 godzin (godz. w dni robocze).

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować 
w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż par 6 ust 3  otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż  48 godziny od chwili zgłoszenia awarii (w dni robocze).

Pytanie nr 7:

Dotyczy §6 ust. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 4 – ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny?

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy §8 ust. 2 i 3 ZAŁĄCZNIKA NR 4 – ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,2% wartości sprzętu którego zwłoka w dostawie/naprawie dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż par 8 ust 2 i 3  otrzymuje następujące brzmienie:

2. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia z wydaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku gdy Wykonawca dopuści się opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara nie jest naliczana od dnia dostarczenia sprzętu do dnia jego zwrotu.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert tj.

- składanie ofert 02.12.2016r. do godz. 08:30

- otwarcie ofert 02.12.2016r. o godz.09:30

Zamawiający podaje adres nowej strony internetowej oraz nowy adres poczty elektronicznej :

www.zco-dg.pl

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl