SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

„Przeglądy techniczne sprzętu medycznego”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

PONIŻEJ 221 000  EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1574  z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Zamawiający w trybie art. 24aa zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6

I. ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

fax. 032 262 34 22

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1574  z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne sprzętu medycznego określonego w załączniku nr 6 do siwz - zainstalowanego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

- Szczegółowy zakres przedmiotowy usług serwisowych urządzeń jak również warunki realizacji usług przeglądów technicznych  zostały opisane w załączniku nr 6 do siwz.

- Zamawiający nie wymaga do wykonywania czynności opisanych w załączniku nr 6 aby osoba wykonująca usługę była zatrudniona na podstawie umowy o pracę pozostawiając w zakresie organizacji sposobu realizacji usługi swobodę Wykonawcy.

- Wykonawca składający ofertę winien posiadać stosowne uprawnienia niezbędne do  wykonywania usług przeglądów technicznych  sprzętu.

- Wykonawca winien wykonywać usługi przeglądu technicznego zgodnie z instrukcjami używania urządzeń, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.

- Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać  będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania.

- Termin płatności za wykonaną usługę do 60 dni  licząc od daty wystawienia Zamawiającemu właściwej faktury VAT.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV )

Kod CPV: 71356100 – 9 Usługi kontroli technicznej

50421000 – 2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia odbywać się będzie przez okres 12 miesięcy od początkowej daty obowiązywania umowy.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A) Warunki

- O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

  - Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

1.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy

1.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

c) zdolności technicznej lub zawodowej: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

- Wykonawca wykaże, iż  w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na świadczeniu usługi przeglądu technicznego sprzętu do:

Pakiet nr 1* - typu aparaty do znieczuleń   o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 2* - typu diatermia elektrochirurgiczna  o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 3* - typu aparaty USG o wartości nie mniejszej niż 9.000,00 PLN netto

Pakiet nr 4* - teleradioterapii produkcji Varian/IBA o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN netto

Pakiet nr 5* - typu fantom o wartości nie mniejszej niż 16.000,00 PLN netto

Pakiet nr 6* - typu zestaw napędowy, piła oscylacyjna, wiertarka ortopedyczna, laparoskop firmy Stryker nie mniejszej niż 6.000,00 PLN netto

Pakiet nr 7* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej nie mniejszej niż 13.000,00 PLN netto

Pakiet nr 8* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej nie mniejszej niż 5.000,00 PLN netto

Pakiet nr 9* - typu gammakamera nie mniejszej niż 16.000,00 PLN netto

- dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu:

Pakiet nr 1* - typu aparaty do znieczuleń

Pakiet nr 2* - typu diatermia elektrochirurgiczna

Pakiet nr 3* - typu aparaty USG

Pakiet nr 4* - teleradioterapii produkcji Varian/IBA

Pakiet nr 5* - typu fantom

Pakiet nr 6* - typu zestaw napędowy, piła oscylacyjna, wiertarka ortopedyczna, laparoskop

Pakiet nr 7* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej

Pakiet nr 8* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej

Pakiet nr 9* - typu gammakamera

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe t.j. posiadającymi certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia autoryzowanego przez producenta sprzętu dla którego składana jest oferta

d)Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,  przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez  wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli       
               wykaże  zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaka część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmie podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednio oświadczenia określone w pkt. VI.1 siwz. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany  inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SIWZ.

2. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz oświadczeń wymienionych w pkt. VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

7.W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa:

- w pkt. VI.1, VI.6 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- w pkt. VI.9  SIWZ Wykonawcy składają łącznie;

8.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana,    Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie wezwie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP. mogą

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Ponadto do oferty należy załączyć:

## 1)Formularz ofertowy – wzór formularza Załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania)

2)Formularz cenowy – wzór formularza Załącznik nr 1a do SIWZ (wskazana data podpisania)

3)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Uwagi do pkt. VI siwz

- Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 t.j. ).

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach  lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo  podwykonawca ,w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3.Wszelką korespondencję przekazywaną pisemnie przez Wykonawcę należy kierować pod podany adres Zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.

4.Wszelką korespondencję przekazywaną przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl, a faxem na nr  032 262 34 22.

5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. nr ZP /60/ZCOSzpSp/2018

6.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest :

W kwestiach formalnych - Małgorzata Warszawska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest zobowiązany wnieść wadium.

IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 Ustawy .

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi  30 dni od dnia otwarcia ofert.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

2.Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 i  wymaganiami siwz.

3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Wielkość i układ załączonych do siwz wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

6.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.Wskazane jest, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

8.Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

  - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1 - 4 i 9 niniejszej SIWZ;

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA  NR ….”

c)  Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy w jednej z form określonych w pkt. VII. 1 siwz.

15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2018r do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego           i oznakować w następujący sposób: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Kancelaria, piętro I i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz poniższym zapisem:

„Oferta w postępowaniu na „Przeglądy techniczne  sprzętu medycznego”

nr sprawy: ZP/60/ZCOSzpSp/2018”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 13.09.2018r o godz. 09:30"

Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową lub kurierską..

2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu  13.09.2018r o godz 09:30 w siedzibie  Zamawiającego tj. w ZCO Szpitalu Specjalistycznym  w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13 nr pok. 213.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy PZP.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

5. Otwarcie ofert jest jawne

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zco-dg.pl   informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do umowy.

2.Cenę oferty należy określić w złotych (PLN)  w wysokości brutto oraz podać wartość netto, jak również kwotę należnego podatku VAT .

3.Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

4. W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.

5.Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

6. Płatność dokonana zostanie w terminie 60 dni  od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Wykonawca wystawać będzie faktury VAT po każdym wykonanym przeglądzie.

8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

Jako kryterium wyboru oferty ustala się :

1. Cena brutto (C)                                               -  60%

Każda oferta w kryterium cena będzie oceniona według poniższego wzoru:

C=60∗CminCoferty

gdzie:

C 	– wartość oferty (obliczona z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku

Cmin 	– najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert

Coferty 	– cena ogółem brutto ocenianej oferty

2.  Czas wykonania przeglądu (WK)                                 -   40%

Liczba punktów w kryterium „czas wykonania przeglądu” obliczana będzie wg następującego wzoru:

Liczba przyznanych punktów = (WK min./WK) * 100 * waga kryterium ,,czas wykonania przeglądu""

WK min.  - najkrótszy czas (w dniach) spośród wszystkich ofert

WK – czas (w dniach) podany w badanej ofercie,

Czas wykonania przeglądu liczony jest od dnia przesłania zamówienia do Wykonawcy, do dnia podpisania przez Zamawiającego i przedstawiciela wykonawcy bezusterkowego protokołu stanu technicznego z  zastrzeżeniem, że maksymalny czas wykonania przeglądu nie przekroczy 14 dni roboczych.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ważna oferta, która uzyska łącznie najwyższą ocenę punktową stanowiącą sumę punktów uzyskaną z kryteriów C+WK.

3.Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Umowa zostanie sporządzona w oparciu o istotne warunki umowy  załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:

- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy powołującego się na potencjał innych podmiotów, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć zobowiązanie danego podmiotu lub podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,   treści których musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do siwz.

XVIII. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWIE

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

a/ obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

b/ zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

c/ działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

d/ zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

e/ omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

f/ zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

g/ jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

h/zmiany umowy w zakresie: rodzajów i ilości urządzeń przeznaczonych do serwisowania z odpowiednim przeliczeniem wartości umowy

j)dopuszcza także zmiany w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej siwz, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XX. Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza z siedziba w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, tel. 32 6212048, fax 32 6212048, e-mail: szpital@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji i rozliczenia usług, dostaw lub robót budowlanych zlecanych podmiotom wybranym w toku postępowania i wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

- „Polityka ochrony danych osobowych” obowiązująca w Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zakłada Państwa prawo do dostępu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania, a także uprawnia Państwa do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Żądanie takie nie jest skuteczne w okresie w którym Zamawiający zobowiązany jest do archiwizowania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  w  Dąbrowie Górniczej:   tel. 32 6212048, e-mail: iod@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat od daty rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku podmiotów którym została zlecona usługa lub robota budowlana przez okres 5 pełnych lat od daty końcowej realizacji usługi lub roboty budowlanej, nie której niż udzielony termin gwarancji lub rękojmi.

- Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, poza obligatoryjnymi ogłoszeniami związanymi z publikacją postępowania w Biuletynie Unii Europejskiej.

- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.

Opracował : Małgorzata Malinowska

Zaakceptował : Sonia Cieśla

Zatwierdził : z up. p.o Dyrektora - lek. Zbigniewa Grzywnowicza  - Iwona Sroga

WZÓR – dla każdego pakietu należy sporządzić odrębny formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - …………………………………………………...

( wpisać nr pakietu np. pakiet nr 1 )

FORMULARZ   OFERTOWY

do postepowania na „Przeglądy techniczny sprzętu medycznego”

…………………………………………………..

(wpisać nazwę pakietu w zakresie którego składa się ofertę)

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………….

Nr faksu …………………………………………………..

adres e-mail………………………………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu                 i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ……………………………***

Wartość wynosi: …………………………………..***

II. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty, zgodnie z załącznikiem nr 1a:

WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO: ………………………………………………… zł.
słownie ……………………………………………………………………………………zł.
wartość ogólna netto …………………………………………………… zł, 
podatek VAT w stawce 23 %  …………………………………………..zł,

III. Termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT

IV. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

V. Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie  z wytycznymi Zamawiającego określonymi  w  SIWZ.

VI. Deklaruję czas wykonania przeglądu (min. 1 dzień roboczy, maks. 14 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia) - ……… dni roboczych.

VII. Oświadczam, że:
1. uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
2. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
3. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

.....................................                                                                  …………… ................................................

Data                                        	                        podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie

prawnym  lub posiadające pełnomocnictw

WZÓR – dla każdego pakietu należy sporządzić odrębny formularz cenowy tj. wybrać i wypełnić odpowiednią tabelę przedstawioną poniżej w zakresie pakietu do którego składa się ofertę. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej pakietów dla każdego pakietu należy przygotować odrębny formularz cenowy

Załącznik nr 1a - …………………………………………………...

( wpisać nr pakietu np. pakiet nr 1 )

FORMULARZ   CENOWY

do postepowania na „Przeglądy techniczne sprzętu medycznego”

…………………………………………………..

(wpisać nazwę pakietu w zakresie którego składa się ofertę)

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pakiet nr 1 – Aparaty do znieczulenia Excel

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto kol4xkol.5 | Wartość Brutto kol4xkol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat do znieczulenia Datex Ohmeda EXCEL 210 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 – Diatermie elektrochirurgiczne

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto kol4xkol.5 | Wartość Brutto kol4xkol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Diatermia elektrochirurgiczna Excalibur Plus | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Diatermia elektrochirurgiczna ICC200 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Diatermia elektrochirurgiczna ICC200 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Diatermia elektrochirurgiczna Martin ME200CF | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Diatermia elektrochirurgiczna Martin ME-81 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Diatermia elektrochirurgiczna VIO 300D | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3 – Sprzęt USG

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto kol4xkol.5 | Wartość Brutto kol4xkol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat USG Consultronix Desmin H/USO | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Aparat USG Hitachi EUB 405 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Aparat USG Dramiński Opus D | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Aparat USG Ultrasonix Sonix SP | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Aparat USG Elpol XONOS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Aparat USG GE LOGIQ 7 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Aparat USG Siemens Acuson CV70 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4 – Sprzęty do radioterpii

Planowane Przeglądy Okresowe

| Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto Kol3xkol.4 | Wartość Brutto Kol3xkol.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Akcelerator wieloenergetyczny True Beam firmy Varian | 1 | 4 |  |  |  |  |
| Akcelerator wieloenergetyczny True Beam firmy Varian | 1 | 4 |  |  |  |  |
| Sprzęt i oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania radioterapią ARIA v.11 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Sprzęt i oprogramowanie systemu planowania leczenia Eclipse v. 11 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5 – Fantomy

Planowane Przeglądy Okresowe

| Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto Kol3xkol.4 | Wartość Brutto Kol3xkol.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fantom BluePhantom II | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Fantom WP1D | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 6 – Sprzęty produkcji firmy Stryker

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto kol4xkol.5 | Wartość Brutto kol4xkol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw napędów S6 – 2 szt. pił oscylacyjnych, 3 szt. wiertarek ortopedycznych i ładowarka | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw endoskopowy (Monitor VE 26” + Konsola kamery + Głowica kamery + Obiektyw kamery + Źródło światła + światłowody) | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 7 – Urządzenia RTG

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto kol4xkol.5 | Wartość Brutto kol4xkol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat RTG z ramieniem C KMC-65 firmy Gemss Medical Systems | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Aparat RTG jezdny Polymobil Plus firmy Siemens | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 8 – Urządzenia do diagnostyki obrazowej firmy Philips

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto kol4xkol.5 | Wartość Brutto kol4xkol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat RTG Bucky Diagnost TC/VE firmy Philips | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Aparat RTG z ramieniem C BV Libra 9 firmy Philips | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 9 – Gammakamera

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto kol4xkol.5 | Wartość brutto kol4xkol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Gammakamera SPECT/CT BrightView XCT firmy Philips | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................                                                                  …………… ................................................

Data                                        	                        podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie

prawnym  lub posiadające pełnomocnictw

Załącznik nr 2

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Przeglądy techniczne sprzętu medycznego”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu tj.:

- w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem co najmniej jedną usługę, polegającą na świadczeniu usługi przeglądu technicznego sprzętu do:

Pakiet nr 1* - typu aparaty do znieczuleń   o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 PLN netto

Pakiet nr 2* - typu diatermia elektrochirurgiczna  o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 PLN netto

Pakiet nr 3* - typu aparaty USG o wartości nie mniejszej niż 9.000,00 PLN netto

Pakiet nr 4* - teleradioterapii produkcji Varian/IBA o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN netto

Pakiet nr 5* - typu fantom o wartości nie mniejszej niż 16.000,00 PLN netto

Pakiet nr 6* - typu zestaw napędowy, piła oscylacyjna, wiertarka ortopedyczna, laparoskop firmy Stryker nie mniejszej niż  6.000,00 PLN netto

Pakiet nr 7* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej nie mniejszej niż 13.000,00 PLN netto

Pakiet nr 8* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej nie mniejszej niż 5.000,00 PLN netto

Pakiet nr 9* - typu gammakamera nie mniejszej niż 16.000,00 PLN netto

- dysponuje lub będę dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu:

Pakiet nr 1* - typu aparaty do znieczuleń

Pakiet nr 2* - typu diatermia elektrochirurgiczna

Pakiet nr 3* - typu aparaty USG

Pakiet nr 4* - teleradioterapii produkcji Varian/IBA

Pakiet nr 5* - typu fantom

Pakiet nr 6* - typu zestaw napędowy, piła oscylacyjna, wiertarka ortopedyczna, laparoskop

Pakiet nr 7* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej

Pakiet nr 8* - typu urządzenia do diagnostyki obrazowej

Pakiet nr 9* - typu gammakamera

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe t.j. posiadającymi certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia autoryzowanego przez producenta sprzętu dla którego składana jest oferta

* - niepotrzebne skreślić. Wykonawca pozostawia tylko te informacje, które dotyczą pakietu w zakresie którego składa ofertę.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu , określonych przez zamawiającego w pkt. ………………………………………….siwz (wskazać pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której określono warunki udziału w postepowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

*niepotrzebne skreślić

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Przeglądy techniczne sprzętu medycznego”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy  Pzp*

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze* ………………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

*-   	      *niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  „Przeglądy techniczne sprzętu medycznego” oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

lub

- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

...............................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Załącznik nr 5

Istotne warunki umowy

UMOWA

zawarta w ……………………… roku w Dąbrowie Górniczej  pomiędzy:

Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej , ul. Szpitalna 13, 41-300  Dąbrowa  Górnicza , zarejestrowany   - Sąd Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Krajowy Rejestr Sądowy  KRS  0000054321, NIP 629-21-15-781, Regon 000310077

reprezentowanym przez:

- p.o. Dyrektor  					lek.  Zbigniew Grzywnowicz

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………

zwany w dalszej części „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług przeglądu technicznego urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej „Sprzętem”. Szczegółowy zakres przedmiotowy usług przeglądu Sprzętu, zwanych dalej „Usługami przeglądu” został opisany w załączniku nr 2 do umowy.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania.

§ 3

Pakiet nr ….

1.Z tytułu świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci  Wykonawcy za cały okres trwania umowy kwotę netto..................... (słownie: ..................................) plus należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia przez Wykonawcę każdej z faktur VAT.

1)Kwota wskazana w pkt. 1 płatna będzie przez Zamawiającego  Wykonawcy w częściach po wykonanym przeglądzie netto powiększonych o podatek VAT

2)Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje poniższe koszty Wykonawcy:

a)koszt wykonania przeglądów okresowych Sprzętu wykonania przeglądów okresowych sprzętu wraz z materiałami niezbędnymi do ich wykonania

c)koszt dojazdu serwisu celem realizacji Usług przeglądu

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT w terminie do 60 dni otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

3.Niedotrzymanie terminu zapłaty uprawnia Wykonawcę do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

4.W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

5.W przypadku wyłączenia przez Zamawiającego z eksploatacji któregokolwiek z urządzeń wchodzącego w skład Sprzętu, Zamawiający zobowiązany jest, na co najmniej 15 dni przed planowanym wyłączeniem urządzenia z eksploatacji, pisemnie zawiadomić o tym Wykonawcę. W przypadku, opisanym w zdaniu poprzednim, Strony dokonają stosownej zamiany postanowień umowy w tym w zakresie wysokości wartości wynagrodzenia wykonawcy.

§ 4

1.Wykonawca wykonywać będzie Usługi przeglądu zgodnie z wymaganiami oraz zaleceniami producenta sprzętu.

2.Przeglądy okresowe Sprzętu będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać będą z zaleceń producenta Sprzętu

3. Czas wykonania przeglądu wynosi ………….. dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.W uzgodnionym terminie Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Sprzęt osobom wykonującym Usługi Serwisowe. Sprzęt, jak również pomieszczenia, w których jest on zlokalizowany.

5.Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiejkolwiek Usługi Przegladu objętej umową wykona kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu będącego przedmiotem Usługi Przeglądu. Wykonawca nie odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania Usług Przeglądu, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy rozumianej jako wina umyślna. (jeżeli dotyczy danego pakietu)

6.Raport Serwisowy jest podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy poświęcony na daną czynność wchodzącą w zakres Usługi Przeglądu.

7.W okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie będzie zlecał czynności objętych umową podmiotom trzecim.

8.Wykonawca może powierzyć, bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego, wykonywanie niektórych obowiązków wynikających z niniejszej umowy podwykonawcom, w tym pracownikom podmiotów powiązanych kapitałowo z Wykonawcą lub osobom trzecim, niepowiązanym kapitałowo z Wykonawcą, o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

9.W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przeglądu w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie, z przyczyn za które odpowiedzialny jest Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto umowy (pakietu) za każdy kolejny dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości netto umowy (pakietu).

10.Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umową, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane zostało siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: wojnę, powstanie, klęski żywiołowe, zarządzenia władz, powódź, pożar, strajk lub lokaut. Strona nie wykonującą zobowiązań z powodu siły wyższej ma obowiązek niezwłocznego pisemnego powiadomienia o fakcie wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej drugą Stronę.

11. Wykonawca podczas przeglądu ma obowiązek przedstawić w raporcie serwisowym wykaz części zalecanych do wymiany po przeglądzie.

12. Po wykonaniu czynności przeglądowych Wykonawca dokonuje wpisu do książki urządzenia (paszportu technicznego urządzania przedstawionego przez użytkownika urządzenia)obejmującego minimum:  datę wykonania przeglądu, stan urządzenia (sprawne / niesprawne), termin następnego przeglądu, dane wykonującego przegląd.  W przypadku negatywnego wyniku przeglądu (zapis w paszporcie o niesprawności urządzenia) Wykonawca dodatkowo informuje użytkownika urządzania o jego stanie technicznym, w celu oznaczenia i  wyłączenia urządzania z eksploatacji.

13. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych usług zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów sprzętu i obowiązującymi przepisami oraz aktualnym poziomem  technologicznym tego rodzaju usług.

14.Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnych świadectw wzorcowania I kalibracji aparatury pomiarowo- kontrolnej, używanej przy wykonywaniu usług – jeżeli dotyczy

15.Usługi muszą być wykonywane  zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami prawa, zwłaszcza przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.

16.Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie obejmują:

1.usług związanych z usuwaniem awarii;

2.dostaw części wymaganych do usunięcia awarii;

§ 5

1.Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu, mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy Usługi Przeglądu uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące Usługi Przeglądu w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności objętych umową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym mowa w pkt. VII – załącznik nr 1 do siwz (formularz ofertowy)

§ 6

1.Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nim w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia, ograniczona jest do rocznej wartości netto umowy.

2.Wykonawca nie odpowiada z tytułu: utraconych korzyści, szkód pośrednich, utraty zysków, utraty przychodów, utraty możliwości eksploatacji, utraty danych, kosztów kapitałowych lub finansowania, rękojmi oraz odszkodowań wynikających z umów Zamawiającego z jego kontrahentami.

3.Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą sytuacji, w której bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie powalają na modyfikację zakresu odpowiedzialności, w szczególności, gdy szkoda została wyrządzona z umyślnej winy Wykonawcy.

§ 7

1.Dla celów umowy „Informacja Poufna” oznacza jakąkolwiek informację lub dane, które obejmują, ale nie ograniczają się do wszelkiego rodzaju informacji i danych dotyczących przedsiębiorstwa, informacji lub danych handlowych lub technicznych, ujawnionych między sobą przez Strony w związku z umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym przekazane zostały takie dane lub informacje. Informacja Poufna będzie obejmować wszelkie kopie lub wyciągi, jak również moduły, próbki, prototypy lub ich części. Informacje Poufne będą wykorzystane przez Strony wyłącznie dla celów realizacji Kontraktu i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane lub ujawniane przez Strony w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie osobom trzecim dla innych celów niż cele zgodne umową, bez pisemnej zgody drugiej Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; w takiej jednak sytuacji Strona wezwana do ujawnienia informacji ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.

2.Zobowiązania, o których mowa w ust.1 powyżej, obowiązują Strony również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od uzyskania wiadomości o istotnych zmianach okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, o ile okoliczności tych nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać ją bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku jeżeli Wykonawca wykonuje ją w sposób nienależyty lub narusza postanowienia SIWZ.

- Zamawiający może rozwiązać niniejsza umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych powodujących ograniczenie zakresu świadczonych usług w szczególności w przypadku likwidacji jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających określonych świadczeń  lub postawienia go w stan likwidacji.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

a/ obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

b/ zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

c/ działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

d/ zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

e/ omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

f/ zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

g/ jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

h/zmiany umowy w zakresie: rodzajów i ilości urządzeń przeznaczonych do serwisowania z odpowiednim przeliczeniem wartości umowy

j)dopuszcza także zmiany w zakresie określonym w art. 144 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

5.W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności w przypadku: nie realizowania przez Wykonawcę umowy, istotnego naruszenia jej postanowień, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umowne w wysokości 10 % netto wartości umowy, których dotyczy odstąpienie lub rozwiązanie.

§ 9

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

- Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych

wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

- Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP

§ 10

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

1.Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z szpitalem umowy

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital

- minimalizować ilość powstających odpadów

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

- zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych

2. Wykonawcy nie wolno:

- wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownikiem Sekcji Środowiska i Higieny

- myć pojazdów na terenie szpitala

- spalać odpadów na terenie szpitala

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

4.Dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

5.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny..

§ 11

1.Do niniejszej umowy stosuje się przepisy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień    publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1574  z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

2.Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego, właściwego dla  Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek formie prawem przewidzianej. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielać pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. W przypadku zawarcia z podmiotem trzecim umowy o zarządzanie wierzytelnościami lub innej podobnej umowy wszelkie płatności dokonywane będą wyłącznie na rachunek Wykonawcy.

5.Umowa  została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

6.Załączniki, stanowiące integralną część umowy:

- załącznik nr 1 do umowy – Wykaz Sprzętu objętego umową

- załącznik nr 2 do umowy – Zakres Usług

- załącznik nr 3 do umowy - Lista osób upoważnionych  Zamawiającego i Wykonawcy

Osoba sporządzająca umowę : …………………………..

Wykonawca:                                                                                                                                  Zamawiający:

Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz sprzętu objętego umową

Pakiet nr 1 – Aparat do znieczulenia Excel

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia Datex Ohmeda EXCEL 210 |

Rok produkcji: 1994

Pakiet nr 2 – Diatermie elektrochirurgiczne

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Diatermia elektrochirurgiczna Excalibur Plus |
| 2. | Diatermia elektrochirurgiczna ICC200 |
| 3. | Diatermia elektrochirurgiczna ICC200 |
| 4. | Diatermia elektrochirurgiczna Martin ME200CF |
| 5. | Diatermia elektrochirurgiczna Martin ME-81 |
| 6. | Diatermia elektrochirurgiczna VIO 300D |

Pakiet nr 3 – Sprzęt USG

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Aparat USG Consultronix Desmin H/USO |
| 2. | Aparat USG Hitachi EUB 405 |
| 3. | Aparat USG Dramiński Opus D |
| 4. | Aparat USG Ultrasonix Sonix SP |
| 5. | Aparat USG Elpol XONOS |
| 6. | Aparat USG GE LOGIQ 7 |
| 7. | Aparat USG Siemens Acuson CV70 |

Pakiet nr 4 – Sprzęty do radioterpii

Przedmiot i zakres przeglądów

- Sprzęt Usługi jakie Wykonawca powinien świadczyć na mocy Umowy to przeglądy (w tym konserwacje) sprzętu produkcji firmy Varian Medical Systems, opisanego w tabeli poniżej - akceleratory, systemy Aria i Eclipse.

- Sprzęt Akceleratory - True Beam x2 szt. akcelerator medyczny v.1.6 z kolimatorem wielolistkowym MLC HD120. Możliwość realizacji terapii przy użyciu energii X6,X20,X6FFF,X10FFF oraz wiązkami elektoronowymi E6MeV do E22MeV.Akceleratory wyposażone w system obrazowania megawoltowego EPID oraz kilowoltowego IGRT z możliwością wykonywania dozymetrii portalowej oraz obrazowania trójwymiarowego CBCT. Akceleratory wyposażone są w zestaw klinów mechanicznych, aplikatorów elektronowych i zestaw centratorów laserowych. - 1. Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - wszystkie wiązki - - Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y - - Zestaw standardowych filtrów klinowych o kątach 15, 30, 45,60 stopni - 2. Stół terapeutyczny - Blat wykonany z włókna węglowego- model IGRT - 3. Dodatkowe wyposażenie akceleratora - - Komplet centratorów laserowych - 4. Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości - 5. Stacja robocza systemu planowania leczenia 3D do planowania radioterapii - - planowanie leczenia w zakresie technik:3D, IMRT SRS, oraz VMAT/RAPID ARC - - funkcjonalność automatycznej fuzji różnych serii obrazów, pochodzących z różnych rodzajów badań diagnostycznych TK,PET,MR - - rozkład dawek w postaci izodoz na skanach CT

- 2.Sprzęt i oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania radioterapią ARIA v.11, w tym: - - Serwery - - stacje robocze Aria 10 szt.

- 3.Sprzęt i oprogramowanie systemu planowania leczenia Eclipse v. 11, w tym: - - stacje systemu planowania leczenia 4szt.

Planowane Przeglądy Okresowe

Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego

Akcelerator wieloenergetyczny True Beam firmy Varian

Akcelerator wieloenergetyczny True Beam firmy Varian

Sprzęt i oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania radioterapią ARIA v.11

Sprzęt i oprogramowanie systemu planowania leczenia Eclipse v. 11

Pakiet nr 5- Fantomy

- Fantomy: BluePhantom II oraz fantom WP1D firmy IBA

- Sprzęty umożliwiające pomiary krzywych głębokościowych, profili wiązek oraz kalibrację bezwzględną akceleratora medycznego

Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego

Fantom BluePhantom II

Fantom WP1D

Pakiet nr 6 – Sprzęty produkcji firmy Stryker

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw napędów S6 – 2 szt. pił oscylacyjnych, 3 szt. wiertarek ortopedycznych i ładowarka |
| 2. | Zestaw endoskopowy - Monitor VE 26” + Konsola kamery + Głowica kamery + Obiektyw kamery + Źródło światła + światłowody (laparoskop) |

Pakiet nr 7 – Urządzenia RTG

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Aparat RTG z ramieniem C KMC-65 firmy Gemss Medical Systems |
| 2. | Aparat RTG jezdny Polymobil Plus firmy Siemens |

Pakiet nr 8 – Urządzenia do diagnostyki obrazowej firmy Philips

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Aparat RTG Bucky Diagnost TC/VE firmy Philips |
| 2. | Aparat RTG z ramieniem C BV Libra 9 firmy Philips |

Pakiet nr 9 – Gammakamera

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Gammakamera SPECT/CT BrightView XCT firmy Philips |

Załącznik nr 2 do umowy

ZAKRES USŁUG

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swoim zakresem okresowe przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia.

Przez przeglądy techniczne rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz  wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu.

Pakiet nr 1 – Aparat do znieczulenia Excel

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia Datex Ohmeda EXCEL 210 | 1 | 1 | Sierpień 2019 |

Rok produkcji: 1994

Pakiet nr 2 – Diatermie elektrochirurgiczne

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia elektrochirurgiczna Excalibur Plus | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 2. | Diatermia elektrochirurgiczna ICC200 | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 3. | Diatermia elektrochirurgiczna ICC200 | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 4. | Diatermia elektrochirurgiczna Martin ME200CF | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 5. | Diatermia elektrochirurgiczna Martin ME-81 | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 6. | Diatermia elektrochirurgiczna VIO 300D | 1 | 1 | Maj 2019 |

Pakiet nr 3 – Sprzęt USG

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG Consultronix Desmin H/USO | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 2. | Aparat USG Hitachi EUB 405 | 1 | 1 | Sierpień 2019 |
| 3. | Aparat USG Dramiński Opus D | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 4. | Aparat USG Ultrasonix Sonix SP | 1 | 1 | Marzec 2019 |
| 5. | Aparat USG Elpol XONOS | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 6. | Aparat USG GE LOGIQ 7 | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 7. | Aparat USG Siemens Acuson CV70 | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |

Pakiet nr 4 – Sprzęty do radioterpii

Przedmiot i zakres przeglądów

- Sprzęt Usługi jakie Wykonawca powinien świadczyć na mocy Umowy to przeglądy (w tym konserwacje) sprzętu produkcji firmy Varian Medical Systems, opisanego w tabeli poniżej - akceleratory, systemy Aria i Eclipse.

- Sprzęt Akceleratory - True Beam x2 szt. akcelerator medyczny v.1.6 z kolimatorem wielolistkowym MLC HD120. Możliwość realizacji terapii przy użyciu energii X6,X20,X6FFF,X10FFF oraz wiązkami elektoronowymi E6MeV do E22MeV.Akceleratory wyposażone w system obrazowania megawoltowego EPID oraz kilowoltowego IGRT z możliwością wykonywania dozymetrii portalowej oraz obrazowania trójwymiarowego CBCT. Akceleratory wyposażone są w zestaw klinów mechanicznych, aplikatorów elektronowych i zestaw centratorów laserowych. - 1. Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - wszystkie wiązki - - Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y - - Zestaw standardowych filtrów klinowych o kątach 15, 30, 45,60 stopni - 2. Stół terapeutyczny - Blat wykonany z włókna węglowego- model IGRT - 3. Dodatkowe wyposażenie akceleratora - - Komplet centratorów laserowych - 4. Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości - 5. Stacja robocza systemu planowania leczenia 3D do planowania radioterapii - - planowanie leczenia w zakresie technik:3D, IMRT SRS, oraz VMAT/RAPID ARC - - funkcjonalność automatycznej fuzji różnych serii obrazów, pochodzących z różnych rodzajów badań diagnostycznych TK,PET,MR - - rozkład dawek w postaci izodoz na skanach CT

- 2.Sprzęt i oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania radioterapią ARIA v.11, w tym: - - Serwery - - stacje robocze Aria 10 szt.

- 3.Sprzęt i oprogramowanie systemu planowania leczenia Eclipse v. 11, w tym: - - stacje systemu planowania leczenia 4szt.

Planowane Przeglądy Okresowe

| Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcelerator wieloenergetyczny True Beam firmy Varian | 1 | 4 | wrzesień 2018 grudzień 2018 marzec 2019 czerwiec 2019 |
| Akcelerator wieloenergetyczny True Beam firmy Varian | 1 | 4 | wrzesień 2018 grudzień 2018 marzec 2019 czerwiec 2019 |
| Sprzęt i oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania radioterapią ARIA v.11 | 1 | 2 | Sierpień 2018 Luty2019 |
| Sprzęt i oprogramowanie systemu planowania leczenia Eclipse v. 11 | 1 | 2 | Sierpień 2018 Luty2019 |

Pakiet nr 5 - Fantomy

- Fantomy: BluePhantom II oraz fantom WP1D firmy IBA

- Sprzęty umożliwiające pomiary krzywych głębokościowych, profili wiązek oraz kalibrację bezwzględną akceleratora medycznego

| Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| Fantom BluePhantom II | 1 | 2 | Wrzesień2018 Marzec2019 |
| Fantom WP1D | 1 | 2 | Wrzesień2018 Marzec2019 |

Pakiet nr 6 – Sprzęty produkcji firmy Stryker

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw napędów S6 – 2 szt. pił oscylacyjnych, 3 szt. wiertarek ortopedycznych i ładowarka | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 2. | Zestaw endoskopowy - Monitor VE 26” + Konsola kamery + Głowica kamery + Obiektyw kamery + Źródło światła + światłowody (laparoskop) | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |

Pakiet nr 7 – Urządzenia RTG

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG z ramieniem C KMC-65 firmy Gemss Medical Systems | 1 | 1 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 2. | Aparat RTG jezdny Polymobil Plus firmy Siemens | 1 | 1 | Marzec 2019 |

Pakiet nr 8 – Urządzenia do diagnostyki obrazowej firmy Philips

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG Bucky Diagnost TC/VE firmy Philips | 1 | 1 | Wrzesień 2018 |
| 2. | Aparat RTG z ramieniem C BV Libra 9 firmy Philips | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |

Pakiet nr 9– Gammakamera

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gammakamera SPECT/CT BrightView XCT firmy Philips | 1 | 2 | Luty 2019 oraz Sierpień 2019 |

Załącznik nr 3 do umowy

- LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH

Wykaz osób upoważnionych do kontroli postanowień Kontraktu i realizacji postanowień Kontraktu przypisanych Zamawiającemu i Wykonawcy

| Osoby upoważnione do wykonywania postanowień Kontraktu : | Zamawiający | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  |  |
| Nr telefonu: |  |  |
| Nr faxu: Email: |  |  |

Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swoim zakresem okresowe przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia.

Przez przeglądy techniczne rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz  wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu.

Pakiet nr 1 – Aparat do znieczulenia Excel

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia Datex Ohmeda EXCEL 210 | 1 | 1 | Sierpień 2019 |

Rok produkcji: 1994

Pakiet nr 2 – Diatermie elektrochirurgiczne

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia elektrochirurgiczna Excalibur Plus | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 2. | Diatermia elektrochirurgiczna ICC200 | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 3. | Diatermia elektrochirurgiczna ICC200 | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 4. | Diatermia elektrochirurgiczna Martin ME200CF | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 5. | Diatermia elektrochirurgiczna Martin ME-81 | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 6. | Diatermia elektrochirurgiczna VIO 300D | 1 | 1 | Maj 2019 |

Pakiet nr 3 – Sprzęt USG

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG Consultronix Desmin H/USO | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 2. | Aparat USG Hitachi EUB 405 | 1 | 1 | Sierpień 2019 |
| 3. | Aparat USG Dramiński Opus D | 1 | 1 | Maj 2019 |
| 4. | Aparat USG Ultrasonix Sonix SP | 1 | 1 | Marzec 2019 |
| 5. | Aparat USG Elpol XONOS | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 6. | Aparat USG GE LOGIQ 7 | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 7. | Aparat USG Siemens Acuson CV70 | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |

Pakiet nr 4 – Sprzęty do radioterpii

Przedmiot i zakres przeglądów

- Sprzęt Usługi jakie Wykonawca powinien świadczyć na mocy Umowy to przeglądy (w tym konserwacje) sprzętu produkcji firmy Varian Medical Systems, opisanego w tabeli poniżej - akceleratory, systemy Aria i Eclipse.

- Sprzęt Akceleratory - True Beam x2 szt. akcelerator medyczny v.1.6 z kolimatorem wielolistkowym MLC HD120. Możliwość realizacji terapii przy użyciu energii X6,X20,X6FFF,X10FFF oraz wiązkami elektoronowymi E6MeV do E22MeV.Akceleratory wyposażone w system obrazowania megawoltowego EPID oraz kilowoltowego IGRT z możliwością wykonywania dozymetrii portalowej oraz obrazowania trójwymiarowego CBCT. Akceleratory wyposażone są w zestaw klinów mechanicznych, aplikatorów elektronowych i zestaw centratorów laserowych. - 1. Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - wszystkie wiązki - - Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y - - Zestaw standardowych filtrów klinowych o kątach 15, 30, 45,60 stopni - 2. Stół terapeutyczny - Blat wykonany z włókna węglowego- model IGRT - 3. Dodatkowe wyposażenie akceleratora - - Komplet centratorów laserowych - 4. Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości - 5. Stacja robocza systemu planowania leczenia 3D do planowania radioterapii - - planowanie leczenia w zakresie technik:3D, IMRT SRS, oraz VMAT/RAPID ARC - - funkcjonalność automatycznej fuzji różnych serii obrazów, pochodzących z różnych rodzajów badań diagnostycznych TK,PET,MR - - rozkład dawek w postaci izodoz na skanach CT

- 2.Sprzęt i oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania radioterapią ARIA v.11, w tym: - - Serwery - - stacje robocze Aria 10 szt.

- 3.Sprzęt i oprogramowanie systemu planowania leczenia Eclipse v. 11, w tym: - - stacje systemu planowania leczenia 4szt.

Planowane Przeglądy Okresowe

| Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcelerator wieloenergetyczny True Beam firmy Varian | 1 | 4 | wrzesień 2018 grudzień 2018 marzec 2019 czerwiec 2019 |
| Akcelerator wieloenergetyczny True Beam firmy Varian | 1 | 4 | wrzesień 2018 grudzień 2018 marzec 2019 czerwiec 2019 |
| Sprzęt i oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania radioterapią ARIA v.11 | 1 | 2 | Sierpień 2018 Luty2019 |
| Sprzęt i oprogramowanie systemu planowania leczenia Eclipse v. 11 | 1 | 2 | Sierpień 2018 Luty2019 |

Pakiet nr 5 - Fantomy

- Fantomy: BluePhantom II oraz fantom WP1D firmy IBA

- Sprzęty umożliwiające pomiary krzywych głębokościowych, profili wiązek oraz kalibrację bezwzględną akceleratora medycznego

| Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| Fantom BluePhantom II | 1 | 2 | Wrzesień 2018 Marzec 2019 |
| Fantom WP1D | 1 | 2 | Wrzesień 2018 Marzec 2019 |

Pakiet nr 6 – Sprzęty produkcji firmy Stryker

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw napędów S6 – 2 szt. pił oscylacyjnych, 3 szt. wiertarek ortopedycznych i ładowarka | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 2. | Zestaw endoskopowy - Monitor VE 26” + Konsola kamery + Głowica kamery + Obiektyw kamery + Źródło światła + światłowody (laparoskop) | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |

Pakiet nr 7 – Urządzenia RTG

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG z ramieniem C KMC-65 firmy Gemss Medical Systems | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |
| 2. | Aparat RTG jezdny Polymobil Plus firmy Siemens | 1 | 1 | Marzec 2019 |

Pakiet nr 8 – Urządzenia do diagnostyki obrazowej firmy Philips

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG Bucky Diagnost TC/VE firmy Philips | 1 | 1 | Wrzesień 2018 |
| 2 | Aparat RTG z ramieniem C BV Libra 9 firmy Philips | 1 | 2 | Wrzesień 2018 oraz Wrzesień 2019 |

Pakiet nr 9 – Gammakamera

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów na rok | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gammakamera SPECT/CT BrightView XCT firmy Philips | 1 | 2 | Luty 2019 oraz Sierpień 2019 |