SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

„Dostawa endoprotez, gwoździ śródszpikowych, systemów do zespoleń kości oraz implantów”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

POWYŻEJ 221 000  EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Zamawiający w trybie art. 24aa zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

fax. 032 262 34 22

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez, gwoździ śródszpikowych, systemów do zespoleń kości oraz implantów.

- Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do siwz.

- Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

- Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Kod CPV:  33183100-7 – (Implanty ortopedyczne)

33183000-6 – (Dodatkowe wyroby medyczne)

33184100-4 – (Implanty chirurgiczne)

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia publicznego j.n.: po podpisaniu umowy do 31.12.2019r.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A) Warunki

- O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

1.1.Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1                            pkt. 12 – 23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

1.2.Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy

1.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej dostawy asortymentu ortopedycznego  o wartości nie mniejszej niż:

| Pakiet nr 1 | 280.000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet nr 2 | 8.000,00 |
| Pakiet nr 3 | 490.000,00 |
| Pakiet nr 4 | 140.000,00 |
| Pakiet nr 5 | 5.500,00 |
| Pakiet nr 6 | 5.000,00 |
| Pakiet nr 7 | 52.000,00 |
| Pakiet nr 8 | 530.000,00 |
| Pakiet nr 9 | 47.000,00 |
| Pakiet nr 10 | 240.000,00 |
| Pakiet nr 11 | 5.500,00 |
| Pakiet nr 12 | 9.800,00 |
| Pakiet nr 13 | 250,00 |
| Pakiet nr 14 | 1.000,00 |
| Pakiet nr 15 | 26.000,00 |
| Pakiet nr 16 | 13.000,00 |
| Pakiet nr 17 | 260.000,00 |
| Pakiet nr 18 | 450.000,00 |
| Pakiet nr 19 | 9.500,00 |
| Pakiet nr 20 | 12.000,00 |
| Pakiet nr 21 | 86.000,00 |
| Pakiet nr 22 | 1.900,00 |

PLN netto wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie.

d) ) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy

1.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do ofert.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,  przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez  wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli       
               wykaże  zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postepowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ, zawierający informacje  w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności lub sytuację, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuacje którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postepowania tego podmiotu. Wykonawca zobowiązane będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmie podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednie sekcje formularza JEDZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany  inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA lUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo –  dotyczy również spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV JEDZ dany Wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnienie określonego warunku udziału w postepowaniu), brak podstaw wykluczenia.

5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider) Wykonawców składających wspólną ofertę.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku jeżeli w danym zakresie Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu Wykonawca nie ma obowiązku wypełniania tej części JEDZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części jednolitego Dokumentu:

  - Części II sekcja A z wyłączeniem:

- Wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej;

  - Części II sekcja B;

  - Części II sekcja C;

  - Części II sekcja D;

  - Części III Sekcja A;

  - Części III Sekcja B;

  - Części III Sekcja C z wyłączeniem:

- Wiersza dotyczącego informacji o tym, czy Wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: zbankrutował, lub prowadzone jest wobec niego postepowanie upadłościowe lub likwidacyjne lub zawarł układ z wierzycielami lub znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych lub jego aktywami zarządza likwidator lub sąd lub jego działalność gospodarcza jest zawieszona

- Wiersza dotyczącego informacji czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego

- Wiersza dotyczącego informacji o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wiersza dotyczącego informacji o tym, czy Wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową.

  - Części IV z ograniczeniem do Sekcji α;

  - Część VI

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Zapisy szczegółowe dotyczące formy złożenia JEDZ  zawarte zostały w pkt. VII. 7 siwz.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający odstąpi od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  Analogicznie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

A) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.

B) W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

UWAGI:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1.1.w pkt. VI.3.B)1 SIWZ  – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

1.2.w pkt. VI.3.B)2, VI.3.B)3 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Dokumenty, o których mowa w  pkt. 1.1  Uwag, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.2.a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację pkt 2 stosuje się.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. VI.3.B)1 SIWZ   składa dokument, o którym mowa w pkt. 1.1. w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Regulacja pkt.2 zdanie pierwsze stosuje się.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy , jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne               (Dz. U. 2017.570 t.j).

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.Ponadto do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania)

2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ (wskazana data podpisania)

3. Potwierdzenie wniesienia wadium

3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wszelką korespondencję przekazywaną pisemnie przez Wykonawcę należy kierować pod podany adres Zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza,                         ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.

- Wszelką korespondencję przekazywaną  przez Wykonawcę drogą elektroniczną  należy kierować na adres: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl, a faxem na nr  032 262 34 22.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. nr ZP /68/ZCOSzpSp/2018

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest :

W kwestiach formalnych - Małgorzata Warszawska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

7.  W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@zco-dg.pl

Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, 
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) 
lub komercyjnych.

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

- Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany 
w treści oferty).

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy. Kwoty wadium przedstawione są poniżej:

Pakiet nr 1 –    1.771,00

Pakiet nr 2 –         50,00

Pakiet nr 3 –    3.075,95

Pakiet nr 4 –       854,00

Pakiet nr 5 –         34,00

Pakiet nr 6 –         30,00

Pakiet nr 7 –       325,00

Pakiet nr 8 –    3.312,00

Pakiet nr 9 –       294,50

Pakiet nr 10 –  1.512,00

Pakiet nr 11 –       34,50

Pakiet nr 12 –       61,00

Pakiet nr 13 –         1,50

Pakiet nr 14 –         6,00

Pakiet nr 15 –     163,50

Pakiet nr 16 –     163,50

Pakiet nr 17 –  1.604,85

Pakiet nr 18 –  2.791,60

Pakiet nr 19 -       59,70

Pakiet nr 20 -       77,00

Pakiet nr 21 -     537,98

Pakiet nr 22 -       12,00

2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. – nr konta 65 1030 1508 0000 0008 0375 6031

3)Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną przez Wykonawcę. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 2 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

4) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Szpitala Specjalistycznego. Kasa Zamawiającego czynna w godzinach 8.00 –15.00.  Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

5) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

6) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

7)Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres:

| od dnia | 15.11.2018r | do dnia | 13.01.2019r |
| --- | --- | --- | --- |

Kopie dokumentu w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty.

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 Ustawy .

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi  60  dni od dnia otwarcia ofert.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

2.Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 i  wymaganiami siwz.

3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Wielkość i układ załączonych do siwz wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

6.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.Wskazane jest, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

8.Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

  - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1, 2 i 7 oraz Va. 2 SIWZ;

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA  NR ….”

c)  Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

15.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

16.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach innych niż PLN.

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2018r do godz. 08:30 w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Kancelaria, piętro I i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz poniższym zapisem:

„Oferta w postępowaniu na dostawę endoprotez, gwoździ śródszpikowych, systemów do zespoleń kości oraz implantów” - nr sprawy: ZP/68/ZCOSzpSp/2018

NIE OTWIERAĆ przed dniem 15.11.2018r o godz. 09:00"

Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową lub kurierską..

2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu  15.11.2018r  o godz 09:00 w siedzibie  Zamawiającego tj. w ZCO Szpitalu Specjalistycznym  w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13 nr pok. 213.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy PZP.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

5. Otwarcie ofert jest jawne

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zco-dg.pl   informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do umowy.

2.Cenę oferty należy określić w złotych (PLN)  w wysokości brutto oraz podać wartość netto, jak również kwotę należnego podatku VAT .

3.Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

4.W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.

5.Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

6. Płatność dokonana zostanie w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

7. Wykonawca wraz z towarem będzie dostarczał fakturę VAT

8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryterium:

„Łączna cena ofertowa brutto” – C;

„Termin płatności” – P

„Termin realizacji reklamacji” - R

2.Powyższemu kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto - C | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 100 pkt Cena badanej oferty |
| Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |  |  |
| Termin płatności - P | 30% | 30 | termin płatności badanej oferty P = najdłuższy termin płatności x 100 pkt |
| Wykonawca oferuje termin płatności mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni. Najdłuższy proponowany termin płatności otrzyma maksymalną ilość punktów. Każdy kolejny krótszy termin płatności otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do najdłuższego. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium termin płatności wynosi 100 |  |  |  |
| Termin realizacji reklamacji - R | 10% | 10 | Zamawiający będzie przyznawał punkty za termin rozpatrzenia reklamacji według następujących kryteriów: Do 3 dni roboczych – 0pkt. Do 2 dni roboczych – 50pkt. Do 1 dnia roboczego – 100pkt. |

Po dokonaniu przeliczeń wg. Powyższych wzorów matematycznych, uzyskane wyniki zostaną przeliczone przez wagi procentowe odpowiednie dla każdego kryterium (Łączna cena ofertowa brutto  - 60%, termin płatności – 30%, termin realizacji reklamacji – 10%) i podsumowane.

3.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

4.Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Umowa zostanie sporządzona w oparciu o istotne warunki umowy  załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz.

XVIII. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy PZP, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany w zakresie:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

a/ obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

b/ zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

c/ działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

d/ zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

e/ omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

f/ mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

g/ jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

h/zmiany umowy w zakresie: producenta towaru, nazwy handlowej, sposobu konfekcjonowania, o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny produktu (w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania ceny w przeliczeniu do nowej wielkości opakowania). Zmiany są dopuszczalne w przypadku jeżeli towar dotychczas dostarczany zostanie wstrzymany, jego zakup na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemożliwy albo wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego. Zmiany takie możliwe są również w przypadku jeżeli np. zmiana formy konfekcjonowania zostanie zaproponowana przez Zamawiającego. Dopuszcza takie zmiany w zakresie cen netto i brutto określone w §2 pkt 3 wzorze umowy oraz nieistotne zmiany o charakterze porządkowym

i/zmiany sposobu oraz godzin dokonywania dostaw, składania zamówień oraz zmiany dokumentów, które są wymagane przy dostawie przedmiotu zamówienia oraz zasad ich wystawiania.

j/ zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz wartości brutto umowy,

k) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1

l) Strony o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dokonają zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej siwz, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XX. Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza z siedziba w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, tel. 32 6212048, fax 32 6212048, e-mail: szpital@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji i rozliczenia usług, dostaw lub robót budowlanych zlecanych podmiotom wybranym w toku postępowania i wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

- „Polityka ochrony danych osobowych” obowiązująca w Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zakłada Państwa prawo do dostępu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania, a także uprawnia Państwa do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Żądanie takie nie jest skuteczne w okresie w którym Zamawiający zobowiązany jest do archiwizowania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  w  Dąbrowie Górniczej:   tel. 32 6212048, e-mail: iod@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat od daty rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku podmiotów którym została zlecona usługa lub robota budowlana przez okres 5 pełnych lat od daty końcowej realizacji usługi lub roboty budowlanej, nie której niż udzielony termin gwarancji lub rękojmi.

- Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, poza obligatoryjnymi ogłoszeniami związanymi z publikacją postępowania w Biuletynie Unii Europejskiej.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy właściwych przepisów o ochronie danych osobowych

Opracował : Małgorzata Warszawska

Zaakceptował : Iwona Lach, Wojciech Koniec

Zatwierdził : z upoważnienia p.o. Dyrektora – Zbigniewa Grzywnowicza - Iwona Sroga

WZÓR – dla każdego pakietu należy sporządzić odrębny formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - wzór

FORMULARZ   OFERTOWY

do postepowania na „Dostawa endoprotez, gwoździ śródszpikowych, systemów do zespoleń kości oraz implantów”

Pakiet nr ………- Nazwa pakietu: ………………………………………………………………………

(należy wpisać nr pakietu oraz odpowiadającą mu nazwę)

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………….

Nr faksu …………………………………………………..

adres e-mail………………………………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ……………………………***

Wartość wynosi: …………………………………..***

II. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty, zgodnie z załącznikiem nr 2:

netto : .......................PLN tj. słownie : .........................................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : .......................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .

słownie : ......................................................................................................

III. Akceptuję termin realizacji zamówienia – po podpisaniu umowy do 31.12.2019r

IV. Oferuję termin płatności ………….. (przedział od 30 do 60 dni)

V. Oferuję termin realizacji reklamacji ………………..(przedział od 1 do 3 dni)

VI. Zamówienia należy składać pod nr faxu ……………. lub drogą elektroniczna na adres ……………….……………………..

VII. Oświadczam, iż zobowiązuję się do powiadomienia Apteki Szpitala o planowanych przerwach w funkcjonowaniu hurtowni ( związanych np. z inwentaryzacjami ) na min. 7 dni roboczych przed planowaną przerwą.

VIII. Oświadczam, że:

1. uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
2. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
3. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

co należy rozumieć jako wskazanie dokumentu zgodnie z § 10 pkt 1 i 2  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia( Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

.....................................                                                                              …………… ................................................

Data                                        	                                    podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie

prawnym  lub posiadające pełnomocnictwo

WZÓR – dla każdego pakietu należy sporządzić odrębny formularz cenowy

Załącznik nr 2 -  …………………………………………………...

( wpisać nr pakietu np. pakiet nr 1 )

FORMULARZ   CENOWY

Składając w imieniu :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:

Dostawa endoprotez, gwoździ śródszpikowych, systemów do zespoleń kości oraz implantów”

Pakiet nr ………- Nazwa pakietu: ………………………………………………………………………

(należy wpisać nr pakietu oraz odpowiadającą mu nazwę)

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa, nazwa producenta i jeśli przedmiot zamówienia posiada numer katalogowy | Jed. miary | Ilość zamawiana | Cena jednost. netto. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ….. | ………………………. |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |

W tabeli należy wpisać dane zawarte w załączniku nr 3 ( Opis przedmiotu zamówienia - wykaz pakietów ) odpowiadające właściwemu pakietowi. Każdy pakiet należy przedstawić na odrębnym formularzu  ofertowym i cenowym.

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi odrębny załącznik do siwz.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1. Dostawa endoprotez tytanowych stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Hemisferyczna panewka bezcementowa typu press-fit w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm. Głowa ceramiczna 28mm,32mm,36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjk | komplet | 70 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz  napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez  po 2 komplecie  z każdego rozmiaru.

Pakiet 2. Dostawa wkładu antyluksacyjnego do panewki osadzonej presfitowo.

| lp. | Nazwa artykułu | jednostka | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. | Komplet | 5 |

Pakiet 3.  Dostawa endoprotez stawu biodrowego cementowych, bezcementowych oraz systemu próżniowego mieszania cementu kostnego do endoprotez.

Pozycja 1. Endoproteza stawu biodrowego cementowana.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu CoCr bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera ( samocentrujący się w kanale szpikowym). Trzpień prosty spłaszczony gładki w minimum 5 rozmiarach .Stożek 12/14. | Szt | 10 |
| 2 | Panewka antyluksacyjna w wersji cementowej .Średnica zewnętrzna panewki cementowej od 44mm-60mm. Zmienna co 2mm. | Szt | 10 |
| 3 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | Szt | 10 |
| 4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt | 10 |

Pozycja 2. Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego Trzpień tytanowy, bezcementowy , posiadający kształt klina zwężający się dystalnie , bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym ,pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo. Stożek | Szt | 120 |
| 2 | Panewka antyluksacyjna w wersji bezcementowej .Średnica zewnętrzna od 44mm do 64mm.Zmienna co 2mm. | Szt | 120 |
| 3 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | Szt | 120 |
| 4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt | 120 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz  napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez  po 2 komplecie  z każdego rozmiaru

Pozycja 3. System do próżniowego mieszania cementu kostnego do endoprotez .

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klej do endoprotez ( cement kostny 2x40g ) | Szt | 10 |
| 2 | Mieszalnik podciśnieniowy do kleju składający się z: - dwóch pojemników do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą podającą i do panewki wraz z krótką dyszą, - dociskacz krętarzowy do sprężania cementu w kanale szpikowym, - ochronny filtr ( do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych ) | Kpl. | 10 |
| 3 | Korek kanałowy wykonany z polietylenu z metalowym znaczkiem rentgenowskim w zakresie rozmiarów od 11 – 23 mm. | Szt | 10 |
| 4 | Szczotka do czyszczenia kanału | Szt | 10 |
| 5 | Szczotka do czyszczenia panewki | Szt | 10 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz  napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez  po 2 komplecie  z każdego rozmiaru .

Pakiet 4. Dostawa endoprotez stawu biodrowego rewizyjnych

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka becementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. | komplet | 20 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu

Pakiet 5. Dostawa koszyka rewizyjnego panewki stawu biodrowego.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy koszyk do panewki gap II. Koszyk anatomiczny prawy i lewy w rozmiarach 48,52, 56, 60, 64, 68 mm. Śruby tytanowe o długości 16, 20,25,30, 35,40,45,50,55, 60 mm. | Szt | 2 |
| 2 | Śruby tytanowe o długości 16, 20,25,30, 35,40,45,50,55, 60 mm. | szt | 10 |

Komplet musi zawierać :

1 koszyk tytanowy prawy bądź lewy

5 śrub tytanowych 6,5 mm

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu

Pakiet 6. Dostawa systemu do usuwania panewek endoprotez bezcementowych stawu biodrowego.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System elektromechaniczny do usuwania bezcementowych panewek stawu biodrowego Zestaw składa się z urządzenia roboczego, elektromechanicznego wraz z zestawem baterii i ładowarką oraz kompletem ostrzy we wszystkich rozmiarach. System wyposażony w przymiary pozwalające ocenić wielkość panewki oraz dobranie wielkości ostrza. System do resekcji zawiera 2 ostrza długie oraz krótkie, rozmiar rozliczany po zużyciu. Ostrza w wymiarach 42mm-74mm. | Zestaw | 4 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu

Pakiet 7. Dostawa system do zaopatrywania złamań okołoprotezowych biodra.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kable stalowe o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min.500mm z plecionki "49 drutów"ze stali w komplecie z zaciskiem | Szt | 100 |
| 2 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | Szt | 20 |
| 3 | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210mm | Szt | 20 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu

Pakiet 8. Dostawa endoprotez stawu kolanowego.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. W skład zestawu musi wchodzić cement kostny z erytromycyną i kolistyną, pulse lavage, mieszalnik próźniowy, ostrze do piły oscylacyjnej. Możliwość rozbudowy systemu o rewizyjny system. | komplet | 120 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzony.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.

Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia.

Depozyt po 2 komplety   z każdego rozmiaru strony lewej i strony prawej.

Wykonawca zapewnia dostarczenie szafy medycznej na potrzeby przechowywania implantów i narzędzi ortopedycznych.

Pakiet 9. Dostawa endoprotez stawu kolanowego bezcementowych tytanowych.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa , z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowochromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii 3d Tritanium w piszczeli. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. | komplet | 10 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzony.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.

Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia.

Depozyt po 1 komplecie z każdego rozmiaru strony lewej i strony prawej.

Pakiet 10. Dostawa endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomic zny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. | komplet | 20 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu.

Pakiet 11. Dostawa zestawu do autoretransfuzji z rany pooperacyjnej

| Lp | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty System do autotransfuzji ze sprężyną z dwustopniową wewnętrzną filtracją, mieszek 400ml, worek do autotransfuzji 1000ml, dren łączący, 2 dreny Redon z trokarami 16Ch . | Szt. | 30 |

Wykonawca stworzy depozyt 4 zestawów do autotransfuzji.

Pakiet 12. Dostawa substytutu kości

| Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substytut kości 10 ml – - macierz osteokondukcyjna składająca się 2-10µm warstwy hydroksyapatytu na rdzeniu z węglanu wapnia - struktura i skład zbliżony do ludzkiej kości gąbczastej - pory 280-770 µm - wchłanianie 6-18 miesięcy - granulki 1-4mm - do mieszania z krwią i szpikiem | Szt. | 20 | 4 |

Pakiet 13. Dostawa wosku kostnego

| Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny opakowanie 12 szt. | op | 5 | 3 |

Pakiet 14.  Dostawa markera sterylnego

| Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marker sterylny do skóry z miarką | Szt. | 200 | 10 |

Pakiet 15. Dostawa implantów do rekonstrukcji ACL

| lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego Implant typu endobutton,mocowanie udowe - ostro zakończona, 13mm płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt | 20 | 2 |
| 2 | Śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 12x25 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste | szt | 20 | 1 |
| 3 | Mocowanie piszczelowe :śruba interferencyjna ,tytanowa,z półokrągłym łbem, kaniulowana ,w rozmiarach :średnica 6,7,8,9 i 10mm i długośc 25 i 30mm.Sterylny marker do zaznaczania przeszczepu | szt | 20 | 2 |
| 4 | Zestaw do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch implantów, wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu. Implanty połączone szwem 2-0 niewchłanialnym. Szew z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych, jednorazowych igłach, prostych lub zakrzywionych, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łakotkę. Implanty wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści | szt | 10 | 2 |
| 5 | Kompletne instrumentarium do rekonstrukcji ACL metodą hamstring. |  |  | 1 |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do  zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy.

Pakiet 16.Dostawa implantów i narzędzi do zabiegów rekonstrukcji  więzozrostu barkowo-obojczykowego

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. | szt | 20 | 3 |

Pakiet 17. Dostawa gwoździ śródszpikowych sterylnych.

Pozycja 1.Gwoździe śródszpikowe typu Gamma – STERYLNE

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdż śródszpikowy do złamań przezkretarzowych kości udowej , kaniulowany , sterylny. Długość gwoździa 180mm,średnica części bliższej gwożdzia 15.5mm,średnica części dalszej gwoździa 11mm.Kąt szyjkowo-trzonowy 120º,125º i 130º.Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4º na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 8mm. | Szt | 120 | 10 sztuk |
| 2 | Tytanowy gwóźdż śródszpikowy do złamań przezkretarzowych kości udowej , kaniulowany ,sterylny. Długośc gwoździa 280mm-460mm ze skokiem co 20mm,średnica części bliższej gwoździa 15.5mm,średnica części dalszej gwoździa 11mm.Kąt szyjkowo-trzonowy 120º,125º i 130º.Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4º na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 8mm. | Szt | 40 | Z każdego rozmiaru strona lewa i prawa po 4 sztuki |
| 3 | Śruba główna (ciągnąca)tytanowa sterylna Ø10,5mm,dł.70-120mm | Szt | 120 | Z każdego po 4 sztuki |
| 4 | Śruba blokująca tytanowa sterylna Ø 5mm ,dł.25-90mm | Szt | 120 | Z każdego po 4 sztuki |
| 5 | Zaślepka tytanowa sterylna Ø 11mm standardowa i Ø15,5 o dł.5-10mm | Szt | 120 | Z każdego po 4 sztuki |
| 6 | Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi z jednolitą ramą do gwoździa oraz z RTG przeziernym celownikiem oraz rozwiertaki śródszpikowe. |  |  | 1 komplet |

Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostepnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy.

Pozycja 2. Gwoździe śródszpikowe udowe – STERYLNE

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość wprowadzenia gwoździa antegrade i retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. | Szt | 20 | 10 sztuk |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, śr 8 mm i dł. 0-15 mm | Szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |
| 4 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, śr 5 mm i dł. 40-120 mm |  | 2 | Z każdego po 4 sztuki |
| 5 | Zaślepka tytanowa sterylna, śr 8 mm standardowa oraz śr 11.5 mm i dł. 5-35 mm | Szt | 5 | Z każdego po 4 sztuki |
| Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi |  |  |  | 1 komplet |

Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostepnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy.

Pozycja 3. Gwoździe śródszpikowe do artrodezy stawu kolanowego – STERYLNE

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm ze skokiem co 40 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Gwoździe prawe/lewe. | szt | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 4 |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna | szt | 1 |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna, śr 8 mm standardowa oraz śr 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt | 1 |

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia całej gamy implantów wraz z instrumentarium po telefonicznym zgłoszeniu terminu zabiegu.

Pozycja 4. Gwoździe śródszpikowe piszczelowe– STERYLNE

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. | Szt | 40 | 10 sztuk |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, śr 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i śr 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt | 200 | Z każdego po 10 sztuki |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, śr 8 mm | Szt | 5 | Z każdego po 6 sztuki |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna, śr 7 mm w pełni gwintowana, śr 8 mm standardowa oraz śr 11.5 mm i dł. 5-35 mm | Szt | 5 | Z każdego po 6 sztuki |
| 5 | Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi |  |  | 1 komplet |

Pozycja 5. Gwoździe śródszpikowe  ramienne – STERYLNE

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 10 mm od końca gwoździa. | Szt | 10 | 10 sztuk |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna śr 4 mm, dł. 20-60 mm | Szt | 40 | Z każdego po 10 sztuki |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna śr 6 mm | Szt | 10 | Z każdego po 6 sztuki |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna śr 6 mm, dł. 0-25 mm | Szt | 10 | Z każdego po 6 sztuki |
| 5 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe. | szt | 30 | Z każdego po 10 sztuki |
| 6 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna śr 4 i śr 5 mm, dł. 25-60 mm | Szt | 120 | Z każdego po 6 sztuki |
| 7 | Zaślepka tytanowa sterylna śr 6 mm standardowa i śr 10 mm o dł. 2-4 mm | Szt | 20 | Z każdego po 6 sztuki |
| Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi |  |  |  | 1 komplet |

Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy

Pakiet 18. Dostawa płyt LCP

Pozycja 1. Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowe

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 4.5 mm, śruby gąbczaste śr 6.0 mm lub śruby blokowane śr 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | szt | 10 |
| 2 | Tytanowa śruba blokująca śr 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 40 |
| 3 | Tytanowa śruba korowa śr 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 80 |
| 4 | Tytanowa śruba gąbczasta śr 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 80 |

Wykonawca gwarantuje dostawę zestawu płyt, śrub i instrumentarium do 24h po zgłoszeniu zabiegu.

Pozycja 2. Tytanowe płyty blokowane ukształtowane anatomicznie do zespoleń kości piszczelowej i ramiennej.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | szt | 20 | Z każdej długości po 4 sztuki |
| 2 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane śr 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 20 | Z każdej długości po 4 sztuki |
| 3 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 20 | Z każdej długości po 4 sztuki |
| 4 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych śr 3.5 mm oraz śr 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. |  | 10 | Z każdej długości po 4 sztuki |
| 5 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 20 | Z każdej długości po 2 sztuki |
| 6 | Tytanowa śruba blokująca śr 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 360 | Z każdego po 4 sztuki |
| 6 | Tytanowa śruba korowa śr 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 100 | Z każdego po 4 sztuki |
| 7 | Tytanowa śruba gąbczasta śr 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 20 | Z każdego po 4 sztuki |

Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .

Pozycja 3. Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt | 30 Depozyt 4 sztuki |
| 2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt | 20 |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 30 |
| 4 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 200 |
| 5 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm |  | 20 |
| 6 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm |  | 100 |

Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt, śrub i narzędzi.

Pozycja 4. Płyty tytanowe blokowane proste oraz na kostkę boczną z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 20 | Z każdej długości po 4 sztuki |
| 2 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 20 | Z każdej długości po 4 sztuki |
| 3 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 80 | Z każdej długości po 2 sztuki |
| 4 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 50 | Z każdej długości po 4 sztuki |
| 5 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm. | szt | 800 | Z każdego po 4 sztuki |
| Y6 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm |  | 20 | Z każdego po 4 sztuki |
| 7 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm |  | 100 | Z każdego po 4 sztuki |
| 8 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm |  | 100 | Z każdego po 4 sztuki |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt, śrub i narzędzi  2 KOMPLETY

Pozycja 5. Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej  z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 50 | Z każdej długości po 4 sztuki |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa, śr 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt | 300 | Z każdego po 8 sztuki |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa, śr 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt | 40 | Z każdego po 8 sztuki |
| 4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), śr 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt | 100 | Z każdego po 8 sztuki |
| 5 | Śruba korowa tytanowa, śr 2.3 mm, dł. 10-38 mm |  | 40 | Z każdego po 8sztuki |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt, śrub i narzędzi .

Pozycja 6.Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej  z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 10 |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 12 |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt | 12 |
| 4 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 12 |
| 5 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-50 mm |  | 12 |

Wykonawca  gwarantuje dostawę zestawu płyt , śrub i instrumentarium do 24h po zgłoszeniu zabiegu.

Pozycja 7. Tytanowe płytki anatomiczne o różnej grubości i różnych kształtach do zespoleń kości śródręcza i paliczków.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne o różnej grubości i różnych kształtach do zespoleń kości śródręcza i paliczków. | szt | 40 | Z każdego kształtu po 2 sztuki |
| 2 | Śruba korowa tytanowa śr 1.2 mm dł. 4-20 mm, śr 1.7 mm dł. 5-24 mm, śr 2.3 mm dł. 6-26 mm | szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 1.7 mm dł. 5-24 mm, śr 2.3 mm dł. 6-26 mm | szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .

Pakiet 19. Dostawa płyt DSB/DHS – sterylnych

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta DSB/DHS 135st. o liczbie otworów 3-6 | Szt. | 20 | Po 3 z każdej długości |
| 2 | Płyta DSK/DCS 95st. o liczbie otworów 4-20 | Szt. | 10 | Po 1 z każdej długości |
| 3 | Śruba doszyjkowa zespalacąca do DSB/DHS oraz DSK/DCS o rozmiarach 60-120 | Szt. | 30 | Po 3 z każdego rozmiaru |
| 4 | Śruba kompresyjna | Szt. | 30 | 10 |

Wykonawca gwarantuje dostawę zestawu płyt, śrub i instrumentarium do 7 dni od podpisania umowy i zobowiązuje się do terminowego uzupełniania implantów

Pakiet 20. Dostawa śrub Herberta

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ř 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ř 1.05 mm, trzon śruby ř 1.6 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt | 20 | Zestaw z pełną rozmierówką |
| 2 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ř 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ř 1.05 mm, trzon śruby ř 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | Szt. | 20 | Zestaw z pełną rozmierówką |
| 3 | Tytanowa śruba kaniulowana ř 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ř 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | Szt. | 30 | Zestaw z pełną rozmierówką |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do  zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Depozyt na czas trwania umowy.

Pakiet 21. Dostawa elementów złącznych, śrub i wkrętów

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręt do kości korowej AO samonarzynające z gniazdem l nimbusowym śr.4,5/3,0 x 1.75 L od 1.2mm do 7,0mm | szt | 2000 |
| 2 | Wkręty do kości gąbczastej samonarzynające z gniazdem l imbusowym śr 6,5/3,0 mm x 2,75, pełnogwintowane L od 3,0mm do 9,5mm | szt | 200 |
| 3 | Wkręty do kości drobnych samonarzynające z gniazdem imbusowymśr. 3,5x1,25mm L od 12mm do 48mm | szt | 150 |
| 4 | Wkręty do kości drobnych samonarzynające z gniazdem krzyżowym lub imbusowym śr. 2,0x1,3 L od 10mm do 24mm | szt | 250 |
| 5 | Wkręty kaniulowane śr 4,5/3,0 mm x 1,75 mm, B = 7 – 32 L od 25 mm do 70mm | szt | 200 |
| 6 | Wkręt kaniulowany śr,. 7,0/4,5 mm x 2,75, B = 22 – 32 L od 40mm do 125mm | szt | 200 |
| 7 | Grotowkręty Schanza samowiercące, stożkowe z gwintem kostnym HA ( A – część gwintująca ) A=30mm śr .4,5 L-120mm A=40mm śr.4,5 L .120mm A=30mm śr.6,0 L120mm A=40mm śr.6,0 L120mm | szt | 50 |
| 8 | Wkrety samowierające typu APEX – gładki ( A = część gwintująca ) | szt | 100 |
|  | A = 30mm śr. 4,0 L. 95 mm |  |  |
|  | A = 45mm śr. 4,0 L. 95 mm |  |  |
|  | A = 50mm śr. 4,0 L. 95 mm |  |  |
|  | A = 35mm śr. 4,0 L. 80 mm |  |  |
|  | A = 45mm śr. 4,0 L. 100 mm |  |  |
|  | A = 30mm śr. 5,0 L. 95 mm |  |  |
|  | A = 45mm śr. 5,0 L. 95 mm |  |  |
|  | A = 50mm śr. 5,0 L. 95mm |  |  |
|  | A = 45mm śr. 5,0 L. 100 mm |  |  |
| 9 | Druty Kirschnera L 310 mm | szt | 1200 |
|  | śr. od 0,8 do 2,8 |  |  |
| 10 | Zacisk do drutów śródszpikowych . Hacketala- Epiblock | szt | 30 |
| 11 | Druty do wiązania odłamów dł. 5000mm Śr.od 0,7 do 1,2 | szt | 20 |
| 12 | Podkładki pod wkręty kaniulowane śr. 7mm, śr otworu 5mm | szt | 20 |
| 13 | Podkładki pod wkręty kaniulowane śr. 13mm, Śr.otworu 5mm | szt | 20 |
| 14 | Podkładki pod wkręty kaniulowane śr. 16mm, Śr. Otworu 7,2mm | szt | 20 |
| 15 | Podkładki pod wkręty kaniulowane śr. 19mm śr.otw.7,2mm | szt | 20 |
| 16 | Podkładki pod wkręty AO grubość 1,5mm, śr. wkrętów 4,5mm, śr. zewnętrzna 11mm Śr.wew.4,2mm | szt | 20 |
| 17 | Podkładki pod wkręty AO grubość 1,5mm, śr. wkrętów 4,5mm, śr. zewnętrzna 13mm Śr.wew 5,0mm | szt | 30 |
| 18 | Podkładki pod wkręty AO grubość 1,5mm, śr. wkrętów 4,5mm, śr. zewnętrzna 19mm Śr.wew 5,0 | szt | 30 |
| 19 | Grotowkręt samowiercący typu APEX – gładki A = część gwintująca A=30mmśr.5,0mm.dł.60mm A=40mm śr.5,0mm.dł.80mm A=55mm śr.5,0mm dł.100mm A=55mm Sr.5,0mm dł.135 | szt | 100 |
| 20 | Samowiercący grotowkręt Schanza | szt | 50 |
| 21 | Grotowkręt stożkowy, samowiercący do stabilizatorów Dynastab A – część gwintująca A=35mm dł.do95mm do145mm śr.5,0mm A=75mm dł.od 95mm do 145mm śr.6,0mm | szt | 100 |
| 22 | Groty Steinmana rozmiar 3/ 4,5 /5 | szt | 50 |
| 23 | Drut kirchnera z oliwką do stabilizatora Ilizarova | szt | 50 |

Pakiet 22.  Dostawa implantów do stabilizatora zewnętrznego na miednicę.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin stalowy w rozmiarach ; 6mmx200mmx55mm, 6mmx250mmx85mm 5mmx120mmx30mm 5mmx160mmx35mm 5mmx200mx45mm 5mmx160mmx55mm 5mmx200mmx65mm | szt | 16 |

Załącznik nr 4

Istotne warunki umowy

§1

1.Wykonawca  sprzedaje, Zamawiający kupuje: „endoprotez, gwoździe śródszpikowe, systemy do zespoleń kości oraz implanty”,  zwane dalej towarem  zgodnie z załącznikiem nr 1,2 (pakiety nr  ………) specyfikacji przetargowej.

2. Podane ilości (określone w formularzach cenowych) są szacunkowe.

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w ramach poszczególnych pozycji formularza cenowego, przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w danym pakiecie.

§2

1.Strony ustalają wartość przedmiotu w przypadku wykorzystania całej ilości asortymentu  określonego  w formularzu cenowym ( załącznik nr 2) do wysokości:

Pakiet nr …..

netto : ……………………………………………….. PLN tj. słownie : ……………………………………złotych 00/100

2. Cena brutto wynosi  ……………………………………PLN tj. słownie: ……………………………………….   i obejmuje:

- dostawę towaru bezpośrednio do magazynu Zamawiającego oraz wniesienie towaru do magazynu,

- opakowanie,

- podatek VAT

- wszystkie inne koszty składające się na cykl życia przedmiotu dostawy.

3. Ceny określone w formularzu cenowym nie podlegają waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT.

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać  zapłaty za zamówioną partię  towaru w terminie ……………dni (w zakresie pakietów wymienionych w par. 2 ust. 1) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z § 4 pkt. 4.

2. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.W przypadku nieterminowych płatności Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach.

4. Wykonawca zapłaci karę umowną:

- za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 10% łącznej wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia ponad określony termin dostawy wskazany w  §4 ust. 1.

- w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary pieniężnej w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- w przypadku niewykonania dostawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary pieniężnej w wysokości 10% łącznej wartości zamówionej partii towaru powiększonej o różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Zamawiającego za zakup u innego Wykonawcy, a ceną zaoferowaną przez Wykonawcę.

Kary naliczane będą od dnia w którym winna być zrealizowana dostawa do dnia faktycznej dostawy, włącznie z tymi dniami ponad termin wskazany w  §4 ust. 1.

Kary pieniężne podlegają sumowaniu i są potrącane z bieżącym wynagrodzeniem, zaś w przypadku niedokonania potrącenia. Wykonawca zapłaci kwotę naliczonych kar pieniężnych w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Strony zastrzegają, iż wierzytelności pieniężne wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu i kompensaty bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Opóźnienie w płatnościach do 90 dni kalendarzowych nie daje Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem niniejszej umowy jak również odstąpienia od niej.

7. Za datę płatności przyjmuje  się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4

1. Zamówienia będą miały formę pisemna – fax lub elektroniczną – email w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia będą realizowane na opakowania i  sztuki – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, co do ilości w opakowaniach o wielkości podanej w formularzu ofertowym. W przypadku realizacji zamówienia w niepełnym zakresie ilościowym w terminie wyznaczonym umową  przez Wykonawcę uznaje się, iż Zamawiający anulował pozostałą część zamówienia i nie ma obowiązku odbioru towaru w tym zakresie.  Dostawy  będą przekazywane w terminie do:

-  dwóch dni roboczych przypadających od daty otrzymania zamówienia. Godziny dostaw od 8.00 – do  11.30 – miejsce dostaw - apteka szpitalna – ZCO Szpital Specjalistyczny   im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ,ul. Szpitalna 13.

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, czyli nie dłużej niż po 1,5 h  z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane na następny dzień i podaniem przyczyny tej sytuacji.

2. Wykonawca przekazuje towar własnymi środkami transportu do magazynu  apteki na miejsce wskazane przez personel apteki,  lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na miejsce wskazane przez personel apteki, a w przypadku  wątpliwości, co do przekazanego towaru, przewoźnik zobowiązany jest do poczekania na sprawdzenie przez personel apteki zgodności przywiezionego towaru z fakturą.

3. Przy dostawie towar będzie poddawany kontroli ilościowej i jakościowej.

4. Wykonawca wraz z towarem będzie dostarczał fakturę VAT na której umieszczone będą pełne informacje o przedmiocie zamówienia tj: nazwy produktu, rozmiar, ilości sztuk w opakowaniu, nr serii i daty ważności, ceny netto i brutto za opakowanie.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do zamawiającego jedną zbiorczą fakturę dla każdego składanego zamówienia, bez względu na ilość dostaw czy ilość magazynów, z których jest realizowane zamówienie.

6. Faktury korygujące wystawiane i dostarczane będą przez Wykonawcę do 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku błędów w nr serii i datach ważności,  Wykonawca wystawi notę korygująca  i przekaże ją do apteki do 3  dni od daty zgłoszenia błędu.

7.Termin płatności określony w §3 ust. 1 biegnie od daty prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury.

§5

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy w przypadku gdy towar zostanie wstrzymany lub wycofany decyzją GIF lub WIF, zaprzestanie być produkowany (ostatecznie lub czasowo), wygaśnie jego świadectwo rejestracji, będzie przez pewien czas niedostępny z przyczyn niezależnych od Dostawcy lub z innych przyczyn nie będzie mógł być dostarczany do apteki szpitalnej zgodnie z umową przetargową, to Wykonawca  zapewni szpitalowi zamienny – równoważny towar. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu  pisemnej informacji o przyczynie zaistnienia takiej sytuacji, podpisanej przez osobę odpowiedzialną, ze strony  Wykonawcy za realizacje umowy przetargowej oraz określić planowaną datę wznowienia dostaw. Informacja taka winna też być przekazana faxem do Apteki Szpitalnej. Zapewnienie towaru może polegać na jego zakupie przez Wykonawcę u innego dostawy i zbycie Zamawiającemu po cenie przetargowej lub na dostarczeniu towaru równoważnego zaakceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo dokonać samodzielnie zakupu towaru u innego dostawcy na rachunek Wykonawcy i obciążyć go karą umowną  zgodną z §3 ust. 4.

2. W przypadku gdy zmiana spowodowana czynnikami podanymi w pkt. 1 ma charakter trwały, a nie jest czasowym brakiem danej pozycji przetargowej musi być wprowadzona do umowy przetargowej właściwym aneksem. Tym samym w okolicznościach wskazanych w pkt. 1 i 2 dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie: producenta towaru, nazwy handlowej, sposobu konfekcjonowania, o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania ceny w przeliczeniu do nowej wielkości opakowania). Zmiany takie możliwe są również w przypadku jeżeli np. zmiana formy konfekcjonowania zostanie zaproponowana przez Zamawiającego.

§6

1.Zamawiający ma prawo do wniesienia reklamacji. Zamawiający wysyła reklamowany towar do Wykonawcy środkami wykonawcy lub na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 24h od daty otrzymania reklamacji. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad w ciągu …………………….(realizacji reklamacji) w przypadku uznania zasadności reklamacji.

2.Reklamacje będą składane przez Zamawiającego na piśmie i faksem  lub droga mailowa niezwłocznie  po stwierdzeniu wad.

3. Dostarczany towar musi posiadać datę ważności nie krótszą niż dwa lata od daty złożenia zamówienia za wyjątkiem towarów  o specyficznych właściwościach, które mają inny termin ważności, towary te winny mieć datę ważności nie krótszą niż 70% okresu przydatności dla danego towaru.

4. Dostarczony towar będzie posiadał w opakowaniach aktualne etykiety i  instrukcje w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych i przepisami wykonawczymi do niej.

5. W przypadku przyjęcia przedmiotu zamówienia z datą ważności krótszą niż przewiduje §6 pkt. 3 Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia przed upływem terminu jego ważności, a Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu i skorygowana wystawionych faktur.

§7

1.Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do  31.12.2019r

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od uzyskania wiadomości o istotnych zmianach okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, o ile okoliczności tych nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać ją bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku jeżeli Wykonawca wykonuje ją w sposób nienależyty lub narusza postanowienia SIWZ.

4.Zamawiajacy może rozwiązać niniejsza umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych powodujących ograniczenie zakresu świadczonych usług w szczególności w przypadku likwidacji jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających określonych świadczeń  lub postawienia go w stan likwidacji.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

a/ obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

b/ zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

c/ działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

d/ zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

e/ omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

f/ mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

g/ jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

h/zmiany umowy w zakresie: producenta towaru, nazwy handlowej, sposobu konfekcjonowania, o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny produktu (w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania ceny w przeliczeniu do nowej wielkości opakowania). Zmiany są dopuszczalne w przypadku jeżeli towar dotychczas dostarczany zostanie wstrzymany, jego zakup na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemożliwy albo wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego. Zmiany takie możliwe są również w przypadku jeżeli np. zmiana formy konfekcjonowania zostanie zaproponowana przez Zamawiającego. Dopuszcza takie zmiany w zakresie cen netto i brutto określone w §2 pkt 3 wzorze umowy oraz nieistotne zmiany o charakterze porządkowym

i/zmiany sposobu oraz godzin dokonywania dostaw, składania zamówień oraz zmiany dokumentów, które są wymagane przy dostawie przedmiotu zamówienia oraz zasad ich wystawiania.

j/ zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz wartości brutto umowy,

k)wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP.

l) Strony o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dokonają zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany.

§8

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

- Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych

wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

- Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP.

§9

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

1.Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital

- minimalizować ilość powstających odpadów

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

- zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych

2. Wykonawcy nie wolno:

- wwozić na teren szpitala jakichkolwiek odpadów

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownika Sekcji Środowiska  i Higieny.

- myć pojazdów na terenie szpitala

- spalać odpadów na terenie szpitala

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

4.Dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska  i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

5.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska  i Higieny.

§10

1.Do niniejszej umowy stosuje się przepisy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

2.Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego, właściwego dla  Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek formie prawem przewidzianej. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielać pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. W przypadku zawarcia z podmiotem trzecim umowy o zarządzanie wierzytelnościami lub innej podobnej umowy wszelkie płatności dokonywane będą wyłącznie na rachunek Wykonawcy.

5.Umowa  została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Osoba sporządzająca umowę : …………………………..

Załącznik nr 4 - DEPOZYT

Istotne warunki umowy

NA STWORZENIE DEPOZYTU

§1

Przedmiotem umowy jest :

- Powierzenie przez ……………. w depozyt Depozytariuszowi asortymentu  w zakresie pakietu nr …………….   zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

- Miejscem złożenia depozytu jest:

Trakt Operacyjny – ZCO Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13

- Powierzenie Depozytariuszowi materiałów związane jest z istniejącą współpracą handlową

potwierdzona umowa dostawy nr ……………. z dnia ……………….

- Deponent zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów.

- Specyfikacja powierzonego asortymentu może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

- Uzupełnienie depozytu będzie następowało po zużyciu asortymentu będącego przedmiotem depozytu aby zapewnić kompletność depozytu dla potrzeb zabiegowych w uzgodnionych terminach przez strony, na podstawie zamówień Depozytariusza w formie raportu zużytego asortymentu.

- Wraz z asortymentem będącym przedmiotem depozytu Deponent dostarczy kompletne instrumentarium potrzebne do założenia asortymentu u pacjentów. Instrumentarium z wyjątkiem części zużywalnych podlega zwrotowi po zakończeniu trwania niniejszej umowy. Części zużywalne będą uzupełniane przez Deponenta  w miarę potrzeb.

§2

Zasady sprzedaży asortymentu objętego depozytem oraz ceny uregulowane są w umowie dostawy  nr ………………… z dnia ……………….

§3

1)Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy dostawy, o której mowa w §2 i rozwiązuje się w każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcie tej umowy.

2) Wraz z upływem czasu trwania umowy Depozytariusz zobowiązany jest do wydania Spółce asortymentu będącego przedmiotem umowy.

3) Realizacja niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania przez obie strony. Deponent zobowiązany jest dostarczyć kompletny asortyment zgodnie z zakresem ofertowym i SIWZ w terminie uzgodnionym z Depozytariuszem.

§4

1) Depozytariusz jest zobowiązany do przechowywania asortymentu we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

2) W przypadku stwierdzenia, że asortyment przechowywany jest nieprawidłowo ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

3) W trosce o należytą gospodarkę materiałową Depozytariusz będzie zużywał powierzony asortyment począwszy od asortymentu  o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

4) Asortyment  przekazywany w ramach depozytu nie może mieć daty ważności krótszej niż okres związania umową depozytową.

5) Deponent ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których asortyment jest  przechowywany.

§5

1)Ewentualne braki lub uszkodzenia asortymentu stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Deponenta do wystawienia Depozytariuszowi faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

2)Braki oraz uszkodzenia asortymentu stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Deponenta do wystawienia Depozytariuszowi faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

3)Faktura opisana w punkcie pierwszym oraz drugim nie może być wystawiona bez podpisu odbiorcy.

§6

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej i za zgodą obu stron.

§7

1)Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2) Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Osoba sporządzająca umowę : …………………………..

Deponent:

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa endoprotez, gwoździ śródszpikowych, systemów do zespoleń kości oraz implantów” oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

lub

- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

.....................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,

za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)