ZP/9/ZCOSzpSp/2018
„Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
# POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
# PONIŻEJ 221 000 EURO
# PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

UWAGI OGÓLNE

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
11. Zamawiający w trybie art. 24aa zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629 – 21 – 15 – 781
Regon 000310077
fax. 032 262 34 22
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
www.zco-dg.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego, w podziale na pakiety:
Pakiet nr 1 - „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii”
Pakiet nr 2 - „Zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w załączniku nr 1a do SIWZ.
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7
2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV )
        Kod CPV: 30200000 – 1 – urządzenia komputerowe
48180000 – 3 – pakiety oprogramowania medycznego

48180000 – 8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia musi zostać zakończona w terminie do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Termin realizacji zgodnie z deklaracją Wykonawcy podaną w formularzu ofertowym Wykonawcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A) Warunki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

1.1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)
1.2.Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy

1.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej –
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę,
w zakresie pakietu nr 1
że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej dostawy urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem służących rozbudowie systemu planowania leczenia Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System o wartości netto nie mniejszej niż 300.000,00 zł;

w zakresie pakiety nr 2
że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej usługi serwisowej wraz z wymianą części w zakresie urządzeń do radioterapii firmy Varian Medical System o wartości netto nie mniejszej niż 100.000,00 zł;

- dot. pakietu nr 1 i 2 dysponuje lub będzie dysponował na czas wykonywania zamówienia co najmniej jedną osobą realizującą przedmiot zamówienia posiadającą szkolenie serwisowe uprawniające do wykonywania czynności serwisowych na urządzeniach firmy Varian Medical System, autoryzowane przez producenta aparatu lub inny podmiot szkolący upoważniony przez firmę Varian Medical System

d) ) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.
2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.
6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
        wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.
7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu.
Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaka część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmie podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednio oświadczenia określone w pkt. VI.1 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SIWZ.
2. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz oświadczeń wymienionych w pkt. VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
7.W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa:
- w pkt. VI.1, VI.5 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- w pkt. VI.8 SIWZ Wykonawcy składają łącznie;
8.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).
7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Ponadto do oferty należy załączyć:
1)Formularz ofertowy – wzór formularza Załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania)
       2)Formularz cenowy – wzór formularza Załącznik nr 1a do SIWZ (wskazana data podpisania)
3)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Uwagi do pkt. VI SIWZ
1. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017.570 t.j.).
3. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca ,w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
3.Wszelką korespondencję przekazywaną pisemnie przez Wykonawcę należy kierować pod podany adres Zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.
4.Wszelką korespondencję przekazywaną przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl, a faxem na nr 032 262 34 22.
5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. nr ZP /9/ZCOSzpSp/2018
6.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest :
W kwestiach formalnych - Małgorzata Warszawska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest zobowiązany wnieść wadium.

IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 Ustawy .
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2.Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 i wymaganiami siwz.
3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7.Wskazane jest, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8.Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2)oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1 - 4 i 8 niniejszej SIWZ;
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
Zmiana złożonej oferty:
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA NR ….”
c) Wycofanie złożonej oferty:
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy w jednej z form określonych w pkt. VII. 1 siwz.
15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.02.2018 do godz. 08.30 w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Kancelaria, piętro I i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz poniższym zapisem:
„Oferta w postępowaniu na zadanie „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
- nr sprawy: ZP/9/ZCOSzpSp/2018,
NIE OTWIERAĆ przed dniem …..................... o godz. ….................
Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową lub kurierską..
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018r o godz 09.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w ZCO Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13 nr pok. 213.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
5. Otwarcie ofert jest jawne
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zco-dg.pl informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do umowy.
2.Cenę oferty należy określić w złotych (PLN) w wysokości brutto oraz podać wartość netto, jak również kwotę należnego podatku VAT .
3.Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
4. W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.
5.Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.
6. Płatność dokonana zostanie w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  7. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
„Łączna cena ofertowa brutto” – C;
„Termin dostawy” – D
„Okres gwarancji” – G
2.Powyższemu kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium	Waga / [%]	Liczba / punktów	Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto (C)	60%	60	Cena najtańszej oferty / C = ----------------------------------------- x100pkt / Cena badanej oferty
Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 / Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. / Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. / Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Termin dostawy(D)	10%	10	Najkrótszy zadeklarowany termin dostawy / T = --------------------------------------------------------- x 100 pkt / Termin dostawy badanej oferty
Wykonawca może zadeklarować termin realizacji zamówienia z przedziału pomiędzy od 1 dzień a nie dłuższy niż 21 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach. Brak deklaracji terminu w pkt V Formularza ofertowego bądź jego określenie ponad termin maksymalny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Okres gwarancji(G)	30%	30	Okres gwarancji badanej oferty / G = ----------------------------------------- x 100 pkt / najdłuższa zadeklarowana gwarancja
Wykonawca może zadeklarować długość okresu gwarancji nie krótszy niż 12 m-cy. Termin okresu gwarancji należy określić w miesiącach. Brak deklaracji terminu w pkt IV Formularza ofertowego bądź jego określenie poniżej terminu minimalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Łączna suma punktów / w kryterium 1, 2, 3		100

Po dokonaniu przeliczeń wg. powyższych wzorów matematycznych (kryterium 1, 2, 3) oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów w kryterium 4, uzyskane wyniki zostaną przeliczone przez wagi procentowe odpowiednie dla każdego kryterium (C - 60%, D– 10%, G-30%) i podsumowane.
4.Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Umowa zostanie sporządzona w oparciu o istotne warunki umowy załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy powołującego się na potencjał innych podmiotów, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć zobowiązanie danego podmiotu lub podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności:
1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, przewidujący również zakres i warunki dopuszczalnych zmian.

XVIII. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
a)w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek: wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; wstąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy leżących po stronie Zamawiającego na skutek których nie jest możliwe zapewnienie Wykonawcy dostępu do urządzenia np. z powodu zaplanowanych procedur leczniczych i wykonania zamówienia.
b) zmiany wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia, stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej siwz, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

Opracował : Małgorzata Malinowska

Zaakceptował : Aleksandra Klimas

Zatwierdził : p.o. Dyrektor - Lek. Zbigniew Grzywnowicz

ZP/9/ZCOSzpSp/2018
„Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
WZÓR - Dla każdego pakietu należy złożyć odrębny formularz cenowy i ofertowy
Załącznik nr 1 – wzór
FORMULARZ OFERTOWY
do postępowania na „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
Pakiet nr 1* - „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii”
Pakiet nr 2* - „Zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
(Wykonawca wybiera nazwę pakietu w zakresie którego składa ofertę - niepotrzebną nazwę pakietu należy przekreślić
W przypadku składania oferty w zakresie dwóch pakietów – dla każdego pakietu należy złożyć odrębny formularz cenowy i ofertowy)

ZAMAWIAJĄCY:
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza
WYKONAWCA*
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….
Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………….
Nr faksu …………………………………………………..
adres e-mail………………………………………………
KRS lub wpis do ewidencji ……………………………
REGON ……………………………………………………
NIP …………………………………………………………

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)zapoznałem się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3)niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,
5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**
lp	Część/zakres zamówienia	Nazwa(firma)podwykonawcy

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ……………………………***
Wartość wynosi: …………………………………..***
II. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za wynagrodzeniem całkowitym do wysokości kwoty, zgodnie z załącznikiem nr 1a:
netto : .......................PLN tj. słownie : .........................................................................................................................
brutto : .......................PLN tj. słownie : .......................................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości : ………% w kwocie ......................... .
słownie : ......................................................................................................
III. Akceptuję termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
IV. Udzielam gwarancji …. m-cy licząc od daty końcowego ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia (minimalna długość okresu gwarancji 12 m – cy)
V. Deklaruję termin realizacji zamówienia ………………………… dni roboczych od daty podpisania umowy (od 1 dzień roboczy do 21 dni roboczych )
*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną
**Uwaga - niepotrzebne skreślić
***Uwaga: wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione
.................................... …………… ................................................
        Data	podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
        upoważniającym do występowania w obrocie
        prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

WZÓR - Dla każdego pakietu należy złożyć odrębny formularz cenowy i ofertowy
Załącznik nr 1a

FORMULARZ CENOWY

 Składając w imieniu :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
Pakiet nr 1* - „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii”

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami o parametrach określonych poniżej:
Lp	Nazwa sprzętu		j.m	ilość	Cena jednostkowa netto za kpl	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Fizyczna stacja planowania leczenia wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do planowania w technice dynamicznej IMRT		kpl	1
RAZEM:
Producent:
Oferowany model:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji:		rok produkcji od 2017r

Tabela - Formularz wymaganych parametrów technicznych
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Pakiet nr 1
Fizyczna stacja planowania leczenia wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do planowania w technice dynamicznej IMRT
JEDNOSTKA GŁÓWNA
1	Fizyczna stacja systemu Eclipse do planowania leczenia 3D wraz z obliczaniem rozkładu dawki	TAK
2	Stacja w pełni kompatybilna z posiadanymi stacjami i oprogramowaniem Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical Systems	TAK
3	Pełna integracja w posiadanej Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej	TAK
4	Możliwość wykorzystywania posiadanego oprogramowania na zasadach"licencji pływającej" do planowania w technice VMAT RapidArc na oferowanej stacji planowania	TAK
5	Możliwość wykorzystywania posiadanego oprogramowania na zasadach"licencji pływającej" do weryfikacji i analizy dozymetrii portalowej	TAK
6	Możliwość wykorzystywania posiadanego oprogramowania na zasadach "licencji pływającej" systemu weryfikacji i zarządzania oraz obrazowego Aria	TAK
II OPROGRAMOWANIE SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA DLA STACJI ROBOCZEJ
1	Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapamiętywanie pełnych planów terapeutycznych we wspólnej bazie danych systemu Aria i Eclipse	TAK
2	Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez system obrazów CT, zapamiętanych w posiadanej wspólnej bazie danych systemu Aria i Eclipse	TAK
3	Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez system danych alfanumerycznych i obrazowych, zapamiętanych w posiadanej wspólnej bazie danych systemu Aria i Eclipse	TAK
4	Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapisywanie pełnych planów leczenia, wszelkich danych radioterapeutycznych alfanumerycznych i obrazowych w posiadanej wspólnej bazie danych systemu Aria i Eclipse	TAK
5	Planowanie radioterapii dla wiązek fotonów i elektronów	TAK
6	Obliczanie rozkładów dawek dla pól stacjonarnych, obrotowych i nieregularnych	TAK
7	Obliczanie rozkładu dawki 3D dla wiązek fotonowych i elektronowych	TAK
8	Automatyczna fuzja rożnych serii obrazów, w tym obrazów tomografii komputerowej bez i z kontrastem, obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz obrazów tomografii komputerowej i tomografii pozytronowej	TAK
9	Wyświetlanie sumarycznych rozkładów dawki od wiązek elektronowych i fotonowych	TAK
10	Wyświetlanie rozkładu dawek w postaci izodoz na skanach CT, użytych do planowania	TAK
11	Wyświetlanie rozkładu dawek w postaci izodoz na płaszczyznach wskazanych przez użytkownika	TAK
12	Obliczanie i wyświetlanie histogramów objętościowych dawki (DVH)	TAK
13	Wyświetlanie planu w geometrii BEV	TAK
14	Obliczanie liczby jednostek monitorowych dla wiązek fotonowych oraz elektronowych	TAK
15	Możliwość przygotowania planów etapowych dla danego pacjenta	TAK
16	Sumowanie planów etapowych dla danego pacjenta (mote być zsumowana dowolna liczba planów)	TAK
17	Wyświetlanie sumarycznego rozkładu dawki dla planów etapowych dla danego pacjenta	TAK
18	Porównywanie planów leczenia poprzez histogramy objętościowe dawek(wyświetlanie histogramów DVH dla różnych planów leczenia na wspólnym wykresie)	TAK
19	Tworzenie przez użytkownika biblioteki planów leczenia	TAK
20	Tworzenie przez użytkownika biblioteki narządów krytycznych	TAK
21	Wprowadzanie przez użytkownika danych dozymetrycznych bez konieczności ingerencji producenta	TAK
22	Obliczenia rozkładu dawki wykonywane w tle wraz z zarządzaniem kolejką obliczanych planów	TAK
23	Cyfrowa rekonstrukcja radiogramów DRR w czasie rzeczywistym z nakładaniem pola, bloków i kształtu MLC	TAK
24	Funkcja wirtualnej symulacji: / - generowanie obrazów DRR dla każdej z wiązek w planie leczenia, / - automatyczna aktualizacja obrazu DRR dla danej wiązki w przypadku zmiany geometrii wiązki, / - prezentacja BEV z obrazem DRR w tle, / - rzutowanie konturów struktur anatomicznych i obszarów zainteresowań na obraz DRR	TAK
25	Zestaw narządzi do konturowania, obejmujący: / - konturowanie na skanach poprzecznych, / - konturowanie na obrazach zrekonstruowanych pod dowolnym katem, / -„free-hand": wprowadzanie dowolnego kształtu obrysu przy użyciu myszy, / - rysowanie ciągłej linii lub punktów wielokąta, / - „inteligentny pędzel": zamalowywanie obszarów z automatyczną analizą gradientu gęstości - pędzel „wyczuwa", gdzie kończy się zaznaczana struktura, / - zastosowanie predefiniowanych kształtów - okrąg, elipsa, prostokąt, / - korekcja wprowadzonego kształtu, / - usuwanie części kształtu za pomocą gumki, / - przesuwanie kształtu, / - obracanie kształtu, / - lustrzane odbicie kształtu, / - powiększanie/pomniejszanie kształtu, / - kopiowanie kształtu pomiędzy obrazami 2D, / - trójwymiarowy pędzel o zmiennej wielkości, / - zastosowanie predefiniowanego kształtu kuli o wybranej wielkości, / - interpolacja 3D struktur, / - ekstrapolacja 3D struktur, / - automatyczny margines 3D, / - automatyczne wyszukiwanie obrysu ciała na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazów 2D, / - automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej na podstawie dolnej granicy gęstości CT, na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazów 2D, / - wypełnianie „Flood Fill": automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej począwszy od wskazanego punktu początkowego, na podstawie specjalnego współczynnika przyrostu, na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazów 2D, / - wypełnianie „CT-Ranger": automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej poprzez zdefiniowanie zakresu gęstości CT, / - zestaw narządzi do dodatkowej obróbki struktur otrzymanych w wyniku działania automatyzowanych funkcji konturowania, np.: / · zachowywanie tylko jednej, największej części, / · odrzucenie wszystkich części o objętości mniejszej niż zadana wielkość, / · wypełnienie wszystkich „dziur" w strukturze, jeśli są one mniejsze niż zadana wielkość, / - konturowanie z zastosowaniem zautomatyzowanego łańcucha czynności - Eclipse podpowiada, jakie kolejne kroki podjąć, aby najefektywniej obrysować struktur, w zależności od rodzaju struktury anatomicznej	TAK
III ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE ALGORYTMU OBLICZENIOWEGO AAA DLA WIĄZEK FOTONOWYCH DLA SYSTEMU PLANOWANIA ECLIPSE
1	Obliczanie rozkładu dawki pochłoniętej w oferowanym systemie Eclipse z uwzględnieniem braku rozpraszania wstecznego z obszarów o niskiej gęstości	TAK
2	Wykonywanie obliczeń rozkładu dawki pochłoniętej z wykorzystaniem algorytmu AAA dla wiązek promieniowania fotonowego emitowanych przez posiadane akceleratory TrueBeam firmy Varian Medical Systems	TAK
3	Wykonywanie obliczeń rozkładu dawki pochłoniętej z wykorzystaniem algorytmu AAA dla wiązek z posiadanym klinem dynamicznym Enhanced Dynamic Wedge firmy Varian Medical Systems	TAK
4	Wykonywanie obliczeń rozkładu dawki pochłoniętej z wykorzystaniem algorytmu AAA dla posiadanych wiązek z kolimatorem wielolistkowym HD120 MLC firmy Varian Medical Systems	TAK
5	Wykonywanie obliczeń rozkładu dawki pochłoniętej z wykorzystaniem algorytmu AAA dla wiązek z dynamicznie zmodyfikowaną fluencją przez oferowane oprogramowanie do interaktywnego planowania IMRT	TAK
6	Pełna integracja w sieci obliczeniowej systemu Eclipse	TAK
IV OPROGRAMOWANIE ALGORYTMU ELECTRON MONTE CARLO DLA SYSTEMU PLANOWANIA ECLIPSE:
1	Obliczenia rozkładu dawki pochłoniętej w oferowanym systemie Eclipse dla wiązek elektronowych emitowanych przez posiadane akceleratory TrueBeam firmy Varian Medical Systems	TAK
2	Obsługiwany zakres energii wiązek elektronowych: od 6 MeV do 25 MeV	TAK
3	Szybkie obliczenia metodą Monte Carlo z wykorzystaniem przybliżenia Local-To-Global	TAK
4	Pełna integracja w sieci obliczeniowej systemu Eclipse	TAK
5	Obliczenia na bazie jednego zestawu danych dozymetrycznych dla dowolnego SSD w zakresie od 100 do 130 cm	TAK
V OPROGRAMOWANIE DO INTERAKTYWNEGO PLANOWANIA RADIOTERAPII W TECHNICE DYNAMICZNEJ IMRT SLIDING WINDOW DLA JEDNEJ STACJI SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA
1	W pełni kompatybilne z posiadanym oprogramowaniem Eclipse i Aria firmy Varian Medical Systems w Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej	TAK
1	Ścisła integracja z posiadanym systemem planowania leczenia 3D Eclipse - (moduł oprogramowania wbudowany w system Eclipse)	TAK
2	Planowanie dla wiązek fotonów według algorytmu „inverse planning" w technice IMRT, realizowanej na posiadanych akceleratorach TrueBeam firmy Varian Medical Systems z kolimatorem HD120 MLC	TAK
3	Zadawanie parametrów brzegowych optymalizacji w oparciu o DVH	TAK
4	Możliwość zmiany warunków brzegowych w trakcie optymalizacji bez jej / przerywania	TAK
5	Bezpośrednie wykorzystanie konturów z oferowanego systemu	TAK
6	Automatyczna optymalizacja fluencji wiązek	TAK
8	Automatyczne obliczanie dawek przez posiadany system Eclipse z użyciem map fluencji z opcji Interactive IMRT Planning, bez jakichkolwiek importów / eksportów	TAK
9	Tworzenie biblioteki planów IMRT	TAK
10	Tworzenie biblioteki zestawów warunków brzegowych dla optymalizacji	TAK
11	Automatyczne generowanie danych sterujących kolimatorami wielolistkowymi HD120 MLC firmy Varian Medical Systems	TAK
12	Generowanie realnych map fluencji	TAK
13	Porównywanie teoretycznych i realnych map fluencji	TAK
14	Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport) zapamiętywanie pełnych planów leczenia IMRT wraz z mapami fluencji oraz parametrami optymalizacji w bazie danych posiadanego systemu Eclipse i Aria	TAK
15	Pełna i automatyczna realizacja planów IMRT dynamicznych Sliding Window na posiadanych akceleratorach liniowych TrueBeam firmy Varian	TAK
VI Komputer: stacja robocza do planowania leczenia RT
1	Konfiguracja: / - 2 procesory 6-rdzeniowe Intel Xeon / - 32 GB RAM / - twardy dysk magnetyczny 931GB lub SSD / - wysokowydajna karta graficzna model Nvidia Quadro 600 (lub wyższy), min 1 GB DDR3 / - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps / - mysz i klawiatura / - monitor LCD 27" / - system operacyjny MS Windows 7, 64-bit	TAK
VIII INNE WYMAGANIA
1	Instalacja i konfiguracja oferowanego oprogramowania	TAK
2	Warunki gwarancji: min. 12 miesięcy pełnej gwarancji	TAK
3	Konsultacja fizyka w zakresie dozymetrii na akceleratorze TrueBeam oraz konfiguracji i wprowadzania danych dozymetrycznych (w miejscu instalacji) w posiadanym systemie planowania Eclipse	TAK

……………………………….
        data

        ……………………………………………………………….
        podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
        upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
        lub posiadające pełnomocnictw

*niepotrzebne skreślić

Uwaga : Zamawiający informuje , iż liczba osób do przeszkolenia to:
- fizycy, fizycy medyczni – 6 osób
- lekarze- 3 osoby

WZÓR - Dla każdego pakietu należy złożyć odrębny formularz cenowy i ofertowy
Załącznik nr 1a

FORMULARZ CENOWY

 Składając w imieniu :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
Pakiet nr 2* - „Zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami o parametrach określonych poniżej:

Lp	Nazwa sprzętu		j.m	ilość	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Laser Guard do posiadanego przyspieszacza liniowego TrueBeam firmy Varian Medical Systems.		szt	1
RAZEM:
Producent:
Oferowany model:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji:		rok produkcji od 2017r

Tabela - Formularz wymaganych parametrów technicznych
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Pakiet nr 2
Laser Guard do przyspieszacza liniowego
I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1	Dostawa części Laser, Scanner, Laserguard Het, (numer zamawianej części na podstawie raportu dostawcy urządzenia PN: 10003591305)	TAK
2	W pełni kompatybilna z posiadanym akceleratorem TrueBeam firmy Varian Medical Systems	TAK
3	Część fabrycznie nowa	TAK
4	Montaż dostarczonych części	TAK
5	Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE na oferowaną część	TAK
6	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….
        data

        ……………………………………………………………….
        podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
        upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
        lub posiadające pełnomocnictw

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. tj.:
c)zdolności technicznej lub zawodowej –
w zakresie pakietu nr 1*
- w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem co najmniej jednej dostawę urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem służących rozbudowie systemu planowania leczenia Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System o wartości netto nie mniejszej niż 300.000,00 zł;

w zakresie pakiety nr 2*
- w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanłem co najmniej jednej usługi serwisowej wraz z wymianą części w zakresie urządzeń do radioterapii firmy Varian Medical System o wartości netto nie mniejszej niż 100.000,00 zł;

- dot. pakietu 1 i 2 dysponuję lub będę dysponował* na czas wykonywania zamówienia co najmniej jedną osobą realizującą przedmiot zamówienia posiadającą szkolenie serwisowe uprawniające do wykonywania czynności serwisowych na urządzeniach firmy Varian Medical System, autoryzowane przez producenta aparatu lub inny podmiot szkolący upoważniony przez firmę Varian Medical System

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu , określonych przez zamawiającego w pkt. ………………………………………….siwz (wskazać pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której określono warunki udziału w postepowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

   *niepotrzebne skreślić

Data ..........................................
        ...............................................................................
        Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
        upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
        lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze* ………………………………………………………….…………………………………….......................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
*-	*niepotrzebne skreślić

Data ..........................................
        ...............................................................................
        Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
        upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
        lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego” oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*
lub
2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,
i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*
........................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Data ..........................................
        ...............................................................................
        Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
        upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
        lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY NR …..... / PAKIET 1

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania: „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”
nr sprawy ZP/9/ZCOSzpSp/2018
§ 1
1.     Przedmiotem umowy jest Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii, w tym dostawa urządzeń, serwerów, oprogramowania i innych elementów do rozbudowy systemu zarządzania i planowania leczenia opisanych szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tabela w załączniku nr 1a „Formularz wymaganych parametrów technicznych” oraz Ofercie Wykonawcy, zwanych również urządzeniem lub sprzętem.
2.     Wykonawca oświadcza, że oferowany i dostarczony sprzęt będzie zgodny z SIWZ.
3.     SIWZ oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
4.     Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.
5.     Wykonawca, oświadcza, że:
1.     posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania wszelkich świadczeń wynikających z postanowień umowy .
2.     wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie postanowień umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się sprzedażą i dostawą Sprzętu,
3.     zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wymieniane przedmioty umowy będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości.
4.     przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, zaś Wykonawca nie zawierał żadnych umów, których wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić właściwe wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
§ 2
1.     Wykonawca oświadcza, iż dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy w terminie do dnia ……………,  a następnie przeszkoli pracowników Zamawiającego (lekarze, fizycy medyczni, technicy) w zakresie  obsługi i użytkowania dostarczonych urządzeń i sprzętu w terminie 10 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego. Realizacja szkolenia zostanie potwierdzona protokołem dokumentującym przeprowadzenie szkolenia.
2.     Wraz z dostawą urządzeń i sprzętu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące tych urządzeń i sprzętu, w tym między innymi karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne – jeżeli mają zastosowanie, bezterminowe licencje na oprogramowanie, itp. Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca dostarczy protokół odbioru urządzeń i sprzętu (2 egzemplarze).
3.     Przed planowanym terminem dostarczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wskazując dokładny termin dostawy urządzeń i sprzętu. Dostawa winna być dostawą jednorazową. Informacja o terminie dostawy zostanie przesłana Zamawiającemu faksem na numer: …………….., na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym dostarczeniem urządzenia.
4.     Miejscem dostarczenia oraz instalacji urządzeń i sprzętu będzie: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13 – Zakład Radioterapii.
5.     Po stronie Wykonawcy za współpracę z Zamawiającym w zakresie wykonania Umowy, w tym ustalanie szczegółowych terminów jej realizacji jest odpowiedzialny ………………….. tel. …………, e-mail: ………………….
6.     Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym ze współpracę ze Wykonawcą, w tym podpisanie protokołu dostawy o protokołu odbioru końcowego, będzie……………….…… tel. +48 …………………………………., e-mail: …………………………………………….. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania Wykonawcy (mailem, faxem lub listem poleconym).
7.     Czynności związane z dostawą, montażem, instalacją sprzętu i urządzeń a także uruchomieniem, testami zostaną potwierdzone protokołem odbioru końcowego wykonania umowy, a szkolenia protokołem szkolenia.”
8.     W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności zdawczo – odbiorczych, drobnych wad przedmiotu dostawy, w szczególności braku nieistotnych dla funkcjonalności urządzenia elementów, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu dostawy z zastrzeżeniem stwierdzonych wad i uchybień, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. Uchybienie terminu, o którym mowa powyżej spowoduje naliczenie kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 lub ust. 2.
9.     W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania Sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 7 dni, do usunięcia wszelkich nieprawidłowości – w takim przypadku protokół odbioru Sprzętu zostanie podpisany po usunięciu wszelkich nieprawidłowości.
10. W ramach dostawy urządzeń i sprzętu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do skonfigurowania i ustawienia urządzenia oraz sprawdzenia działania wszystkich funkcji i elementów a także wykonania testów akceptacyjnych oraz innych prób wymaganych obowiązującymi przepisami do rozpoczęcia na urządzeniu udzielania świadczeń medycznych.
11. Szkolenie personelu, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym.
12. Dostawa urządzenia oraz szkolenie personelu zostaną potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Strony lub ich uprawnionych przedstawicieli; w protokole odbioru końcowego zostanie wskazana data wykonania ww. czynności. Data podpisania protokołu końcowego jest datą zrealizowania umowy.
13. Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia zainstalowanego sprzętu przechodzi na niego prawo własności.
14. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1 i terminu przekazania wszelkich protokołów odbioru końcowego oraz faktur w sytuacjach zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, lub takich które nie mogły być przewidziane na etapie zawierania umowy, n skutek których realizacja zamówienia w uzgodniony terminie okazała się niemożliwa lub znacznie utrudniona.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Sprzętu lub urządzeń, zwanych dalej Sprzętem i żądania wymiany na Sprzęt i wolny od wad w przypadku: dostarczenia Sprzętu niewłaściwej jakości, dostarczenia Sprzętu niezgodnego z zamówieniem.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia Sprzętu dostarczonego z opóźnieniem.
17. Jeżeli dostarczony sprzęt ma wadę fizyczną lub prawną Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że wykonawca niezwłocznie wymieni sprzęt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli sprzęt był już wymieniany lub naprawiany przez wykonawcę albo wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany sprzętu na wolny od wad albo usunięcia wady. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.”

§ 3
1.     Wartość umowy netto przedmiotu umowy wynosi: ........................... zł.
2.     Wartość umowy brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................... zł.
3.     Wartość umowy, o której mowa w ust. 2 obejmuje:
1.     Cenę netto sprzętu, urządzeń i oprogramowania wraz z licencjami;
2.       Podatek VAT,
3.       Wszelkie koszty odprawy celnej i cło,
4.       Wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,
5.       Koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
6.       Ewentualne koszty ubezpieczenia urządzenia do czasu przekazania go Zamawiającemu,
7.       Koszty złożenia, montażu, podłączenia, ustawienia i konfiguracji urządzenia, wraz z niezbędnymi testami jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
8.       Koszty szkolenia personelu,
9.       Koszty wykonanych przeglądów okresowych w okresie gwarancji, w tym użytych materiałów wraz z wymianą części jeżeli okaże się konieczna.
10.    Inne koszty Wykonawcy związane z prawidłowym zrealizowaniem zamówienia.

§ 4
1.     Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 2 umowy zostanie zrealizowana w terminie do 60 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu dostawy (potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego i protokołem szkoleń) i otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego oraz protokół dokumentujący przeprowadzenie szkoleń określonych umową”
2.     W przypadku otrzymania nieprawidłowo wystawionej faktury Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wystawienia korekty. Żądanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostanie przesłane Wykonawcy pocztą lub faksem.
3. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury, nie wymagającej korekty. W przypadku konieczności wystawienia korekty za dzień otrzymania faktury strony uznają dzień otrzymania prawidłowo wystawionej korekty.
4. Płatności zostaną realizowane na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczony sprzęt, Wykonawca po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, może naliczać odsetki.
6.     Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu Umowy oznaczać będzie przyjęcie, jako obowiązującej stawki VAT stawki z dnia wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
7.     Płatność za przedmiot umowy zostanie uiszczona przelewem na konto Wykonawcy nr: ……………………………………………..
8.     Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego

§ 5
1.     Wykonawca oświadcza, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją, której okres został wskazany w Ofercie Wykonawcy, załącznik nr 1 pkt. IV formularza ofertowego oraz tabela w załączniku nr 1a „Formularz wymaganych parametrów technicznych” i wynosi: ____ miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje cały dostarczony sprzęt.
2.     Pozostałe warunki gwarancji określa niniejsza umowa, Oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową lub Ofertą Wykonawcy oraz w zakresie w jakim postanowienia karty gwarancyjnej są korzystniejsze od zapisów umowy lub Oferty Wykonawcy. Karta gwarancyjna zostanie wydana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu dostawy. Brak wydania Zamawiającemu karty gwarancyjnej w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego sprzętu z winy Wykonawcy. Ponadto Wykonawca przeniesie w dniu dostawy sprzętu na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa wynikających z dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez podmioty trzecie, które to dokumenty dotyczą przedmiotu dostawy.
3.     Wykonawca oświadcza, iż gwarancja, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana na następujących warunkach:
1.       W okresie gwarancji przeglądy okresowe będą wykonywane bez dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podmiot wskazany w ust. 6 z częstotliwością zalecaną przez producenta/ dystrybutora urządzenia (nie rzadziej jednak niż 2 przeglądy na 12 miesięcy);
2.       Wykonawca lub podmiot wskazany w ust. 6 dokona w okresie gwarancji wymaganych przez producenta aktualizacji oprogramowania dotyczących bezpieczeństwa, bez dodatkowego wynagrodzenia,
3.       W przypadku wystąpienia wady, usterki (awarii) Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia wad, usterek (awarii) przez 24 godziny na dobę w dni robocze;
4.       Zgłoszenia awarii mogą być składane faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie;
5.       W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) sprzętu, reakcja serwisu tj. przyjęcie zgłoszenia i kontakt z użytkownikiem urządzenia w celu wyjaśnienia problemu awarii wyniesie: do 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze;
6.       W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii), wymagającej przyjazdu serwisu, przybycie serwisu do Zamawiającego wyniesie do 48 godzin w dni robocze, od zgłoszenia;
7.       Wady i usterki (awarie) sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane przez serwis na miejscu – w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku kiedy charakter usterki, wady wymagać będzie wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca/podmiot serwisujący wskazany w ust. 6 ponosi koszty dostarczenia urządzenia do miejsca wykonania naprawy;
8.       Podstawowe wady i usterki (awarie) sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub z uwagi na złożony charakter wady lub usterki termin usunięcia awarii może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu przybliżony termin usunięcia wady lub usterki; Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii sprzętu w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonanej w dniu roboczym.
9.       Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany części lub elementu na nowy, jeżeli
w okresie gwarancyjnym zostaną dokonane 3 naprawy dotyczące tej samej części lub elementu, a urządzenie nadal będzie wykazywać uszkodzenia uniemożliwiające używanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem;
10.    Gwarantowana sprawność sprzętu wynosić będzie co najmniej 95% przez co należy rozumieć, że czas przestoju liczony odrębnie dla każdego urządzenia w okresie każdego roku realizacji umowy, wynoszącego 365 dni, liczonego od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego, nie przekroczy 18 dni. Okres przestoju będzie liczony od następnego dnia roboczego od daty zgłoszenia awarii sprzętu uniemożliwiającej Zamawiającemu leczenie;
11.    Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od podpisania umowy.
12.    Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).
4.     Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.
5.     Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi.
6.     Wszelkie awarie, usterki sprzętu będącego przedmiotem umowy w okresie gwarancji będą zgłaszane następującemu podmiotowi:
Nazwa: ......................
Adres ......................
Nr faks ...................... / nr telefonu ......................./e- mail ………………
7.         Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkody jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający poniesie koszty związane wykonaniem przeglądów urządzenia bądź jego naprawą, które na mocy niniejszej umowy winny być realizowane przez Wykonawcę lub wskazany podmiot świadczący usługi serwisowe bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 6
Strony uzgadniają następujące kary umowne:
1.       W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą Sprzętu(urządzeń, sprzętu lub oprogramowania) lub szkoleniem personelu Zamawiającego poza termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia przez pierwsze 5 dni, a za kolejne dni 0,5% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.
2.       W przypadku gdy w okresie gwarancji liczba dni przestoju sprzętu przekroczy liczbę określoną w § 5 ust. 3 pkt 10 Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 3 ust. 2 za każdy dodatkowy dzień przestoju. Zamawiający nie naliczy kary, o której mowa powyżej, jeżeli Wykonawca na czas usuwania awarii dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności odpowiadającej naprawianemu urządzeniu.
3.       Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez każdą ze stron od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.
4.       Kary umowne płatne są na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego i przesyłanej Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej. Kary płatne są na rachunek bankowy Zamawiającego podany w nocie. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7
1.       W razie opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.       Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych). W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3.       Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.
4.       Postanowienia § 6 i § 7 ust. 1 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania
od Wykonawcy, na zasadach ogólnych, odszkodowania, w przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę.
5.       W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 powyżej, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, ani żadne inne roszczenia w tym względzie. Wykonawca zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń w tym zakresie wobec Zamawiającego, zarówno obecnie jak i w przyszłości.
6.       Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami i wyznaczenia mu w tym celu 3-dniowego terminu.

§ 8
1.       Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.1182 j.t., dalej UODO) powierza w trybie art. 31 UODO Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów danych osobowych ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
2.       Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji zadań, których świadczenie jest przedmiotem Umowy, określonym w § 1 ust. 1.
3.       Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów UODO oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z powyższymi przepisami oraz niniejszą ustawą.
4.       Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 UODO, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a. W zakresie tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Administrator Danych Osobowych.
5.       Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować czynności, o których mowa w art. 7 pkt 2 UODO.
6.       Wykonawca gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcy w tym samym zakresie i celu oraz na tych samych warunkach co Wykonawca, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę Podwykonawcy czynności serwisowych. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego przed przydzieleniem dostępu do danych.
7.       Wykonawca oświadcza, iż ma/nie ma powołanego i zgłoszonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji: <imię i nazwisko> .…………………………………………………… do jawnego rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8.       W szczególnych przypadkach, jeżeli zachodzi uzasadniona konieczność dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych pochodzących ze zbiorów danych osobowych Zamawiającego także przez pracowników/personel/współpracowników Producenta, przy czym każdorazowo, jeżeli taka konieczność wystąpi, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, przed przydzieleniem dostępu do danych.
9.       Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 37 UODO oraz zobowiązania do zachowania w tajemnicy pozyskanych danych dla osób przetwarzających dane osobowe u Zamawiającego, zgodnie z art. 39 ust. 2 UODO, wydaje Wykonawca w postaci papierowej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
10.    Fakt wydania upoważnienia Wykonawca odnotowuje, zgodnie z art. 39 ust. 1 UODO w Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
11.    Każdorazowo przy zmianie personelu Wykonawcy dedykowanego do realizacji Umowy, Wykonawca będzie zobligowany do upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nowych pracowników/personel/współpracowników, zgodnie z art. 37 UODO oraz zobowiązania do zachowania w tajemnicy pozyskanych danych dla osób przetwarzających dane osobowe u Zamawiającego, zgodnie z art. 39 ust. 2 UODO.
12.    Za zapoznanie pracowników/personel/współpracowników Wykonawcy z przepisami ochrony danych osobowych odpowiada Wykonawca.
13.    Wykonawca zapewnia, że oprogramowanie, w którym będą przetwarzane dane osobowe spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
14.    Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez:
1.     żądanie złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień,
2.     żądania dostarczenia kserokopii dokumentów, w szczególności Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i Zobowiązania do zachowania w tajemnicy danych osobowych,
3.     realizację kontroli poprzez inspekcję lokalizacji (przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych), w których przetwarzane są powierzone dane osobowe.
15.    Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wskazań Zamawiającego mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
16.    Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) kontroli Wykonawcy bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zapewni udział przedstawiciela Zamawiającego w kontroli GIODO Wykonawcy w zakresie, w jakim kontrola ta będzie dotyczyć danych osobowych, których Administratorem Danych Osobowych jest Zamawiający.
17.    Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy.
18.    W razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty.
19.    Niniejsze postanowienia obowiązują przez czas trwania umowy oraz po upływie okresu jej obowiązywania, do czasu wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w  ust. 17 niniejszego paragrafu.

§ 9
Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani rozporządzania nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. Nie będzie mógł on też bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności rodzącej takie skutki. Wykonawca nie będzie mógł również rozporządzać wierzytelnością w taki sposób, aby mogła być ona przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki), jak również Wykonawca nie ma prawa przyjąć poręczenia za zobowiązanie Zamawiającego bez uzgodnienia z nim tego w formie pisemnej.

§ 10
1. Dla celów Kontraktu „Informacja Poufna” oznacza jakąkolwiek informację lub dane, które obejmują, ale nie ograniczają się do wszelkiego rodzaju informacji i danych dotyczących przedsiębiorstwa, informacji lub danych handlowych lub technicznych, ujawnionych między sobą przez Strony w związku z Umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym przekazane zostały takie dane lub informacje. Informacja Poufna będzie obejmować wszelkie kopie lub wyciągi, jak również moduły, próbki, prototypy lub ich części. Informacje Poufne będą wykorzystane przez Strony wyłącznie dla celów realizacji Umowy i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane lub ujawniane przez Strony w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie osobom trzecim dla innych celów niż cele zgodne z Umową, bez pisemnej zgody drugiej Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; w takiej jednak sytuacji Strona wezwana do ujawnienia Informacji Poufnej ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązują Strony również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

§ 11
1.     Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty o normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.
2.     Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:
·           Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:
·         przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,
·         rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,
·         wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .
1.       Wykonawca musi:
·         organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady
·         bezpieczeństwa i higieny pracy,
·         powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych
·         wykonywaniem przez nich prac,
·         powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.
·         Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.
·         Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.
·         W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP.

§12
Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:
1.Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004, a w szczególności:
·         przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem umowy
·         zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital
·         minimalizować ilość powstających odpadów
·         zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług
·         zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych
2. Wykonawcy nie wolno:
·         wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów
·         składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z PracownikiemSekcji Środowiska i Higieny
·         myć pojazdów na terenie szpitala
·         spalać odpadów na terenie szpitala
·         wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji
3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.
4.Dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.
5.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny
§ 13
1. Wraz ze sprzętem Zamawiający otrzyma nieograniczone w czasie i niewyłączne prawo do użytkowania oprogramowania związanego ze sprzętem, przy czym forma i zastosowanie programu zawarte w jego opisie muszą pozostać nienaruszone.
2. Przekazanie oprogramowania wraz z całą dokumentacją może nastąpić wyłącznie razem ze sprzętem, którym zostało zainstalowane. W przypadku uszkodzenia sprzętu z którym oprogramowanie zostało zainstalowane, Zamawiający ma prawo przeniesienia go na inny sprzęt bez dodatkowych kosztów i opłat.
3. Zamawiający ma prawo instalować oprogramowanie nie dostarczane przez Wykonawcę na komputerach dostarczonych w wykonaniu niniejszej umowy pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wykonawcy. Wykonawca ma prawo w dowolnym czasie do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody, a Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie wykasować oprogramowanie wskazane przez Wykonawcę.
4. Koszt prawa do użytkowania oprogramowania w powyższym zakresie został zawarty w cenie, o której mowa w 53 ust. li 2 umowy, a Zamawiający z tytułu korzystania z oprogramowania dołączonego do sprzętu nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.
5. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych, autorskich lub innych praw własności przemysłowej lub intelektualnej związanych z przedmiotem umowy, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. W przypadku, jeżeli Zamawiający poniesie jakąkolwiek szkodę lub koszty związane z takimi roszczeniami Wykonawca będzie zobowiązany do ich niezwłocznego wyrównania Zamawiającemu
§ 14
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
a)w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek: wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; wstąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy leżących po stronie Zamawiającego na skutek których nie jest możliwe zapewnienie Wykonawcy dostępu do urządzenia np. z powodu zaplanowanych procedur leczniczych i wykonania zamówienia.
e) zmiany wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
2.W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe to przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone mogą być aneksami obustronnie podpisanymi.
5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

....................................                                                                                                         ...................................

ISTOTNE WARUNKI UMOWY NR …..... / PAKIET 2
Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania: „Zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”, nr sprawy ZP/9/ZCOSzpSp/2018

§ 1
1.       Przedmiotem umowy jest zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego opisanego szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tabela w załączniku nr 1a „Formularz wymaganych parametrów technicznych” oraz Ofercie Wykonawcy, zwanych również Sprzętem.
2.       Wykonawca oświadcza, że oferowany i dostarczony Sprzęt będzie zgodny z SIWZ, oryginalny, zgodny z częściami dla których został wydany certyfikat CE dla urządzenia, spełniający wszystkie wymogi niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia i poprawności jego działania.
3.       SIWZ oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
4.       Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.
5.       Wykonawca, oświadcza, że:
1.       posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania wszelkich świadczeń wynikających z postanowień umowy .
2.       wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie postanowień umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się sprzedażą i dostawą Sprzętu,
3.       zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wymieniane przedmioty umowy będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości.
4.       przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, zaś Wykonawca nie zawierał żadnych umów, których wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić właściwe wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
§ 2
1.       Wykonawca oświadcza, iż dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy a następnie dokona jego uruchomienia, poprawności działania, kalibracji jeżeli będzie wymagana oraz wykona odpowiednie testy pracy urządzenia.
2.       Zamawiający nie posiada instrukcji serwisowych ani kluczy serwisowych do urządzenia. Wszelkie czynności w ramach umowy może wykonać tylko osoba posiadająca doświadczenie w zakresie serwisowania urządzenia oraz szkolenie serwisowe certyfikowane przez producenta urządzenia lub inny podmiot upoważniony przez producenta urządzenia.
3.       Wraz z dostawą sprzętu (tj. części serwisowej), Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół Dostawy części oraz Kartę gwarancyjna
4.       Wszelkie czynności musza być odnotowane przez Wykonawcę w paszporcie technicznym urządzenia oraz potwierdzone raportem serwisowym, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
5.       Przed planowanym terminem dostarczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wskazując dokładny termin dostawy i montażu. Dostawa winna być dostawą jednorazową. Informacja o terminie dostawy zostanie przesłana Zamawiającemu faksem na numer: …………….., na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym dostarczeniem urządzenia.
6.       Miejscem dostarczenia oraz instalacji Sprzętu będzie: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13 – Zakład Radioterapii.
7.       Po stronie Wykonawcy za współpracę z Zamawiającym w zakresie wykonania Umowy, w tym ustalanie szczegółowych terminów jej realizacji jest odpowiedzialny ………………….. tel. …………, e-mail: ………………….
8.       Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym ze współpracę ze Wykonawcą, w tym podpisanie protokołu dostawy o protokołu odbioru końcowego, będzie……………….…… tel. +48 …………………………………., e-mail: …………………………………………….. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania Wykonawcy (mailem, faxem lub listem poleconym).
9.       Czynności związane z dostawą, montażem, instalacją Sprzętu a także uruchomieniem i testami potwierdzone zostaną raportem serwisowym.
10.    W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania Sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 7 dni, do usunięcia wszelkich nieprawidłowości – w takim przypadku raport serwisowy zostanie podpisany po usunięciu wszelkich nieprawidłowości.
11.    W ramach dostawy i wymiany części o których mowa w ust 1 Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności działania akceleratora medycznego w zakresie wymienianej części, kalibracji, jeżeli będzie wymagana oraz wykona odpowiednie testy pracy urządzenia”
12.    Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia zainstalowanego sprzętu i podpisanie raportu serwisowego przechodzi na niego prawo własności
13.    Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1 i terminu przekazania wszelkich raportów serwisowych oraz faktur w sytuacjach zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, lub takich które nie mogły być przewidziane na etapie zawierania umowy, n skutek których realizacja zamówienia w uzgodniony terminie okazała się niemożliwa lub znacznie utrudniona.
14.    Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Sprzętu lub urządzeń, zwanych dalej Sprzętem i żądania wymiany na Sprzęt i wolny od wad w przypadku: dostarczenia Sprzętu niewłaściwej jakości, dostarczenia Sprzętu niezgodnego z zamówieniem.
15.    „Jeżeli dostarczony sprzęt tj. część serwisowa ma wadę fizyczną lub prawną Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie wymieni sprzęt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli sprzęt był już wymieniany lub naprawiany przez wykonawcę albo wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany sprzętu na wolny od wad albo usunięcia wady. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.”
§ 3
1.     Wartość umowy netto przedmiotu umowy wynosi: ........................... zł.
2.     Wartość umowy brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................... zł.
3.     Wartość umowy, o której mowa w ust. 2 obejmuje:
·         Cenę netto sprzętu, urządzeń i oprogramowania wraz z licencjami;
·         Podatek VAT,
·         Wszelkie koszty odprawy celnej i cło,
·         Wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,
·         Koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
·         Ewentualne koszty ubezpieczenia urządzenia do czasu przekazania go Zamawiającemu,
·         Koszty złożenia, montażu, podłączenia, ustawienia i konfiguracji, kalibracji urządzenia, wraz z niezbędnymi testami jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
·         Inne koszty Wykonawcy związane z prawidłowym zrealizowaniem zamówienia.

§ 4
1.     „Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 2 umowy zostanie zrealizowana w terminie do 60 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu dostawy (potwierdzonego raportem serwisowym podpisanym przez Zamawiającego) i otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego raport serwisowy”.
2.     W przypadku otrzymania nieprawidłowo wystawionej faktury Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wystawienia korekty. Żądanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostanie przesłane Wykonawcy pocztą lub faksem.
3. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury, nie wymagającej korekty. W przypadku konieczności wystawienia korekty za dzień otrzymania faktury strony uznają dzień otrzymania prawidłowo wystawionej korekty.
4. Płatności zostaną realizowane na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczony sprzęt, Wykonawca po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, może naliczać odsetki.
6. Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu Umowy oznaczać będzie przyjęcie, jako obowiązującej stawki VAT stawki z dnia wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
7.     Płatność za przedmiot umowy zostanie uiszczona przelewem na konto Wykonawcy nr: ……………………………………………..
8.     Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego

§ 5
1.       Zamawiający informuje, iż §5 ust 1 (Pakiet 2) Istotnych Warunków Umowy i otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją, której okres został wskazany w Ofercie Wykonawcy, załącznik nr 1 pkt. IV formularza ofertowego oraz tabela w załączniku nr 1a „Formularz wymaganych parametrów technicznych”i wynosi: ____ miesięcy od daty podpisania raportu serwisowego. Gwarancja obejmuje cały dostarczony sprzęt”.
2.       Pozostałe warunki gwarancji określa niniejsza umowa, Oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową lub Ofertą Wykonawcy oraz w zakresie w jakim postanowienia karty gwarancyjnej są korzystniejsze od zapisów umowy lub Oferty Wykonawcy. Karta gwarancyjna zostanie wydana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu dostawy. Brak wydania Zamawiającemu karty gwarancyjnej w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego sprzętu z winy Wykonawcy. Ponadto Wykonawca przeniesie w dniu dostawy sprzętu na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa wynikających z dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez podmioty trzecie, które to dokumenty dotyczą przedmiotu dostawy.
3.       Wykonawca oświadcza, iż gwarancja, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana na następujących warunkach:
1)W przypadku wystąpienia wady, usterki (dotyczy awarii zainstalowanej części będącej przedmiotem umowy) Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia wad, usterek (awarii) przez 24 godziny na dobę w dni robocze;
2)Zgłoszenia awarii mogą być składane faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie;
3)W przypadku wystąpienia wad lub usterek (dotyczy awarii zainstalowanej części będącej przedmiotem umowy), reakcja serwisu tj. przyjęcie zgłoszenia i kontakt z użytkownikiem urządzenia w celu wyjaśnienia problemu awarii wyniesie: do 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze;
4)W przypadku wystąpienia wad lub usterek (dotyczy awarii), wymagającej przyjazdu serwisu, przybycie serwisu do Zamawiającego wyniesie do 48 godzin w dni robocze, od zgłoszenia;
5)Wady i usterki (awarie w ramach przedmiotu zamówienia zainstalowanej części będącej przedmiotem umowy) sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane przez serwis na miejscu – w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku, kiedy charakter usterki, wady wymagać będzie wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca/podmiot serwisujący wskazany w ust. 6 ponosi koszty dostarczenia urządzenia do miejsca wykonania naprawy;
6)Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany części będącej przedmiotem Umowy, jeżeliw okresie gwarancyjnym zostaną dokonane 3 naprawy dotyczące tej samej części, a urządzenie nadal będzie wykazywać uszkodzenia uniemożliwiające używanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem;
7)Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).”
4. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.
5.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi.
6.Wszelkie awarie, usterki sprzętu będącego przedmiotem umowy w okresie gwarancji będą zgłaszane następującemu podmiotowi:
Nazwa: ......................
Adres ......................
Nr faks ...................... / nr telefonu ......................./e- mail ………………
7.Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkody jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający poniesie koszty związane wykonaniem przeglądów urządzenia bądź jego naprawą, które na mocy niniejszej umowy winny być realizowane przez Wykonawcę lub wskazany podmiot świadczący usługi serwisowe bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 6
Strony uzgadniają następujące kary umowne:
1.       W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą Sprzętu Zamawiającego poza termin określony w § 2 ust. 1, nie dokona montażu części, kalibracji lub innych czynności niezbędnych do uruchomienia urządzenia - Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia przez pierwsze 5 dni, a za kolejne dni 0,5% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.
2.       W przypadku gdy w okresie gwarancji liczba dni przestoju sprzętu przekroczy liczbę określoną w § 5 ust. 3 pkt 10 Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 3 ust. 2 za każdy dodatkowy dzień przestoju. Zamawiający nie naliczy kary, o której mowa powyżej, jeżeli Wykonawca na czas usuwania awarii dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności odpowiadającej naprawianemu urządzeniu.
3.       Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez każdą ze stron od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.
4.       Kary umowne płatne są na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego i przesyłanej Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej. Kary płatne są na rachunek bankowy Zamawiającego podany w nocie. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7
1.       W razie opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.       Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych). W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3.       Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.
4.       Postanowienia § 6 i § 7 ust. 1 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania
od Wykonawcy, na zasadach ogólnych, odszkodowania, w przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę.
5.       W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 powyżej, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, ani żadne inne roszczenia w tym względzie. Wykonawca zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń w tym zakresie wobec Zamawiającego, zarówno obecnie jak i w przyszłości.
6.       Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami i wyznaczenia mu w tym celu 3-dniowego terminu.

§ 8
1.       Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.1182 j.t., dalej UODO) powierza w trybie art. 31 UODO Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów danych osobowych ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
2.       Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji zadań, których świadczenie jest przedmiotem Umowy, określonym w § 1 ust. 1.
3.       Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów UODO oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z powyższymi przepisami oraz niniejszą ustawą.
4.       Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 UODO, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a. W zakresie tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Administrator Danych Osobowych.
5.       Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować czynności, o których mowa w art. 7 pkt 2 UODO.
6.       Wykonawca gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcy w tym samym zakresie i celu oraz na tych samych warunkach co Wykonawca, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę Podwykonawcy czynności serwisowych. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego przed przydzieleniem dostępu do danych.
7.       Wykonawca oświadcza, iż ma/nie ma powołanego i zgłoszonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji: <imię i nazwisko> .…………………………………………………… do jawnego rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8.       W szczególnych przypadkach, jeżeli zachodzi uzasadniona konieczność dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych pochodzących ze zbiorów danych osobowych Zamawiającego także przez pracowników/personel/współpracowników Producenta, przy czym każdorazowo, jeżeli taka konieczność wystąpi, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, przed przydzieleniem dostępu do danych.
9.       Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 37 UODO oraz zobowiązania do zachowania w tajemnicy pozyskanych danych dla osób przetwarzających dane osobowe u Zamawiającego, zgodnie z art. 39 ust. 2 UODO, wydaje Wykonawca w postaci papierowej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
10.    Fakt wydania upoważnienia Wykonawca odnotowuje, zgodnie z art. 39 ust. 1 UODO w Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
11.    Każdorazowo przy zmianie personelu Wykonawcy dedykowanego do realizacji Umowy, Wykonawca będzie zobligowany do upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nowych pracowników/personel/współpracowników, zgodnie z art. 37 UODO oraz zobowiązania do zachowania w tajemnicy pozyskanych danych dla osób przetwarzających dane osobowe u Zamawiającego, zgodnie z art. 39 ust. 2 UODO.
12.    Za zapoznanie pracowników/personel/współpracowników Wykonawcy z przepisami ochrony danych osobowych odpowiada Wykonawca.
13.    Wykonawca zapewnia, że oprogramowanie, w którym będą przetwarzane dane osobowe spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
14.    Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez:
1.       żądanie złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień,
2.       żądania dostarczenia kserokopii dokumentów, w szczególności Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i Zobowiązania do zachowania w tajemnicy danych osobowych,
3.       realizację kontroli poprzez inspekcję lokalizacji (przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych), w których przetwarzane są powierzone dane osobowe.
15.    Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wskazań Zamawiającego mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
16.    Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) kontroli Wykonawcy bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zapewni udział przedstawiciela Zamawiającego w kontroli GIODO Wykonawcy w zakresie, w jakim kontrola ta będzie dotyczyć danych osobowych, których Administratorem Danych Osobowych jest Zamawiający.
17.    Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy.
18.    W razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty.
19.    Niniejsze postanowienia obowiązują przez czas trwania umowy oraz po upływie okresu jej obowiązywania, do czasu wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w  ust. 17 niniejszego paragrafu.

§ 9
Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani rozporządzania nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. Nie będzie mógł on też bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności rodzącej takie skutki. Wykonawca nie będzie mógł również rozporządzać wierzytelnością w taki sposób, aby mogła być ona przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki), jak również Wykonawca nie ma prawa przyjąć poręczenia za zobowiązanie Zamawiającego bez uzgodnienia z nim tego w formie pisemnej.
§ 10
1. Dla celów Kontraktu „Informacja Poufna” oznacza jakąkolwiek informację lub dane, które obejmują, ale nie ograniczają się do wszelkiego rodzaju informacji i danych dotyczących przedsiębiorstwa, informacji lub danych handlowych lub technicznych, ujawnionych między sobą przez Strony w związku z Umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym przekazane zostały takie dane lub informacje. Informacja Poufna będzie obejmować wszelkie kopie lub wyciągi, jak również moduły, próbki, prototypy lub ich części. Informacje Poufne będą wykorzystane przez Strony wyłącznie dla celów realizacji Umowy i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane lub ujawniane przez Strony w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie osobom trzecim dla innych celów niż cele zgodne z Umową, bez pisemnej zgody drugiej Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; w takiej jednak sytuacji Strona wezwana do ujawnienia Informacji Poufnej ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązują Strony również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
§ 11
1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty o normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.
1.       Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:
·         Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:
·         przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,
·         rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,
·         wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .
1.       Wykonawca musi:
·         organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady
·         bezpieczeństwa i higieny pracy,
·         powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych
·         wykonywaniem przez nich prac,
·         powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.
·         Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.
·         Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.
·         W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP.

§12
Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:
1.Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004, a w szczególności:
·         przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem umowy
·         zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital
·         minimalizować ilość powstających odpadów
·         zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług
·         zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych
2. Wykonawcy nie wolno:
·         wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów
·         składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownikiem Sekcji Środowiska i Higieny
·         myć pojazdów na terenie szpitala
·         spalać odpadów na terenie szpitala
·         wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji
3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.
4.Dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.
5.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny
§ 13
1. Wraz ze sprzętem Zamawiający otrzyma nieograniczone w czasie i niewyłączne prawo do użytkowania oprogramowania związanego ze sprzętem, przy czym forma i zastosowanie programu zawarte w jego opisie muszą pozostać nienaruszone.
2. Przekazanie oprogramowania wraz z całą dokumentacją może nastąpić wyłącznie razem ze sprzętem, którym zostało zainstalowane. W przypadku uszkodzenia sprzętu z którym oprogramowanie zostało zainstalowane, Zamawiający ma prawo przeniesienia go na inny sprzęt bez dodatkowych kosztów i opłat.
3. Zamawiający ma prawo instalować oprogramowanie nie dostarczane przez Wykonawcę na komputerach dostarczonych w wykonaniu niniejszej umowy pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wykonawcy. Wykonawca ma prawo w dowolnym czasie do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody, a Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie wykasować oprogramowanie wskazane przez Wykonawcę.
4. Koszt prawa do użytkowania oprogramowania w powyższym zakresie został zawarty w cenie, o której mowa w 53 ust. li 2 umowy, a Zamawiający z tytułu korzystania z oprogramowania dołączonego do sprzętu nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.
5. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych, autorskich lub innych praw własności przemysłowej lub intelektualnej związanych z przedmiotem umowy, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. W przypadku, jeżeli Zamawiający poniesie jakąkolwiek szkodę lub koszty związane z takimi roszczeniami Wykonawca będzie zobowiązany do ich niezwłocznego wyrównania Zamawiającemu';

§ 14
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
a)w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek: wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; wstąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy leżących po stronie Zamawiającego na skutek których nie jest możliwe zapewnienie Wykonawcy dostępu do urządzenia np. z powodu zaplanowanych procedur leczniczych i wykonania zamówienia.
e) zmiany wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe to przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone mogą być aneksami obustronnie podpisanymi.
5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

....................................                                                                                                                        ...................................