**Załącznik nr 1 do zgłoszenia**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

**WYKONAWCA**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cena netto | cena brutto |
| **RTG** |  |  |
| gwarancja 24 miesiące (wymagane minimum) |  |  |
| gwarancja 36 miesięcy |  |  |
| gwarancja 48 miesięcy |  |  |
| gwarancja 60 miesięcy |  |  |
| koszty eksploatacyjne – 1 rh pracy serwisu |  |  |
| koszty eksploatacyjne – dojazd |  |  |
| koszty przeglądów technicznych po okresie gwarancji (w okresie 12 miesięcy z podaniem ilości wymaganych przez producenta przeglądów/rok) |  |  |
| koszty wymiany lampy rtg |  |  |
| koszty wymiany akumulatorów do bezprzewodowych detektorów (zalecenia producenta w zakresie interwału czasowego dotyczącego ich wymiany) |  |  |
| wstępny koszt adaptacji pomieszczenia RTG (roboty budowlane) |  |  |

Zastosowano ……% stawkę podatku VAT (w przypadku kilku stawek należy wskazać wszystkie, w przypadku produktu zwolnionego należy wpisać, iż produkt jest zwolniony z VAT)

**RTG( wymogi min: cyfrowy RTG z zawieszeniem sufitowy ze ścianką kostno-płucną  wyposażony w 2 detektory, moc generatora ≥  65 kW,  zakres regulacji napięć ≥ 40 – 150 kV, zakres regulacji mAs ≥ 0,1 – 500 mAs, zakres regulacji prądów ≥ 10 – 800 mA, zakres regulacji ekspozycji ≥ 0,001 do 10 s,  stół pacjenta pływający o nośności ≥ 250 kg i wymiarach: długość ≥ 220 cm, szerokość ≥ 80 cm.**

W zakresie RTG przedstawienia ofert asortymentowo-cenowych zawierająca cenę netto, brutto RTG - wymagamy min. 24 miesiące gwarancji + wycena dodatkowych 12 miesięcy gwarancji aż do 60 miesięcy (5 lat), katalogi z parametrami technicznymi, instrukcje obsługi w wersji pdf - płyta CD lub pendrive. Koszty wymiany lampy RTG oraz koszty wymiany akumulatorów do bezprzewodowych detektorów i jakie zalecenia producenta w zakresie interwału czasowego dotyczącego ich wymiany.

Dodatkowo RTG koszty eksploatacyjne tj. ile wynosi 1 rh pracy serwisu (netto/brutto), dojazd, koszt przeglądów technicznych po okresie gwarancji w okresie 12 miesięcy z podaniem ilości wymaganych przez producenta przeglądów/rok.

Czas trwania adaptacji pomieszczeń (robót budowlanych)……………………………………………..\*

Informacje dotyczące dostawy sprzętu od daty zakończenia robót…………………………………\*

Czy Wykonawca jest wstanie wykonać łącznie przedmiot zamówienia tj. adaptację pomieszczeń (roboty budowlane) i dostawę sprzętu………………………………..\*

**\*Należy wypełnić**