……..............................

(miejscowość, data)

…………………………………..

( pieczątka wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie:

Czyszczenia i dezynfekcja central i kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami oraz dostawą, wymianą i walidacją filtrów absolutnych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

- Zamawiający:

- Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny

- im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

- ul. Szpitalna 13,

- 41-300 Dąbrowa Górnicza

KRS: 0000054321 NIP 629-21-15-781 REGON 000310077

- Nazwa i adres WYKONAWCY

- Nazwa: .......................................................................................................................................................

z siedzibą w : miejscowość ....................................... kod............................................................

adres: ul.........................................................................................................................................

NIP     ..............................................

REGON …………………………..

- Nr rachunku bankowego: .............................................................................................................

tel/fax   ............................................................   email. …………………………………………

1. Oferujemy wykonanie całości usługi w kwocie: suma a) + b) + c) + d) + e) + f)

wartość netto:.....................zł + podatek VAT:............……. = wartość brutto:....................zł,  zgodnie z poniższymi kwotami:

a) Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami oraz  dostawą, wymianą i walidacją filtrów absolutnych na Bloku Operacyjnym/Otolaryngologia.

Łączna kwota (Tabela nr 1 i Tabela nr 2):

cena netto:.....................zł + podatek VAT:............. = cena brutto:....................zł

Tabela nr 1.  Czyszczenie i dezynfekcja central i  kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami.

| Blok Operacyjny/Otolaryngologia - Pawilon D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Centrala wentylacyjna KN7/KW7: KWH06R3/D2- KWH08B3/D2 | CLIMA TECH |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna KN5/KW5: KWH05R3/D2- KWH06B3/D2 | CLIMA TECH |  |  |
| 3. | Centrala wentylacja nr 9 KWH 03 B3/DZ | CLIMA TECH |  |  |

Tabela nr 2. Dostawa i wymiana filtrów absolutnych wraz z walidacją:

| Lp. | POMIESZCZENIE | KLASA FILTRACJI | WYMIARY | ILOŚĆ | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sala zabiegowa Oddziału Otolaryngologii sala nr 7 | H13 | 305x610x292 | 2 szt. |  |  |  |
| 2. | Pokój zabiegowy Oddziału Otolaryngologii | H13 | 305x610x292 | 2 szt. |  |  |  |
| 3. | Pokój zabiegowy (czysty) Oddziału Otolaryngologii | H13 | 440x540x172 | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Sala operacyjna nr 1 Onkologia | H13 | 305x610x292 | 3 szt. |  |  |  |
| 5. | Sala operacyjna nr 5 ortopedyczna | H13 | 305x610x292 | 3 szt. |  |  |  |
| 6. | Przedsionek Sali operacyjnej nr 5 ortopedycznej | H13 | 440x540x172 | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Sala operacyjna nr 8 Chirurgii ogólnej | H13 | 305x610x292 | 3 szt. |  |  |  |
| 8. | Przedsionek Sali operacyjnej nr 8 chirurgii ogólnej | H13 | 440x540x172 | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Sala operacyjna nr 14 Ginekologia | H13 | 305x610x292 | 3 szt. |  |  |  |
| 10. | Myjnia Sala nr 15 | H13 | 440x540x172 | 1 szt. |  |  |  |
| 11. | Pomieszczenie nr 7 Myjnia | H13 | 440v540x172 | 1 szt. |  |  |  |
| 12. | Sala cięć cesarskich sala nr 10 | H13 | 305x610x292 | 3 szt. |  |  |  |
| 13. | Sala Porodowa | H13 | 440x540x172 | 1 szt. |  |  |  |

b) Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami 
– Pracownia Histopatologii, Pracownia Endoskopii – Dach Pawilon F

Łączna kwota (Tabela nr 1):

cena netto:.....................zł + podatek VAT:............. = cena brutto:....................zł

Tabela nr 1. Czyszczenie i dezynfekcja central i  kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami.

| Pracownia Histopatologii, Pracownia Endoskopii – Dach Pawilon F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Centrala wentylacyjna ( Pracownia Histopatologii ): Brak danych - nieczytelna tabliczka | - |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna ( Pracownia Endoskopii ): N2W2- MCKS 02L/MCKS 02R | MCK |  |  |

c) Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami oraz  dostawą, wymianą i walidacją filtrów absolutnych, wykonanie pomiarów  w Pracowni Leku Cytostatycznego:

Łączna kwota (Tabela nr 1, Tabela nr 2, Tabela nr 3):

cena netto:.....................zł + podatek VAT:............. = cena brutto:....................zł

Tabela nr 1. Czyszczenie i dezynfekcja central i  kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami:

| Pracownia Leku Cytostatycznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Centrala wentylacyjna: MCKH 04l/MCKH 04L | MCK |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna: VS-10-R-H-T | Ventus |  |  |

Tabela nr 2. Dostawa i wymiana filtrów absolutnych wraz z walidacją:

| Lp. | POMIESZCZENIE | KLASA FILTRACJI | WYMIARY | ILOŚĆ | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownia Leku Cytostatycznego – Pomieszczenie do Fasowania Leków Doustnych | H13 | 405x405x150 | 2 szt. |  |  |  |
| 2. | Pracownia Leku Cytostatycznego – BOX ASEPTYCZNY (pom.1.03) | H14 | 915x610x78 | 2 szt. |  |  |  |
| 3. | Pracownia Leku Cytostatycznego – BOX ASEPTYCZNY (pom.1.03) | H14 | 915x457x78 | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Pracownia Leku Cytostatycznego - Śluza Czysta (pom.1.04) | H13 | 405x405x150 | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Pracownia Leku Cytostatycznego nr 1.05A śluza brudna | H13 | 405x405x150 | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Pracownia Leku Cytostatycznego- Śluza Brudna (pom.1.06) | H13 | 405x405x150 | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Pracownia Leku Cytostatycznego – Magazyn Leków (pom.1.02 | H13 | 405x405x150 | 2 szt. |  |  |  |
| 8. | Pracownia Leku Cytostatycznego – Magazyn Leków Gotowych (pom.1.07) | H13 | 405x405x150 | 2 szt. |  |  |  |
| 9. | Pracownia Leku Cytostatycznego – Magazyn Leków (pom.1.10) | H13 | 405x405x150 | 1 szt. |  |  |  |

Tabela nr 3. Wykonanie pomiarów:

| Lp. | POMIESZCZENIE | RODZAJ POMIARU | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownia Leku Cytostatycznego | Ilość cząstek stałych |  |  |
| 2. |  | Kaskada ciśnień |  |  |
| 3. |  | Krotność wymiany powietrza |  |  |

d) Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami 
– Wentylatorownia Pawilon D

Łączna kwota (Tabela nr 1):

cena netto:.....................zł + podatek VAT:............. = cena brutto:....................zł

Tabela nr 1. Czyszczenie i dezynfekcja central i  kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami.

| Wentylatorownia- Pawilon D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Centrala wentylacyjna: RTG KWH 4 B3/Z | Clima tech |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna sterylizacja: KWH 4 B3/Z | Clima tech |  |  |

e) Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami 
– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii –Pawilon G

Łączna kwota (Tabela nr 1):

cena netto:.....................zł + podatek VAT:............. = cena brutto:....................zł

Tabela nr 1. Czyszczenie i dezynfekcja central i  kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami.

| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii –Pawilon G |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Centrala wentylacyjna Ventus VS NW1 nr 8-110-16-3030-00201 | Ventus |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna Ventus VS NW2 nr 8-110-16-3030-00200 | Ventus |  |  |

f) Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami 
– Kuchnia

Łączna kwota (Tabela nr 1):

cena netto:.....................zł + podatek VAT:............. = cena brutto:....................zł

Tabela nr 1. Czyszczenie i dezynfekcja central i  kanałów wentylacyjnych wraz z czerpniami.

| Kuchnia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Centrala wentylacyjna: FH SV4/40 - SV4VP0/2 + 5 szt. układów wyciągowych z okapów z okapami | - |  |  |

2.  Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia (zaproszenie do składania ofert) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- akceptujemy zaproszenie do składania ofert bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) Dokumenty uprawniające do wykonywania działalności (aktualny odpis z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).

...........................................................

podpis osoby/osób uprawnionej/ych

(pieczęć wykonawcy)